招标文件

招标编号:CTZB-G180620AWB

项目名称：西湖文化广场室外泛光照明设施养护

招标人： 杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

招标代理机构： 浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：2018年7月

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  用户需求	15

第四章  投标文件格式	20

第五章  合同条款及格式	36

第六章  评标方法及标准	39

# 招标公告

浙江省成套招标代理有限公司受杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处委托，对下列内容进行公开招标。现欢迎对本项目有兴趣并具备合格投标人资格的投标人参加投标。

1、项目名称：西湖文化广场室外泛光照明设施养护

2、招标编号：CTZB-G180620AWB

3、招标内容：西湖文化广场室外泛光照明设施养护,包括招标文件范围内的灯具、光源、电器、灯杆、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等（具体详见招标清单）的日常养护（包括防盗及修复）

4、投标人资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；能满足招标文件规定的招标和服务要求，能够承担本项目实施，并有良好的工作业绩和履约记录和本地化服务能力。

（2）具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质,具有安全生产许可证；

（3）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

5、招标文件的发售时间及地点等：

（1）招标文件发售时间：2018年7月4日起至 2018年7月11日（双休日及法定节假日除外），上午：9:00-11:00；下午：14:00-17:00

（2）获取招标文件地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1706房间

（3）招标文件售价（元）：500（售后不退）

6、投标截止时间：2018年7月26日14时00分整（北京时间）。

7、投标文件提交地点：浙江省成套招标代理有限公司17楼1号开标室( 文晖路42号现代置业大厦西楼17楼)。

8、开标时间：2018年7月26日14时00分整（北京时间）。

9、开标地点：浙江省成套招标代理有限公司17楼1号开标室( 文晖路42号现代置业大厦西楼17楼)。

10、投标保证金及交付方式：

投标保证金5000元整。

交付方式：汇票/支票/电汇/现金等

户  名：浙江省成套招标代理有限公司

开  户：中信银行杭州西湖支行

账  号：7331610182600126385

交付时间：为保证投标保证金在投标截止时间前入账，请投标单位提前一个工作日交付投标保证金。 联系电话：0571-87631951。

11、其他事项：

购买招标文件时须提交的文件资料：

1）介绍信或法人授权书（原件）；

2）法定代表人身份证（复印件）；

3）企业法人营业执照副本复印件（复印件加盖单位公章）；

12、联系方式

招标人：杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处

地 址： 西湖文化广场

联系人：  朱雯

联系电话： 0571- 28828972，13858152493

招标代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

地    点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1706室

联 系 人：洪先生

联系电话：0571-87634905，13958020715

传    真：0571-85806601

杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处

浙江省成套招标代理有限公司

2018年7月

# 第二章  投标人须知

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.1 | 项目名称 | 西湖文化广场室外泛光照明设施养护 |
| 1.1.2 | 项目地点 | 西湖文化广场 |
| 1.2 | 招标人 | 名 称：杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处 地 址： 西湖文化广场 联系人：朱雯 电 话：0571- 28828972，13858152493 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 名 称：浙江省成套招标代理有限公司 地 址：浙江省杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼 联系人：洪涛 电话及传真：0571-87634905 邮箱：871199214@qq.com |
| 1.4 | 资金来源 | 财政 |
| 1.5 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.7 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.9 | 服务质量要求 | 符合国家规范、规程和地方法规的要求及招标文件《用户需求》的规定。 |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 不组织 投标人应自行踏勘现场 踏勘联系人： 联系电话：0571- □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.11 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.12 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2018年7月11日12：00时前，以书面和E-mail形式提交给招标代理（传真：0571－85806601；邮箱871199214@qq.com，联系人：洪涛）。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年7月26日14时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 澄清文件发出后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 修改文件发出后24小时内 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.2 | 投标保证金 | 金额（人民币）：伍仟元。 户名：浙江省成套招标代理有限公司 账号：7331610182600126385 开户银行：中信银行杭州西湖支行 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按投标文件提供的格式签字或盖章。 投标文件封面、投标函均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份，另加电子文档一份（U盘，单独包封） |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2.1项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订，共分 册，分别为： 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处（ 正本或副本或电子文档） 项目名称：西湖文化广场室外泛光照明设施养护（2018、2019年度） 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 浙江省成套招标代理有限公司17楼1号开标室( 文晖路42号现代置业大厦西楼17楼) |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：浙江省成套招标代理有限公司17楼1号开标室 |
| 5.1.2 | 开标时应携带的资料 | 投标人在投标时应携带法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件） |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中专家不少于三分之二。 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 6.3 | 评标方法及标准 | 综合评估法，详见第六章“评标方法及标准”。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 调价函 | 招标人不接受任何形式的调价函。 |
| 10.2 | 投标限价 | 投标报价超过30.6万元的报价作废标处理。 |
| 10.3 | 备注 | 1、如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的质疑。 2、本招标文件中出现的时间均指北京时间。 3、投标保证金的提交情况由评标委员会在评标过程中初步评审的符合性检查阶段（3.2.1）进行评审。 4、有效身份证原件可以是港澳通行证或护照。 |
|  | 招标代理服务费 | 按6000元人民币计取，由中标人在接到中标通知书时向招标代理机构支付。 |

### 1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目地点见投标人须知前附表。

### 1.2招标人

见投标人须知前附表。

### 1.3招标代理

见投标人须知前附表。

### 1.4资金来源

见投标人须知前附表。

### 1.5招标范围

见投标人须知前附表。

### 1.6 招标方式

见投标人须知前附表。

### 1.7资格审查

见投标人须知前附表。

### 1.8投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

### 1.9服务质量要求

见投标人须知前附表。

### 1.10踏勘现场

招标人不统一组织踏勘现场。

### 1.11投标预备会

见投标人须知前附表。

### 1.12分包

本项目不允许分包。

### 1.13投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

## 2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）用户需求

（4）投标文件格式

（5）合同条款及格式

（6）评标办法及标准

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发生的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理人，确认已收到该澄清。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间 15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

### 3.2投标文件的组成

3.2.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书（如有）

（4）投标保证金

（5）养护费用报价单

（6）养护方案

（7）拟投入本项目的养护人员组成表

（8）拟投入本项目的养护人员简历表

（9）投标人其他信息表

（10）资格后审资料

（11）投标人认为有必要的其它内容

### 3.3投标报价

3.3.1投标人依据市场行情和自身情况自由竞价。

3.3.2招标人不接受任何形式的调价函。

3.3.3 投标报价和中标后的货款均以人民币结算和支付。

### 3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标人必须将保证金从其企业所在的基本账户转到招标文件指定的保证金专用账户；

3.5.2投标人应在递交投标文件前以人民币提交一笔不少于本投标须知前附表第3.5.2条所规定数额的投标保证金；

3.5.3投标保证金可采用除现金和投标保函外的任何一种形式提交。

3.5.4投标人应在招标文件规定的开标期限前自行办妥投标保证金交纳手续。

3.5.5未中标人的投标保证金将在中标公示结束后5个工作日内退还。

3.5.6中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退还。

3.5.7投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报导致取消中标资格的；

### 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、服务质量要求、管理要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份，副本四份，具体详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

### 4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档应分开密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标代理人：

法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件）

5.1.3投标文件启封前，由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人（或招标代理人）按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。

5.1.4投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

### 5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，清点投标文件正、副本数量。数量符合招标文件要求的进行开标、评标；数量不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认。公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（8）开标结束。

5.2.2唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标总价等投标函的主要内容。记录人将唱标内容当即输入，在开标现场公示。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标：

（1）投标人代表未能参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；

（2）授权代表在所投标段开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的；

（3）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（4）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（5）投标人未按照招标文件的要求或不以自己的名义提供投标保证金的；

（6）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

## 6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

评标委员会按照第六章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.合同授予

### 7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3履约担保

合同总价的10%（银行保函）。

### 7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内签订合同。中标人无正当理由拒签的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 9.纪律和监督

### 9.1 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  用户需求

- 工作范围

负责西湖文化广场室外泛光照明设备的维护工作，包括招标文件范围内的灯具、光源、电器、灯杆、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等（具体详见招标清单）的日常养护（包括防盗及修复）。

二、养护的涵义及内容

（一）养护的涵义：照明设备的维护工作指的是设施日常维修、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，以保设施正常运行。

（二）养护的内容：

1.日常维修、日常性检查、防盗看护、定期检测、养护运行状况评估。

2.照明设施：光源、灯具、电器、灯杆。

3.附属设施：电缆含电缆管道（从变压器出线端开始）、控制柜、标识牌等（详见招标清单）。

4.按照甲方规定设定或调整亮灯时间。

5. 计划养护招标灯具数量见招标文件的附件。

三、养护方式

（一）乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总包干。

（二）除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择应与原使用品牌相同。

四、养护费用：

甲方已组织相关单位对本标段灯具及材料数量进行了多次清点。乙方中标后一星期内应对本标段灯具及材料数量进行详细复点，实际移交数量如仍有少量出入的，可按甲乙双方重新核点确认的数量进行结算。如乙方投标报价中同一型号灯具有多个报价的，则按其平均价结算养护费用。

五、养护期限

本次养护期限为贰年，从2018年8月1日起至2020年7月31日止。

六、甲方的权利、职责与义务

（一）甲方的权利：

1.对于数字城管以及其他检查机构发现的本标段照明设施被盗及损坏，甲方将要求乙方按合同要求及时修复；

2、及时按合同约定支付泛光照明设施的养护费用；

3.审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表；

4.对乙方日常养护（包括防盗及修复）的质量、安全和巡查工作及资料台帐，进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核；

5.甲方在认为有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护；

6.甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

（二）甲方的职责与义务：

1.向乙方提供有关照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全业内资料；

2.及时审核、下达乙方上报的月度养护计划；

3.对乙方养护工作进行检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施；

4.对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查；

5．负责协调处理因不可抗力的自然因素造成的设施损坏事件。

七、乙方的权利、职责与义务

（一）乙方的权利：

1.按照本合同确定的养护设施范围，经甲方确认的实际养护设施量及考核情况取得相应确定的养护经费；

2.编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护（包括防盗及修复）工作；

3.按甲方要求进行临时养护的项目，乙方有权获得养护费用。

（二）乙方的职责与义务：

1.按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行；

2.掌握合同范围内设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保泛光照明设施完好和安全运行；

3.乙方在实施和完成本合同的养护作业过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责；

4.对合同范围内的所有照明设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施；

5.对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

6.根据养护计划编制养护方案，并应在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划；

7.乙方工作班人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；

8、乙方在投标中确定的项目负责人、维修电工未经甲方同意不得随意更换。乙方确需更换项目负责人的，继任项目负责人注册执业资格、管理经验不得低于投标时资质，且更换前应书面通知甲方，并取得甲方同意后方能更换，且乙方应向甲方支付违约金1万元。

在合同执行期间甲方有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，乙方应在24小时内作出更换，并报甲方批准，不得拒绝和拖延。

项目负责人到位率不得低于70%，其它班组成员不得低于80%。以每个月为考核单位。项目负责人承诺到位率不足时按人民币1000元/天处罚；其它班组成员承诺到位率不足时按人民币500元/天处罚。

9.配合甲方做好合同范围内设施量及设施现状调查工作，并为甲方的检测和检查等提供协助；

10.制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

11.养护期内，乙方有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作；

12.养护期内，除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的泛光照明设施缺损，由乙方负责及时更换或维修，并承担相关费用；

13.定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更资料；

14.对发现的缺亮、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率达到考核指标要求；

15.保持照明设备的清洁，无明显的污垢，及时清除未经许可的任何悬挂物；

16.本合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料。

八、养护质量标准和要求

（一）养护质量标准：

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》及国家有关强制性标准的规定执行。

（二）养护考核依据：

按照《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》、《杭州市市区亮灯指挥与保障方案》、《杭州市城市照明设施养护考核评分标准》等相关规定要求。

（三）档案资料保管：

乙方应建立养护档案，健全日常养护（包括防盗及修复）作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；应每年将养护档案资料移交甲方一份。

九、突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《杭州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

十、“三来件”处置

乙方应建立24小时值班制度，及时处理“三来件”事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

十一、考核及支付

（一）每季度按考核结果支付该季度80%养护费用；剩余20%的养护经费根据年度考核结果进行拨付。

（二）年度考核得分90分（含90分）以上，核拨余下的20%年度考核经费；年度考核得分90分（含90分）以下，扣除相应年度考核经费（90分-年度考核成绩）*全年养护经费/90分，20%的养护经费扣完为止）；第一个季度考核成绩90分以下，将给予养护单位警告；连续两个季度考核不达标，招标人保留更换养护单位的权利。

十二、违约处罚

（一）乙方需严格按照施工质量及时效要求进行维修与整改，并每周一向甲方汇报亮灯情况。乙方每发生一件整改逾期或不达标，或逾期不汇报亮灯情况，甲方将处以1000元人民币/每次的罚款。

（二）如乙方养护设施连续2个季度考核不及格或一年累计超过3个季度考核不及格，甲方有权解除本养护承包合同，乙方自行承担由此带来的相应损失。

（四）由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以2000元人民币的罚款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

（五）严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

（六）建立健全泛光照明的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。

（七）除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

十三、下列内容不包括在本合同养护经费内

（一）不可抗力造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意发生的抢修费用。

（二）经审批立项的专项工程费用。

（三）配合甲方完成本合同约定养护内容以外的工作所发生的费用。

十四、安全、文明施工

（一）为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格按国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作法令、法规执行。

（二）合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

十五、本合同在履行过程中如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，与合同具有相同的法律效力。

十六、乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同。由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

# 第四章  投标文件格式

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、投标保证金

五、养护费用报价单

六、养护方案

七、拟投入本项目的养护人员组成表

八、拟投入本项目的养护人员简历表

九、投标人其他信息表

十、资格后审资料

十一、投标人认为有必要说明的其它内容

正本（或副本）

封面

项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投 标 函

：

1．我方仔细研究了                   项目招标文件（包括招标补充文件）的全部内容，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和材料清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）          元（RMB：¥           元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和材料清单的条件要求承包上述养护服务工作，服务期满足招标文件要求，按合同约定提供服务，服务质量 满足招标文件要求 。

2．我方承诺在投标有效期内（从投标截止日起90日历天）不修改、不撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥        元）。

4．我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5. 我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6．如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

（3）我方承诺接受你方对服务范围的调整。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8．                                   （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标保证金

（附保证金缴纳凭证及投标人基本账户开户许可证的复印件，加盖公章。）

附：

投标保证金退款及招标代理服务费结算信息表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 已缴纳的投标保证金金额 | 人民币： 元 |
| 投标保证金退还银行账号 | 单位名称： 开户行： 银行账号： |
| 若中标，招标代理服务费缴纳形式 | （ ）从投标保证金中扣除 （ ）另外单独缴纳（如单独缴纳，须先汇入服务费后，再开具发票和退还投标保证金） |
| 若中标，招标代理服务费发票类型 | （ ）增值税普通发票 （ ）增值税专用发票 |
| 开票信息 （普通发票只需要提供纳税识别号，专用发票需要财务确认过的开票信息） | 纳税识别号： （税务部门备案的）地址： （税务部门备案的）电话： 开户行： 银行账号： |
| 若中标，服务费发票快递接收地址、联系人、电话 | 地址： 收件人： 电话： |

五、养护费用报价单

附表一

报价清单及计价表

工程名称：

| 序号 | 设置地点名称 | 灯具名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常管理维护费 | 偷盗风险包干费 |  |

报价清单根据提供的统计表编制，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理、利润、人身意外伤害保险费、规费等所有相关费用组成，综合单价已考虑风险因素；

日常管理维护费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的维护费用；

偷盗风险费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的偷盗修复费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件二

日常管理维护费报价分析表

工程名称：

| 序号 | 设置地点名称 | 灯具名称 | 计量单位 | 数量 | 人工数量 | 单价组成 |  |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费用 | 材料费用 | 设备费用 | 利润 | 税金 |  |  |  |

日常管理维护综合单价包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的维护费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件三

偷盗风险包干费报价分析表

工程名称：

| 序号 | 设置地点名称 | 灯具名称 | 计量单位 | 数量 | 人工数量 | 单价组成 |  |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费用 | 材料费用 | 设备费用 | 利润 | 税金 |  |  |  |

偷盗风险费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的偷盗修复费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期

六、养护方案

1、投标人基本情况介绍

2、养护服务范围和内容

投标人根据本招标文件要求，提出服务范围、内容及深度。上述每项服务内容都需详细描述具体服务设想、计划、并说明各阶段的人员投入、工作流程、时间安排及办公场地等。

3、合理化建议。

招标人鼓励投标人对本项目的养护提出合理化建议，展示投标人的专业水平，为本项目提供有益的参考。

七、拟投入本项目的养护人员组成表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 职务 | 专业证书 | 是否常驻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |

八、拟投入本项目的养护人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 从事养护工作年限 |  |  |  |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  | 聘任时间 |  |
| 毕业院校及专业 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 专业证书类别 |  | 专业证书编号 |  |  |  |
| 拟担任本项目的职务、职责 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

注：本表后应附身份证、学历证书（如有）、职称证书（如有）、资格证书（如有）、任职文件（如有）等复印件并加盖公章。

九、投标人其他相关信息表

表1  技术支持

| 序号 | 单位名称 | 注册地 | 技术支持内容 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附各技术支持单位简介。

表2  合作伙伴

| 序号 | 单位名称 | 注册地 | 行业地位 | 合作内容 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附各合作单位简介，合作的主要项目及相关证明。

表3  其他资料：说明各种奖励或处罚、用户意见等情况，格式自拟。

表4  投标人联系人及联系方式

| 联系人 |  |
| --- | --- |
| 职务 |  |
| 邮政编码 |  |
| 邮寄地址 |  |
| 办公电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |

服务期内投入的服务设备及工器具一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地及已使用年份 | 定额功率（KW） | 目前存放处 | 进退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上设备为我方自有设备，如有需要将及时增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、资格后审资料

（一）投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 质 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 营业执照 |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 注册资金 |  |
| 传 真 |  | 电 话 |  |
| 组织机构框图 （包括结构、领导成员、主要技术人员、管理人员及数量等情况） |  |  |  |

注：本表后应附投标人经年检合格的营业执照副本

（二）近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资金 | 万元 |  |  |  |
| 六、主营业务收入 | 万元 |  |  |  |
| 七、利润总额 | 万元 |  |  |  |
| ．．．．．．．．．．．． |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后附近年财务状况表指经过会计师事务所或者审计机构的审计的财务会计报表，以下各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于申请人的数据为准。

（一）近年资产负债表及其附表

（二）近年利润表及其附表

（三）近年现金流量表

（三)业绩表

投标人类似照明工程养护的业绩

| 序号 | 业主名称 | 所用工程名称 | 合同金额 | 业主电话 | 养护期限（开始时间-结束时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：附合同（或项目执行授权委托书）的复印件并加盖公章。

（四）履约行为及近年发生的诉讼（或仲裁）情况

| 内容 | 投标人详述或承诺 |
| --- | --- |
| 1、投标人是否正受到被责令停产、停业的行政处罚， |  |
| 2、投标人是否正受到被暂停或取消投标资格的行政处罚。 |  |
| 3、投标人是否正处于财产被接管、冻结、破产的状态。 |  |
| 4、投标人在最近三年内有无骗取中标，或严重违约，或经营活动中重大违法问题。 |  |
| 5、投标人是否涉及正在诉讼（或仲裁）的案件，涉及正在诉讼（或仲裁）的案件的，是否对承担本项目造成重大影响。 |  |

注：加盖单位公章

十一、投标人认为有必要说明的其它内容

# 第五章  合同条款及格式

甲方：                          （简称甲方）

乙方：                          （简称乙方）

根据                 进行公开招标结果，甲方委托乙方养护管理该工程，依照《中华人民共和国经济合同法》及双方投标文件，为了明确双方责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、养护范围：

1、工程名称：

2、建设单位：

3、建设地点：

4、养护范围：

5、项目负责人：

二、养护作业质量要求：

1、按招标文件第三部分亮灯工程长效管理要求。

2、做好防汛防台工作并及时反映情况。

3、做好养护工作量月报表年汇总台帐。

4、规范作业，文明作业，自觉接受管理部门、各级领导的检查和社会舆论和监督。

5、养护范围中明确的全部灯具、电缆防盗养护项目，包括附属物的保洁和维护，电器设施及管线的保护和管理。

6、养护作业中，如发生交通安全事故，由承包人承担全部责任，所产生的费用由承包人全部承担；因承包人管理不善或使用不当造成的损失由承包人负责赔偿。

7、签合同时中标人需交合同总价的10%履约保证金。

三、养护经费：

1、所有费用包干（包括：人工费、机具费、材料费、设施维护费），总计养护费用（大写）          （￥：     万元）。

2、包括养护范围中明确的全部灯具，电缆防盗养护项目，及附属物的保洁和维护，电器设施及管线的保护与管理；该项目范围内己损坏电缆、路灯杆等设施、设备的修复（数量以现场踏勘为准），中标后20天内全部亮灯100%；综合抗灾费、安全生产的相关措施费用及其他所有相关费用等。

四、养护期限：

本灯具设施及电缆防盗工程期限为养护合同签订之日起 2  年。

五、付款方式：

1、每季度按考核结果支付该季度80%养护费用；剩余20%的养护经费根据年度考核结果进行拨付。第一个季度考核成绩90分以下，将给予养护单位警告；连续两个季度考核不达标，招标人保留更换养护单位的权利。

2、年度考核得分90分（含90分）以上，核拨余下的20%年度考核经费；年度考核得分90分（含90分）以下，扣除相应年度考核经费（90分-年度考核成绩）*全年养护经费/90分，20%的养护经费扣完为止）。

3、遇特殊情况停运部分照明设备，根据停运数量及日期扣除（参照综合维修单价）停运部分维护费，但养护单位不得减少巡检次数和质量，待恢复正常运行后再支付维护费。

六、其他：本合同未详之处以招标文件和乙方投标文件为准，发生经济质量问题纠纷事，请有关部门调解和仲裁。

七、本合同一式    份，双方签字盖章后生效，养护合同期满结清养护费用后自动失效。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

代       表：             代       表：

联   系  人：             联   系  人：

日       期：             日       期：

西湖文化广场室外泛光照明设施养护考核表

考核对象：                                                                                                      考核时间：

| 序 号 | 内 容 | 分 值 | 检查标准 | 扣分标准 | 扣分情况 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理 | 70 | 照明设施完好率达98％，亮灯率达98％。 | 每季进行亮灯率、设施完好率检查，亮灯率、设施完好率每下降0.1％，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 加强巡查、监管、督办、整改力度，照明及其附属设施外观整洁、安全、完好；照明质量好，照明亮度在标准范围内；无缺亮、断亮现象；控制箱完好无损；内部线路连接整齐、牢固。季度问题整改率达100％，及时整改率达98％ | 日常监管中，整改率每下降0.1%，扣0.1分。首次抄告扣每件0.5分，二次抄告每件扣1分，三次以上抄告每件扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 有针对性的进行专项检查，专项检查每年不得少于5次。 | 专项检查中发现脏乱差等现象，每处扣0.01分；设施破坏、变形，每处扣0.01分；缺亮、断亮，每处扣0.01分。专项检查少于5次，每缺一次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 认真做好重大节庆活动、重大会展活动、重要接待活动或其他临时应急活动期间的亮灯保障，亮灯保障安全有序，亮灯率达100%。按要求做好保障情况的反馈工作。 | 发现脏乱差等现象，每处扣0.02分；设施破坏、变形，每处扣0.02分；每缺亮一处扣0.02分，照明整体未按要求亮灯，每处扣0.1分，保障反馈不及时扣0.1分。未按要求反馈，每缺一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 认真受理各类亮化投诉，及时处理处理有效解决，无有责投诉发生。 | 反馈不及时，扣0.5分。处理不及时，扣1分。处理效果不佳，扣0.5分。发生有责投诉，扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 按要求及时上报各类报表资料。 | 未按要求上报各类报表资料，每项扣1分，误报、迟报每项扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 台帐检查 | 30 | 基础台帐设置齐全，无缺项；台帐资料准确，数据真实可靠。 | 缺项每项扣0.5分，资料不准确，每项扣1分。 |  |  |
| 3 | 考核分 | 100 |  |  |  |  |

# 第六章  评标方法及标准

根据国家有关法律、法规和规章规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由评标委员会负责，评标委员会成员按有关规定由招标人代表和随机抽取的技术、经济方面的专家组成，组成人数为五人（含）以上单数，其中有关技术、经济方面专家人数不少于成员总数的三分之二。

三、投标文件的评审

3.1熟悉招标文件和评标办法

3.2 初步评审

3.2.1 符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、投标报价超出最高限价范围的；

6、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

7、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

8、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.2.2报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，否决其投标。

3.3详细评审

评标委员会对有效投标文件－通过初步评审的投标文件，从以下方面进行详细评审。当有效投标文件少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评 审 内 容 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 信 标 （10分） | 质量管理体系 | 2 | 投标企业是否有有效的ISO9000系列质量管理体系 | 投标人具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书得2分,没有不得分。 |
|  | 投标企业业绩 | 3 | 投标企业照明工程养护的业绩（2015年1月1日至2017年12月31日止签订的合同），以加盖公章的合同复印件为评审依据；（若合同名称或项目名称无法明确证明为照明工程养护项目合同的，应一并提供合同标的组成内容的相关材料） | 投标企业承担过照明工程维护业绩的，合同金额50万至100万的每个项目得1分；合同金额100万（含）至200万的每个项目得2分；合同金额200万（含）以上的每个项目得3分；累计得分最多得3分。 |
|  | 拟派养护项目负责人的业绩 | 4 | 拟派养护项目负责人照明工程养护或照明工程施工的业绩（2015年1月1日至2017年12月31日止签订的合同），以加盖公章的合同复印件中出现的项目负责人姓名为评审依据（养护合同中未出现项目负责人姓名的可以提供业主证明）； | 拟派养护项目负责人承担过照明工程养护业绩的，合同金额50万至100万的每个项目得0.5分；合同金额100万（含）至200万的每个项目得1分；合同金额200万（含）以上的每个项目得1.5分； 拟派养护项目负责人承担过照明工程施工业绩的，合同金额200万至300万的每个项目得0.5分；合同金额300万（含）至500万的每个项目得1分；合同金额500万（含）以上的每个项目得1.5分； 累计得分最多得4分（以有利于投标单位的方式计取）。 |
|  | 拟派养护项目负责人的资质 | 1 | 评审拟派养护项目负责人是否具有机电安装或市政公用工程建造师资质； | 拟派养护项目负责人具有机电安装或市政公用工程二级建造师资质及机电安装类工程师资质0.5分，具有机电安装或市政公用工程一级建造师资质及机电安装类高级工程师资质得1分；没有不得分。 |
| 技 术 标 （25分） | 养护方案 | 20 | 评审投标单位的养护方案承诺 | - 养护方案整体的针对性、可行性（0-2分） - 定期检修计划的可行性（0-2分） - 确保照明设施安全运行措施的可行性（0-3分） - 养护机构设置方案、人员配置合理性（0-4分）：每个维修电工得1分，最多得2分；辅助工及其他人员配置情况2分。 - 主要养护岗位职责、工作流程及内部考核办法是否明确（0-3分） - 投入的机械设备配置合理性（0-3分）。 - 保证安全生产的技术措施（0-2分） - 养护档案资料管理制度是否完善（0-1分） |
|  | 突发事件应急预案 | 4 | 评审投标企业突发事件应急预案 | 投标企业对突发事故、灾害处理及配合重大活动的应急预案的合理性（0-4分）：承诺的应急响应时间1分；应急响应人员的配备1分；应急机械设备、车辆的配备1分；应急物质的配备1分。 |
|  | 合理化建议 | 1 | 评审投标企业的合理化建议 | 投标企业的合理化建议、优化建议情况（0-1分） |
| 商 务 标 （65分） | 投标报价 | 65 | （1）有效报价的算术平均值为报价平均值（投标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价。如投标价在8个及以上时，去除二个最高价和一个最低价。投标价在5个以下时，所有报价平均），报价平均值与有效报价中次低投标价的算术平均值为最佳报价值。 （2）根据投标人的投标价与最佳报价值对比，计算出投标人的商务报价的评分值即： a 投标价等于最佳报价值时得满分65分； b 投标价每低于最佳报价值一个百分点扣1分； c 投标价每高于最佳报价值一个百分点扣2分。 以上报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，评分保留小数2位，不足10分时得10分。 |  |

注：（1）资信标中所有证明材料复印件需加盖投标单位公章的，在正本中均需为红章，其中业绩合同复印件应加盖投标单位的公章。（2）技术标评分标准：评标委员会专家组根据技术标的评审内容，针对有效的投标文件，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，进行评审。各评委在分值范围内各自独立打分，以合计总分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值作为各投标人的技术标得分（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。(3) 在项目评审直至合同签订、履约期间，招标人有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

3.3.3 综合得分

综合得分等于资信标、技术标与商务标得分之和。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5推荐中标候选人

3.5.1评标委员会从有效投标中按综合得分由高至低推荐2名候选人，若得分相同，则投标报价低者排名在前；若投标报价也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

3.6评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

西湖文化广场景观（F区一）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（F区） | 草坪灯 （Atre8224.70） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 26W | 66套 | 9.022 | 壹套控制系统，所属1MX、2MX、3MX控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |
|  |  | 单侧光埋地灯 （MDD/G-411A） | PHILIPS光源 （ESS CAPSL Pro 50W） | 50W | 66套 |  |  |  |  |
|  |  | 通风口投光灯 （5540.2FO） | PHILIPS光源 | 35W | 16套 |  |  |  |  |
|  |  | 情景雕塑投光灯 （5540.2FO） | PHILIPS光源 | 70W | 14套 |  |  |  |  |
|  |  | 广场埋地灯 （5344.5MYOO） | PHILIPS (MHN-TD150W) | 35W | 14套 |  |  |  |  |
|  |  | 挡墙方形埋地灯 （6520.2NT） | PHILIPS光源 （PLC13w/830） | 13W | 152套 |  |  |  |  |

西湖文化广场景观（F区二）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（F区） | 电梯壁灯 （6405.6T） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 26W | 10米 | 8.42 | 壹套控制系统，所属1MX、2MX、3MX控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |
|  |  | 树池座凳下LED灯 （MDD-418） | LED光源 | 11W | 30米 |  |  |  |  |
|  |  | 150宽条形地灯 （600*150*70） | LED光源 | 11W | 218套 |  |  |  |  |
|  |  | 座凳下埋地灯 （MINI STAR） | PHILIPS光源 | 11W | 42套 |  |  |  |  |
|  |  | 照树埋地灯1 （5344.4FYOO） | PHILIPS (MHN-TD35W) | 35W | 54套 |  |  |  |  |
|  |  | 照树埋地灯2 （5344.5FYOO） | PHILIPS光源 | 70W | 44套 |  |  |  |  |

西湖文化广场景观（F区三）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（F区） | 树池地灯 （800*300*70） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 26W | 27套 | 22.897 | 壹套控制系统，所属1MX、2MX、3MX控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |
|  |  | 草皮内插泥灯 （4161.3N） | PHILIPS光源 | 35W | 35套 |  |  |  |  |
|  |  | 台阶壁灯 （6502.2FO） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 11W | 22套 |  |  |  |  |
|  |  | 发光地景石灯 （MINI STAR） | PHILIPS光源 | 60W | 15套 |  |  |  |  |
|  |  | 高杆艺术庭院灯 （5344.4FYOO） | PHILIPS光源 | 70W | 18套 |  |  |  |  |
|  |  | 中心地标下方灯具 （300*300*70） | PHILIPS光源 | 11W | 368套 |  |  |  |  |

西湖文化广场景观（F区四）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（F区） | 地标中心玻璃下方灯具 （LFSG-901） | PHILIPS光源 （T5-28w） | 28W | 164米 | 4.592 | 壹套控制系统，所属1MX、2MX、3MX控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |

西湖文化广场景观（河滨区一）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（河滨区） | 草坪灯 （Atre8224.70） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 26W | 88套 | 16.334 | 壹套控制系统，所属MX1、MX2、MX3控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |
|  |  | 单侧光埋地灯 （MDD/G-411A） | PHILIPS光源 （ESS CAPSL Pro 50W） | 50W | 69套 |  |  |  |  |
|  |  | 台阶壁灯 （6502.2FO） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 11W | 31套 |  |  |  |  |
|  |  | 照树埋地灯 （5344.4FYOO） | PHILIPS (MHN-TD35W) | 35W | 156套 |  |  |  |  |
|  |  | 地景埋地灯 （5329.20） | PHILIPS | 35W | 27套 |  |  |  |  |
|  |  | 双侧光埋地灯 （MDD/G-411B） | PHILIPS （MDD/G-411B） | 35W | 110套 |  |  |  |  |

西湖文化广场景观（河滨区二）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（河滨区） | 定制河堤回光灯 （LFSG-901） | PHILIPS光源 （T5-28） | 28W | 550套 | 23.4 | 壹套控制系统，所属MX1、MX2、MX3控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |
|  |  | 坐凳LED光带 （WF-LY01-Y） | PHILIPS光源 （ESS CAPSL Pro 50W） | 50W | 69套 |  |  |  |  |
|  |  | 高杆艺术庭院灯 （TYD507） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 35W | 26套 |  |  |  |  |
|  |  | 雕塑埋地式投光灯 （5344.4FYOO） | PHILIPS (MHN-TD35W) | 70W | 52套 |  |  |  |  |

西湖文化广场景观（二期区一）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（二期 ） | 草坪灯 （Atre8224.70） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 26W | 30套 | 6.73 | 壹套控制系统，所属M1、M2、M3、M4控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |
|  |  | 挡墙方形埋地灯 （6520.2NT） | PHILIPS光源 （PLC13w/830） | 13W | 50套 |  |  |  |  |
|  |  | 照树埋地灯 （5329.70） | PHILIPS (MHN-TD35W) | 35W | 60套 |  |  |  |  |
|  |  | 台阶壁灯 （6502.2FO） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 11W | 8套 |  |  |  |  |
|  |  | 草皮内插泥灯 （4161.3N） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 35W | 25套 |  |  |  |  |
|  |  | 通风口埋地灯 （5200.4FNT） |  | 35W | 48套 |  |  |  |  |

西湖文化广场景观（二期区二）亮灯工程项目设施量清单

| 城区 | 详细 地址 | 景观照明设施 |  |  |  | 功率总 计（KW） | 一把 闸刀 | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 光源 | 功率（W） | 数量 |  |  |  |  |
| 下城区 | 西湖文化广场（二期 ） | 通风口投光灯 （5540.2FO） | PHILIPS (MHN-TD35W) | 35W | 30套 | 23.4 | 壹套控制系统，所属M1、M2、M3、M4控制箱。 | 2005年建设，2006年10月投入使用。 |  |
|  |  | 旗杆投光灯 （5540.2FO） | PHILIPS光源 （PLC13w/830） | 70W | 24套 |  |  |  |  |
|  |  | 150宽条形地灯 （600*150*70） | LED光源 | 11W | 200套 |  |  |  |  |
|  |  | 高杆艺术庭院灯 （TYD507） | PHILIPS光源 （PLC26w/830） | 35W | 51套 |  |  |  |  |