温州市政府分散采购

招 标 文 件

| 项目名称： | 温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购 |
| --- | --- |
| 项目编号： | ZJHJ-2018-11 |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标人：温州滨海职业教育中心

招标代理：浙江恒杰工程管理有限公司

二○一八年四月

目    录

|  | 投标保证金办理注意事项 | ……………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公开招标公告 | ……………………………………………………… | 3 |
| 第一部分 | 投标人须知 | ……………………………………………………… | 6 |
|  | 一 说明 | ……………………………………………………… | 6 |
|  | 二 招标文件 | ……………………………………………………… | 6 |
|  | 三 投标文件的编制 | ……………………………………………………… | 7 |
|  | 四 投标文件的递交 | ……………………………………………………… | 10 |
|  | 五 开标和评标 | ……………………………………………………… | 11 |
|  | 六 授予合同 | ……………………………………………………… | 13 |
| 第二部分 | 政府采购政策功能相关说明 | ……………………………………………………… | 15 |
| 第三部分 | 合同主要条款 | ……………………………………………………… | 19 |
| 第四部分 | 投标文件格式 | ……………………………………………………… | 27 |
| 第五部分 | 招标内容及要求 | ……………………………………………………… | 37 |
| 第六部分 | 评标原则及方法 | ……………………………………………………… | 45 |

注：▲招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间）即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入账。（为了确保温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心在开标前一天能收到投标保证金，务必请投标人至少在保证金缴纳截止时间前三天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续。保证金最迟于保证金缴纳截止时间前到公共资源交易中心服务区结算窗口确认到帐并换取收据，递交投标文件时提交评审）。

2、为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系温州银行股份有限公司鹿城支行，支行办公时间（如有变化以银行规定时间为准）：

上午：9：00—11：45

下午：14：00—16：30

3、温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心保证金账户：

户名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

账号：715000120196666999

开户行：温州银行股份有限公司鹿城支行

转帐支票：

确认资金到帐后→凭银行进帐回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据

（同城结算约3天到帐）。

本   　票：

先在温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐,县城除外）。

电  　 汇：

确认资金到帐后凭银行汇款回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图→到公共资源交易结算窗口开具保证金收据（异地结算约5天到帐）。

4、温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心财务部：0577-88151022

为使您的投标工作顺利进行，请您应在保证金缴纳截止时间前来中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开具保证金收据手续。

投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行账户中汇出，转入温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心账户，不得由其分支机构或第三者汇出。

保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并提交合同备案后5个工作日内退还。

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

浙江恒杰工程管理有限公司关于温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江恒杰工程管理有限公司受温州滨海职业教育中心委托，就温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购项目以公开招标方式进行政府采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号:ZJHJ-2018-12

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算 金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育场馆照明设备采购 | 1 | 项 | 254.6458万元 | 温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购等（详见招标内容） |

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件：

1）营业执照必须具有相应的经营范围；

2)供应商必须具有机电安装专业承包三级及以上资质；项目负责人具有机电安装工程专业注册建造师二级及以上；

3）投标供应商必须无行贿犯罪记录

4）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

5）本项目不接受联合体；

五、报名方式、购领招标文件时间及地点：

发售招标文件时间：2018年5月3日起至投标截止时间止。

招标文件售价：人民币500元(售后不退)

报名方式及招标文件发售：在浙江政府采购网“采购云”平台”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上自主报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），网上报名后直接下载招标文件(投标文件递交截止时间前报名均有效),同时将书面报名资料提交至招标代理机构。

六、投标截止时间：2018年 5月29日9时30分。

七、投标文件提交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心收标区（一楼）（温州市民航路170号）。

八、开标时间：2018年5月29日9时30分。

九、开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室（温州市民航路170号）。

十、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币肆万元整。

户名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

账号：715000120196666999

开户行：温州银行股份有限公司鹿城支行

转帐支票：

确认资金到帐后→凭银行进帐回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据

十一、其他事项：

获取标书时须提交的文件资料(浙江政府采购网上报名时必须上传扫描件)：

（1）企业营业执照、税务登记证副本（复印件加盖公章）。

（2）企业资质证书（复印件加盖公章）；

（3）项目负责人建造师证书（复印件加盖公章）；

（4）投标人认为需要提供的其他资料；

书面报名资料提交地址：温州市鹿城区黎明西路236号国际贸易中心29楼南首。

2、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布之日起算；

3、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4、招标文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买招标文件，但该投标人如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复.

5、潜在投标人可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求

6、书面质疑受理地点：温州市鹿城区黎明西路236号国际贸易中心29楼南首，

联系人：吴俊浩，联系电话：0577-88858722

7、政府采购监管部门：温州市政府采购管理办公室，联系电话：0577-88588525

十二、联系方式

1、招标人名称：温州滨海职业教育中心

联系人：何老师，电话：0577-85852003

2、采购代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司

地 址：温州市鹿城区黎明西路236号国际贸易中心29楼南首

联系人：林先生 电话：0577-88858722

传真： 0577-88118617

温州滨海职业教育中心

浙江恒杰工程管理有限公司

2018年5月

第一部分     投标人须知

一  说   明

1. 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2. ▲合格投标供应商

2.1   投标人合格条件见本项目招标公告及投标人须知前附表

2.2   谢绝联合体投标。

3.    投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见附件四。

4. 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.    ▲为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标活动。

6.    现场勘查：投标供应商如有需要可在投标前自行至安装地点现场勘查（费用自理），否则存在的风险由投标供应商自行承担。

7、   对于本次采购主要产品必须是唯一授权。

二  招标文件

1．   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．   招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购中心解释为准。

3．    招标文件的修改

3.1    在投标截止期15天前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间3天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

- 3.2    投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三  投标文件的编制

1．    投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2．    ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件、资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．    投标文件的构成：投标文件由技术资信标和商务标两部分构成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

3.1   技术资信标

1）投标函（附件一）（ 统一格式、不得更改）

2) 法定代表人授权书（附件四（一））

3）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

4）投标单位情况声明（见附件四（二））；

5) 营业执照（复印件加盖有效公章）、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6）供应商、投标产品制造商的小微企业证明（如有）。

7）中小企业声明函。

8）供货商提供的产品数量、配置清单；（附件二、三）；与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲

9）产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

10）供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）所投设备已投保产品质量责任险及公众责任险或意外伤害险的证明文件（如有则提供，复印件加盖有效公章）

12）所投设备具有国家质量监督检验中心检验合格报告（如有则提供，复印件加盖有效公章）

13) 产品制造、指导安装、验收标准；

14）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间；

15）产品厂家唯一授权书（复印件加盖公章并提供原件备查）；

16）2015年1月1日以来单独完成过单个项目合同金额在150万以上（含）的同类体育场馆业绩（附件六）（以中标通知书或合同复印件为准）；

17）优惠条件；

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠；

18 供应商可以在投标文件中对招标文件中的技术要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

19) 安装服务人员安排；

20) 详细的培训计划；

21）至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：出具“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果的网页截图。

22) 评标办法中要求提供的材料；

23）根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料。

- 3.2   商务（报价）标

1）开标一览表（附件二、一）（ 统一格式、不得更改）

2）货物数量价格表（附件二、二）（按使用单位分开报价）

3）设备零件、易损件、备品备件报价表（附件七）

- 3.3   投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务标密封袋中。

4．   投标报价

4.1   ▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有价款，即货物的供货、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、验收（含第三方验收）、技术支持、售后服务、材料、人工费、机械费、规费、保险费、税金、总包服务费、代理费等全部费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2   投标人必须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3   ▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4   ▲招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.5   招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6   投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。所有的投标报价均为货物到买方指定的工地价。

4.7   最低报价不能作为中标的保证。

5．   投标保证金

5.1   投标人须提供由投标单位汇出的▲人民币肆万元整，否则招标人将不接受其投标。

5.2   投标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同并提交履约保证金并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

5.3   ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1） 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2） 中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（4） 投标供应商在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实；

（5） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（6） 与其他投标供应商恶意串通的；

（7） 不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

（8） 经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

5.4   ▲本项目不接受长期投标保证金。

6．   投标有效期

6.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7．   投标文件的签署和规定

7.1   ▲投标人应提供技术资信标、商务标各一式伍份的投标文件，并分别装订成册。其中正本壹份、副本肆份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2   投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3   ▲投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．   投标文件的密封及标记

8.1   ▲投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、招标编号、并注明“开标时启封”字样。

8.2   ▲如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四  投标文件的递交

1．   投标文件的递交

1.1   ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2     投标人如是法定代表人参加投标的，同时递交保证金缴纳转账凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、有效营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格。

1.3     投标人如是授权代表参加投标的，同时递交保证金缴纳转账凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、有效营业执照复印件（加盖公章），同时提供场馆样灯各一套（备注：样品等必须携带便捷式插头，并能通电），由评标委员会确认投标资格。

2．    投标文件的修改和撤回

2.1    在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2   “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3    从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3．    ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

（1） 在投标截止时间以后送达的投标文件；

（2） 未递交投标保证金；

（3） 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

（4） 以电讯形式递交的投标文件。

五  开标和评标

1．    评标委员会

招标人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中国人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．    评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3．    开标、评标

3.1    招标人按招标文件规定的时间、地点开启“技术资信标”。开标前，首先由评标委员会对各投标人的法定代表人授权书、投标保证金缴纳转账凭证、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照进行审查确认，并检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启“技术资信标”，由评标委员会进行资格性审查与符合性审查。▲通过资格性审查与符合性审查的“技术资信标”由评委进行综合评审，审查确认未通过的“技术资信标”不予评审。

3.2    ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；

（2）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字（盖章）的；

（3）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）在“技术资信”标中出现投标报价的；

（6）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（7）商务报价超过采购预算的；

（8）投标代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（9）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（10）与其他投标供应商恶意串通；

（11）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.3   开启商务标

（1） 开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2） 宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。

（3） 检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4） 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5） 开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

3.4   “商务标”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）  开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致，以开标一览表（报价表）为准。 投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

（2）  ▲如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

3.5   在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和标准基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.6   ▲实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7   评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.8   投标的评定，评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1）交货和安装、竣工时间的满足性；

（2）与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3）质量保证措施的可行性；

（4）货物的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5）投标人在买方所在地为用户提供投标设备配件和售后服务的保障措施；

（6）投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7）投标人的经营信誉、资信和实力；

（8）投标产品的销售业绩；

（9）投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.9   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4．   投标文件的澄清

4.1   在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2   ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5．   确定中标候选人

- 5.1   本次招标由评标委员会确定中标候选人。

5.2   评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

5.3   排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人组织评标委员会复核后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

5.4   采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料组织验收，并严把质量关。

5.5   招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6．   评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

六  授予合同

1．   评标委员会确定的中标候选人将在“浙江政府采购网”上公告，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意投诉、质疑导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日1000元的标准对招标人予以赔偿。

2．   中标通知书

2.1   采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标供应商名单，公示期限为5个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2   中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3．   授标时更改采购服务的权力

采购人在授予合同时有权对采购服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对报价和其他的条款和条件作任何改变。

4．   签订合同

4.1   中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2   在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标单位对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标单位无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3   招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4   拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

4.5   中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报招标代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付

5.    履约保证金

5.1   中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向买方提交合同总价5%的履约保证金。

5.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.3   履约保证金自合同签订之日起至供货、安装完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，履约金自动转为质保金。

6、采购代理服务费

本次采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定的货物类的收费标准执行收费，由中标

（成交）供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构；采购代理费包含在投标总价中综合考虑。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件2）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

#### 第三部分  合同主要条款

甲方： 温州滨海职业教育中心

乙方：   本次采购的中标单位

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为了明确双方的权利、义务和法律责任，甲、乙双方就温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购,体育场馆专业照明设备系统的供货、安装、调试和开通使用等相关的服务工作等事宜，经协商一致，签订协议内容如下：

合同文件

本合同所附下列文件是本合同不可分割的组成部分：

（1）合同及合同条款

（2）中标通知书

（3）澄清文件及备忘录（如有）

（4）投标文件

（5）招标文件，包括图纸（如有）

（6）合同执行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在图纸或清单中含有，确实是乙方供货范围中应该有的，均应由乙方负责免费将所缺的设备及配件、技术资料（含软件）、专用设备、备品备件等补齐。

- 一、合同标的：

- 1、甲方向乙方购买温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购并由乙方负责安装，具体范围包括：乙方负责体育场馆专业照明设备系统的配套图纸优化方案（需原建筑设计单位确认）、供货、安装、调试及保修期内的设备维护等全部工作。

甲方从乙方购买的全部设备的详细配置清单与单价见本合同附件一（附件一：投标报价书）。

2、乙方提供的设备必须保证该系统的使用功能。

3、乙方应派遣有经验的技术人员到现场进行体育场馆专业照明设备的安装并负责系统的调试。设备在正式使用后，乙方在保修期内负责免费保修。保修期满后乙方应以成本价格继续提供产品配件及维修技术服务。

4、设备安装调试完毕，经甲乙双方正式验收后交付使用。

- 二、合同价格及调整方式：

1、温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购程合同总金额为：人民币           元整。

上述合同价格包括：设备费、材料费、管线费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、招标代理费、总包服务费（按中标价2%计取，由中标人支付给施工总承包单位，不重复计取）、水电费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。合同价格的详细分项清单见合同附件。乙方安装人员往返于甲乙双方所在地的差旅费及在甲方安装时的住宿及当地交通费用等由乙方自行承担。

2、因设计或功能变更引起设备及安装工程量和费用变化的计算方法：若本合同中有相同型号规格的设备或材料，设备、材料价格按本合同单价进行调整；本合同中无相同型号规格的设备或材料，设备、材料价格须由甲方签证认可。

- 三、付款方式和工期要求：

- 付款方式：在合同签订前乙方提供合同总金额5%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金，甲方有权拒签合同；合同签订后15个工作日内甲方向乙方支付合同价款20%为预付款(支付预付款前承包人需提供预付款担保（银行保函）)；所有设备到场开箱验收合格后15个工作日内支付合同价款的30%，在设备供应齐全且完成安装、调试、验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的40%,并退还履约保证金，待办理竣工结算后，付至结算价的95%;同时扣留结算价的5%为质保金,质量保修期3年（根据中标保修期做相应调整）满后无质量问题15个工作日内一次性付清剩余5%（无息）.

- 工期要求：乙方必须承诺在合同签订后45日历天内完成全部设备供货并安装调试验收合格。

四、质量要求和技术标准：

1、产品的设计、制造及安装质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准、规范及招标文件技术要求。所有产品必须是在中国检验合格，并准许在  温州当地  使用。如果在合同履行过程中有新国家或行业（部）标准出台的，则以其中标准较高者为准。

2、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能参数的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保设备的正常使用。在货物保修期内，乙方应对由于设计、制造、安装或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3、权利保证：乙方应保证甲方及最终用户在使用合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权及专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。甲方因此而受到的全部损失包括对第三方任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由乙方承担。

4、乙方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，乙方承担由此产生的全部责任。

5、根据有关部门检验结果或在保修期内，如果货物的数量、质量或规格与最新国家、部委、行业有关标准、规范及本合同技术要求不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方并提出相关的索赔要求。乙方在收到甲方通知后应在  7  天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6、如果乙方在收到通知后，在14个工作日内没有弥补缺陷，即认为同意甲方的索赔要求。甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

五、产品包装及运输：

1、为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或行业（部）标准规定，确保设备的完好无损，每一包装箱内必须附有装箱清单。

2、货物由于包装不善或在装卸、运输途中发生锈蚀、损坏或短缺，由乙方承担一切责任。

3、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或缺失后，在  7  天内给予调换、修复和补齐，直至甲方满意为止。无论造成缺损的原因如何，都不能以办理索赔为由而拖延交货。

4、乙方在设备发运前15天将准备的设备名称、规格、数量、包装箱件数、尺寸、重量及存储条件等以传真的形式通知甲方，以便安排存放地点。

六、交货时间及交货地点：

1、交货时间：合同生效后45个日历天内完成供货安装调试。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、货物到现场后至竣工并交付甲方前的保护、保管工作由乙方负责，费用含在合同价中。

4、灭失、毁损的风险承担。

七、设备到货验收：

1、合同签订后，乙方须提供详细的、完整的设备技术规范和验收标准。

2、甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货之前派人赴生产厂进行预验收，乙方应积极配合并对监制及预验收工作提供方便。

3、设备到达现场后，甲方、乙方与工程建设监理单位一起开箱检查验收。如发现实物与合同产品不符，甲方有权要求退货，乙方承担由此引起的违约责任。如发现实物不符合质量要求或有破损、缺失等情况由乙方负责调换或补足，直至甲方满意为止，但不得影响工期。若由于乙方原因造成工期延误的，乙方应承担违约责任。

4、交货时货物包装应是完好无损，如发现发货与合同附件不符或包装破损，甲方应及时通知乙方进行处理。开箱验货由甲乙双方共同进行，办理清点移交等手续后双方共同签字确认。

5、乙方应在交货时提交下列单据和文件：

增值税发票正本一份（符合温州当地税务部门要求）

随机全套装运清单一份；

产品合格证书或质量证明一份。

3套完整技术资料（含软件）详见合同附件4，应分批交至甲方指定地点。

（1）乙方提供的技术资料（含软件）应使用中华人民共和国法定计量单位，以中文编写

（2）甲方或甲方指定代表签收技术资料（含软件）的日期视为技术资料（含软件）交货日期。

（3）对于其他未列入合同附件4的技术资料（含软件），但却是这个工程所必需的，一经发现，乙方应及时免费提供。

（4）如果经甲方代表检查后发现技术资料（含软件）有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后10天内，向甲方免费提供短缺、遗失或损坏部分。

6、设备安装完成，调试验收之前，乙方须提供详细的、完整的产品技术规范和验收标准。

7、在保修期外,如本工程出现质量问题系由乙方原材料、成品、半成品质量或安装引起的，甲方或及最终用户有权无限期追溯，乙方应承担由此造成的一切损失。

八、安装调试及验收：

1、              体育场馆专业照明设备备系统接驳、安装、调试、验收工作均由乙方负责完成。

2、合同生效后，乙方应及时安排工程技术人员与甲方共同商讨技术条件事宜，并根据工程进度计划初步约定安装时间。

3、在管线预埋施工期间，乙方应安排工程技术人员，在工程施工期间协助装修及安装单位解决一切与本系统有关的现场安装问题，并对工程的管线预埋进行检查指导，在征得甲方同意的情况下负责有关技术问题的更改。

4、为了保证设备的安装调试等工程的顺利进行，甲方必须在双方约定安装时间前，按双方所达成的技术条件和乙方提供的基础图纸完成所有的准备工作。乙方在双方初步约定的安装时间一周前应致函甲方最终确认设备安装时间。

5、甲乙双方共同考察工地现场，检查并认可具备进场施工条件下，乙方入场开始施工；设备安装时间为接到甲方通知后 45 天内完成。

6、乙方必须与土建、安装、装修等施工单位密切配合，确保施工进度和安装质量。

7、在工程施工期间乙方应严格遵守甲方的有关规章制度，并严格遵守施工现场安全管理规定。乙方安装过程中，应对其他工程进行必要的保护，并在施工完成后恢复原状；若因施工破坏或毁损其他工程、设施、设备的，应及时书面通知甲方，并承担全部赔偿责任。乙方因施工造成自身、雇佣人员或他人人身、财产损失的，应承担全部赔偿责任。

8、在安装过程中乙方有责任和义务主动与甲方的设计院进行设计联络，涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并提供工作便利和宿舍交通便利。设计联络会议的结果应由乙方以会议纪要制成书面文件，并抄送甲方。

9、在全部设备安装调试完毕，乙方应及时至函甲方。甲方应及时组织人员与乙方共同对设备进行验收。

10、在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所用的工具、材料、仪器，一切费用由供货方负责，所用仪器、仪表应经签定合格并在有效期内。

11、如当地政府有规定，设备试运行应在政府有关部门 及甲方人员的监督下进行。

12、在甲乙双方未对设备进行验收确认前，不得启用任何设备。

13、设备安装完成后，乙方须负责体育场馆专业照明设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并交付最终用户正常使用为止。在交付使用前，如体育场馆专业照明设备发生故障或损坏，乙方负责免费修复或更换。

九、技术培训及售后服务：

1、技术培训：

（1）乙方须对甲方的维修和操作人员进行技术培训，包括维修人员2名、操作人员2名。技术培训费用已包含在合同总价中。

（2）当设备正式交付使用后，乙方邀请甲方有关人员到现场观察设备的调试过程，乙方人员将向甲方就设备的运行原理作详细的介绍，使甲方在设备安装完毕初时便对设备的性能有一个基本的了解。

（3）在设备验收移交时，乙方人员将向甲方的设备操作人员示范设备的操作程序，说明设备的日常保养方法，使操作人员能正确地使用和维护设备。

（4）在本工程设备开始运行的30天内，乙方派员（1-2名）留守现场，随时提供设备的检修和维护，及时对操作人员操作方法加以指导。

2、售后服务：

（1）产品保修期为全部货物调试验收合格并交付最终用户使用之日（具体以产品通过交业主验收之日为准）起3年（根据中标保修期做相应调整），保修期内由于产品设计、工艺、材料、制造和安装的缺陷而造成的任何产品质量问题由乙方免费维修或更换，直至甲方满意为止，产品使用寿命内乙方提供终身服务。

（2）乙方须提供24小时维修服务。乙方维修人员须在接到报修电话后10小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。

乙方不能按照约定提供维修服务，或同一问题经两次维修仍无法解决的，甲方有权自行维修，甲方为此支付的费用全部由乙方承担，并加收10％的管理费。

（3）设备移交之后，乙方人员每月一次定期对所有设备进行免费检修和保养，杜绝隐患。

（4）为了使发生故障的设备能尽快恢复运行，乙方承诺在保修期满前及时向甲方（及最终用户）提供常用的易损的或供货周期比较长的零配件（详见合同附件二）。所有配件在保修期内免费更换。在保修期满后按报价收费。

（5）在双方认定设备的故障是由人为的不正当操作或其它外部因素造成的情况下，乙方只收取更换零配件的材料成本而不计维修人工费用。

（6）在保修期结束前，乙方工程师与学校管理部门代表对所有设备进行一次全面的检修保养，以确保设备处于良好的运行状态。任何故障须由乙方免费解决并取得甲方有关部门的认可。

十、技术文件和资料的提交：

1、产品使用说明书、装箱清单、检验合格证书、质量保证书。

2、产品主要技术性能、系统的组成与配套资料。

3、产品出厂的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册等图纸、文件资料。

4、甲方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

十一、违约责任：

1、产品质量责任：

（1）在产品的保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、试运转和使用过程中发现的任何质量问题，均由乙方免费负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量和使用要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方（最终用户）的直接经济损失。

（2）无论是在保修期内还是保修期满后，一旦发生设备故障，乙方在接到甲方通知后，应在2小时内派人前往现场及时修理并提供备品、备件。如乙方售后服务不及时或寻找借口故意拖延修理，由此给甲方造成的经济损失须由乙方承担。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成的设备缺损或故障，乙方应保证及时给予补齐或修复，备品、备件按备品备件清单单价结算，费用由甲方（最终用户）承担。

2、供货、付款违约责任：

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方逾期付款或中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定支付违约金：

（1）乙方逾期交货，每逾期一天，按合同总金额的千分之 2支付违约金直至交货时为止。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

（2）因乙方原因不能供货，乙方除必须退还甲方已支付的全部货款以外，甲方有权追究由此造成的直接损失和间接损失。

3、安装违约责任：

（1）甲方如因为自身原因需要推迟安装，应在约定安装期开始时间一周前及时与乙方联系协商，并根据工程进度重新安排安装时间。

（2）乙方必须在全部设备安装调试开通全部完成后1个月内，会同工程监理单位、甲方及有关部门共同按国家现行有关规范、招标文件和合同有关规定进行验收。如因设备缺陷和安装质量问题，不能按期进行验收或验收不合格，乙方应负责返工并赔偿甲方由此所造成的经济损失。乙方推迟交付的赔偿费按超期天数计算，每超过一天按合同总价款的 0.2   ％ 赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延，费用不予增加。

十二、不可抗力：

甲乙双方的任何一方，由于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害以及双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本合同执行时，根据事故影响的时间可将合同履行期作相应延长，并由双方协商采取补救措施。

十三、履约保证金：

1、履约保证金的组成：40%为施工质量保证金、20%为工期保证金，10%为安全、文明施工保证金，20%为项目经理到位，10%为技术负责人到位。如项目经理或技术负责人不按要求到位，或中标人提出更换项目经理或技术负责人则首先扣罚相关履约保证金。

2、履约保证金自签发之日起至全部设备安装调试完成、验收合格并交付使用后无息退还。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足以支付违约金的，乙方仍应承担违约责任。

4、如因乙方原因不能交货或乙方拒绝履行合同规定的任何义务，经甲方书面催告后7日内，未给予书面答复也未予改正的，履约保证金将被没收，乙方仍应承担相应的违约责任。

十四、合同转让和分包：

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、供货和安装工作转包给第三方。

2、乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

3、虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方的认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

十五、合同修改：

1、甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，达成一致后由双方签署修改合同书。

2、除非甲方对设备型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同提出修改要求。

十六、合同解除及终止：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权提出解除或终止合同或部分合同：

（1）乙方未能在合同规定时间或甲方同意延长的期限内交付全部设备。

（2）乙方未能履行合同规定的任何义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后20天内未能纠正其过失。

2、在甲方提出解除或终止部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分的设备应负有产品质量责任。乙方应继续执行合同中未被解除或终止的部分。

十七、争议解决：

1．凡合同履行过程中发生的争议，甲方、乙方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，由货物安装地的人民法院管辖。

2．诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

3、诉讼费用及胜诉方为此而支出的合理的律师费用由败诉方承担。

十八、保密：

甲方对乙方提供的技术资料及价格有保密的义务。

十九、禁止商业贿赂：

1、在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。

2、若乙方违反上述承诺，甲方有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿责任。

二十、合同生效：

1、本合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后开始生效。

2、本合同正本贰份，同等法律效力，甲方、乙方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。如正本与副本不符，以正本为准。

二十一、其他事宜：

1、招标文件、投标文件及询标纪要均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、乙方在投标书中所作的所有承诺均视为有效承诺。

3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签字，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

4、本合同的解释顺序为：

本合同---询标纪要---投标文件---招标文件。

5、本合同未尽事宜由双方另行协商确定。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

地址：                                       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

授权代表人：                                 授权代表人：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                        帐号：

邮政编码：                                   邮政编码：

签订时间：                                   签订时间：

合同签订后供应商须在2个工作日内将合同副本（原件）送达浙江恒杰工程管理有限公司备案后方可退保证金

第四部分  投标文件格式

附件一 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、我方承诺在合同生效后按招标文件规定时间内交货、完工；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一） 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价(含税) （元人民币） | 完工期 |
| --- | --- | --- |
| 温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购 | 大写： 小写： | ____日历天 |

供应商全称（盖章）：                          全权代表（签字）：                             日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、招标代理费、总包服务费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（二） 货物数量、价格表

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、总包服务费、人工费、技术培训费、验收费、招标代理费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（三） 产品配置及主要技术参数

产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件三（一） 商务偏离表

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二） 技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四 资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声 明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五 其他投标文件

其他投标文件

附件六 2015年1月1日以来单独完成过单个项目合同金额在150万以上（含）的同类体育场馆业绩

2015年1月1日以来单独完成过单个项目合同金额在150万以上（含）的同类体育场馆业绩（以中标通知书或合同复印件为准）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附合同或中标通知书

供应商盖章：

附件七 设备零件、易损件、备品备件报价表

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用三年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

第五部分   招标内容及要求

- 一    总则

1.   本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

2.   采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

3.   供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

4.   ▲本采购项目为温州滨海职业教育中心建设工程体育场馆专业照明设备采购，包括设备的供货、安装调试、技术服务及售后服务等。投标人必须对全部标段进行投标，不得只对标段中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

5.   供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

- 二   采购内容及要求

一、采购总说明

1.1 概述

本章是招标文件的组成部分，内容包括体育馆室内篮球馆（含训练馆），室内游泳馆，室外田径场，篮球场，网球场以及羽毛球场地的照明及控制系统的主要规格、要求、资料及有关文件。

投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答，任何偏差都必须列出并予以详细说明。投标人中标后在合同谈判中的任何偏差都不得超越已被投标人确认的偏离条款。

1.2项目总体要求：

1.2.1本次招标的内容包括照明系统方案深化设计、供货（所有灯具、配电箱、电源控制箱及相关控制软件）、安装、系统调试、试运行、技术培训、售后服务等方面。投标人必须按上述要求完成本系统，并按上述顺序向投标人移交所需的资料。

1.2.2投标人应提供本章中未描述的，但为保证照明系统能正常有效运行所必需的部件、附件、软件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述。本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2.3投标人在投标时必须根据招标文件要求提交投标文件、系统设计文件、所有投标产品的样本及有关测试报告，如投标文件与样本或测试报告有矛盾，以样本或测试报告为准（测试报告优先）。供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

1.2.4在合同生效后，投标人应配合招标人进行在执行合同过程中与装修、相关系统及其他设备配合等方面的技术协调，服从总包单位、招标人及监理单位的管理并对工作做适当安排。所有安排必须取得招标人的同意，如果发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。

1.2.5在合同生效后，中标人必须遵守现场管理的所有规定。

1.2.6投标人应保证，投标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

1.3现场条件

本章描述的所有货物应能在下列现场条件下长期、稳定的工作

室内现场：

温度：0℃～40℃；

最大相对湿度：日平均不大于95%（25℃时），月平均不大于90%（25℃时）；

电源额定电压为交流380/220 V，接地型式为TN-S，电源额定频率为50Hz；

连续工作时间：全年工作365d，每天连续工作12h。

1.4参照标准与规范

1）《供配电系统设计规范》            GB50052-2009

2）《低压配电设计规范》                GB50054-95

3）《建筑照明设计标准》              GB50034-2013

4）《建筑物防雷设计规范》(2000版)      GB50057-94

5）《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002

6）《体育建筑设计规范》                 JGJ31-2003

7）《体育场馆照明设计及检测规范》      JGJ153-2007

8）《民用建筑电气设计规范》            JGJ/T16-92

9）《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002

10）《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB17625.1-2003

11） 《建筑设计防火规范》              GB50016-2014

11） 现行其他有关规范及施工的有关规定。

二、采购内容及技术要求

设计依据：

1.中华人民共和国行业标准《体育场馆照明设计及检测标准JGJ 153-2016/J 684-2016》；

1.1滨海职教中心本次招标内容包括体育馆室内篮球馆（含训练馆），室内游泳馆，室外田径场，篮球场，网球场以及羽毛球场地的专业赛场照明灯具；

按照体育工艺设计要求，体育馆室内篮球馆灯具布置设计满足业余比赛模式，室内游泳馆、篮球训练馆满足娱乐训练模式,室外田径场满足足球娱乐训练模式，室外篮球，网球，羽毛球满足娱乐训练模式；（具体各标准参照值见下表）

以上所有场地均需提供完整详细的设计方案；包括灯具布置图，投射图，各模式照度计算值等；

1.2★照度与照明质量

馆内各场地在各照明模式下的照明要求满足本款要求，赛场可实现的照明模式至少包括但不限于本款所列的模式，各照明模式下的照明要求满足下表要求，表中所列照度值均指维持平均照度。

室内体育馆（含训练馆），室外篮球场，网球场，羽毛球场照明设计标准参考值：

| 等级 | 使用功能 | 照度（LX） |  |  | 照度均匀度 |  |  |  |  |  | 光源 |  | 眩光指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eh | Evmai | Evaux | Uh |  | Uvmai |  | Uvaux |  | Ra | Tcp | cr |
|  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  |
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | — | — | — | 0.3／0.5 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤35 |
| Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 500 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 |  | ≤30 |

游泳馆，室外田径场照明设计标准参考值：

| 等级 | 使用功能 | 照度（LX） |  |  | 照度均匀度 |  |  |  |  |  | 光源 |  | 眩光指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eh | Evmai | Evaux | Uh |  | Uvmai |  | Uvaux |  | Ra | Tcp | cr |
|  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  |
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 200 | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤55 |
| Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 |  | ≤30 |

2.照明技术参数

2.1体育馆（含训练馆）照明灯具采用230wled高顶灯；

2.1.1灯具色温Tcp5000-6000k；高亮度，经济节能40%以上，采用5wled芯片，光效达120lm／w，具有中，宽高三种配光形式，可根据不同高度进行选择，采用的驱动电源；

2.1.2灯具效率大于80%，外壳采用特殊铝合金材料，并且通过交变盐雾测试可耐可耐海上强盐雾腐蚀，光源、电气腔采用全密闭工艺设计

2.1.3优化设计的光学模组使UGR眩光值低于25；同时配合全新设计的小角度透镜使照明高度提升，独特的可拆卸灯伞设计，能够直接避免眩光；

2.1.4灯具总重5.5kg，防护等级IP65，可安装方式为吊杆式，挂钩式，U型支架安装时等。

2.1.5灯具采用端盖压板式结构设计，保证灯具整体密封性，增加了灯具散热，外观美观，大方；

2.1.6灯具采用飞碟式流线型镂空外观设计，防止灰尘沉积在灯具上，独特的鳍片设计创造了空气对流通道，增加散热面积的同时，适用于任意角度的安装；

2.1.7驱动本身胶封及两端防水接头设计，保证灯具后期维护的方便，同时平均使用寿命50000h以上，

2.2游泳馆照明灯具采用200wled投光灯／体育场馆专用

2.2.1灯具采用国际知名品牌大功率led光源高光效，节能效果显著，采用驱动电源；

2.2.2 灯具采用精准配光设计包括A1-A4四种不同规格角度的配光曲线满足不同客户不同照明场地的需求，提高作业照度；

2.2.3灯具分暖白，正白，冷白三种色温配置，满足室内外不同场所使用；

2.2.4 灯具采用耐腐蚀性材料以及先进的表面喷涂工艺，可在沿海盐雾腐蚀环境中长期使用；

2.2.5灯具普通配置ip65，船用配置ip67，满足不同需求；

2.2.6灯具总重8.35kg可采用座式，侧壁式等多种不同安装方式适应各种环境需求；

2.3室外田径场照明灯具采用2000w高效金卤灯投光灯

2.3.1灯具采用耐腐蚀高压铸铝灯体和后盖开启，后盖开启自动切断电源；

灯具采用高纯铝(99.85%)阳极氧化反射器，反射率高；

2.3.2 灯具采用4.0mm（含）以上厚的钢化玻璃，抗强力冲击，耐高温，使用安全玻璃罩透光率＞95%；

反射器带有内置防眩光板，能减少溢出光和眩光，眩光控制佳，灯具光输出率大于≥80%；

2.3.3背后开启更换光源，附安全开关，后盖开启自动切断电源，更换光源安全方便；

2.3.4灯具内腔需采用呼吸过滤系统装置，以平衡灯具内外气压，提高灯具寿命；

2.3.5灯体上端有瞄准器固定位置，以便采用精确瞄准器可逐个对灯具进行精确的调试；

2.3.6灯具外壳采用高压压铸铝材料，表面采用高科技喷涂技术，防护等级达到IP65，防腐等级达到WF2；

2.3.7有三种或三种以上配光曲线可供选用；

2.3.8灯具镇流器、触发器、电容部分和光源配套，电器箱的工作电压、温升和噪声应符合国家有关规范要求，灯具功率因数≥90%；

（电器和光源宜采用国内外知名品牌以保证匹配性，须提供光源与电器原厂配套证书）

2.4室外网球场地照明灯具采用1000w网球场专用金卤灯投光灯

2.4.1灯具采用国内外知名品牌高效气体放电灯做光源，灯泡使用寿命长；

2.4.2灯具采用先进反射器材质和特殊工艺处理提高了光线利用率；

2.4.3灯具采用倾斜配光设计，无眩光光线柔和均匀，提高视觉舒适度；

2.4.4 灯具采用轻质铝合金一体式压铸成型，防水防尘耐高温耐腐蚀能在恶劣环境下长期使用，

2.4.5 采用高效率电气系统更为节能具有良好电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰；灯具总重31kg）；

2.5 室外篮球场地，羽毛球场地照明灯具采用1000w高效金卤灯投光灯

2.5.1灯具采用国内外知名品牌高效气体放电灯作为光源，灯泡使用寿命长尤其适合室外无人看守的大面积照明；

2.5.2灯具采用专业的光学软件进行精确的配光设计，有效提高光线利用率，实现节能；

2.5.3 灯具采用六种及以上的配光 ，根据不同场地所选择使用，并且灯具无眩光，无频闪光线柔和均匀，可避免长时间使用视觉疲劳；

2.5.4 灯具采用轻质铝合金材质和高科技喷涂技术防尘防水，耐腐蚀，可在高温恶劣环境里长时间使用。防腐灯具wf2，防护灯具ip65；

2.5.5 灯具采用高纯铝(99.85%)阳极氧化反射器，反射率高；

2.5.6灯具附有刻度盘，方便通过激光瞄准仪调整照射角度，尤其适合对于场地照明要求较高的投射角设置；

以上所有场地所采用的灯具类型不变，功率可根据实际投标进行调整；

- 注：标注★的必须按照采购文件内容执行，其余的允许微量调整。

三  其他要求

1、针对本项目采购的以上设备种类，供应商须在投标文件中明确设备的名称、品牌、规格型号、制造商、产地、质保期、使用年限。如功能一样但设备名称略有不同，则供应商须在备注里说明清楚。供货设备的整体颜色必须为采购单位选定。

2、清单中所有投标设备必须符合国家标准。

3、设备交货同时提供下列技术文件资料：

3.1、随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

3.2、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质保卡、保修卡、产品说明书、技术资料、操作使用手册和相关图纸等。

3.3、设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

4、质量保修期和技术质量标准

4.1、产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

4.2、技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

4.3、凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

四   商务条款

1、质保期

1.1、本次采购，本项目所有设备及附件的质量保修期自验收合格并交付使用后开始，至少三年。如厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行免费上门服务（免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用），终身维修。在产品质量保修期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.5、在设备安装单项验收合格后三年内，若设备出现故障，中标供应商7日内未及时予以维修，有妨碍采购人使用设备情况的，采购人有权在第一次出现此情况扣除质保金的20%，以后每次出现除质保金的40%，扣完为止。

1.6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、培训

2.1、中标供应商提供针对本项目设备的操作和管理培训，为期至少3天时间；

2.2、中标供应商有义务对采购人正常使用和维护设备提供必要的培训；

2.3、培训的内容包括主要设备安装、使用、管理、维护知识；

3、安装调试

3.1、送货安装地点：采购人指定地点。

供应商必须在投标文件中列出详细的送货安装计划。要求投标文件中提供送货安装时间计划表。计划中必须包括人员配置等如实详尽的计划。供应商须写明如果达不到送货安装承诺对自己的惩罚措施。

3.2、到货

供应商必须在合同规定时间内完成设备的供货、安装及验收。设备到达现场后，供应商必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，应立即补足或更换全新同规格设备，并承担相关费用直至使采购人满意为止。对于本项目所采购的设备，采购人可组织专家组进行到货验收，并可委托地（市）级以上质量监督部门依据招标文件、采购合同要求及投标文件的承诺对设备进行抽检并出具检验报告，检验合格后方可安装，供应商必须全力配合。

3.3、安装、调试

1）设备经采购人初步验收后方可安装。为确保安装调试工作安全有序的进行，要求供应商在设备运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

2）安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。设备的安装应按照厂家安装说明及国家相关标准进行，设备应具有产品标志及产品使用说明，产品标志及产品使用说明的要求应符合国标中的相关规定。

3）设备安装就位、校准后，供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。

3.4、验收

采购人在所有设备安装完成后15天内进行验收，抽检比例不低于50%，并根据抽检的结果支付合同款。采购人可委托地（市）级以上质量监督部门根据国家标准对设备的功能 、性能、材质、质量、安装等进行检测验收。若因产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，若因产品质量或安装技术问题导致设备超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

3.5、供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

3.6、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.7、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、完工期

▲供应商在合同签订后45日历天内完工。

五   工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

7.中标供应商根据实际情况进行深化设计。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规制定以下评标办法。

一  总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二  评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三  评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四  评标办法

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标供应商技术资信得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

五  评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评标项目 | 序号 | 评审因素 | 评 审 标 准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分值 | 一档 |  | 二档 |  | 三档 |  |
| 技术资信标 （70分） | 1投标人和拟投主要产品（灯具）品牌综合实力 （30分） | 根据投标人和拟投主要产品（灯具）品牌在品牌知名度、市场占有率、信用等级、荣誉证书、体系认证、研发创新能力（含产品专利）等情况打分。需提供原件校核。 | 15 | 15-10 |  | 8-5 |  | 3-0 |  |
|  |  | 投标人和拟投主要产品（灯具）品牌类似工程业绩：根据投标人和拟投主要产品（灯具）品牌2015年1月1日以来单独完成过单个项目合同金额在150万以上（含）的同类体育场馆业绩(含金额大小)等情况打分。 需提供能证明承接过该项目的采购合同（或中标通知书）材料。需提供原件校核。 | 15 | 15-10 |  | 8-5 |  | 3-0 |  |
|  | 2投标产品系列技术性能 （10分） | 根据灯具防护等级≥IP65；灯具配有内置防眩光装置及防外溢光装置；高纯铝阳极氧化反射器；400W灯具灯罩采用高硼硅钢化玻璃的厚度；总体照度、照度均匀度、眩光值响应标书的情况；灯具配光曲线；光源的显色性、额定色温；光源寿命情况（需提供光衰曲线）等指标评分。 | 10 |  | 10-8 |  | 6-4 | 2-0 |  |
|  | 3投标实物（灯具）的质量情况（6分） | 结合投标单位代表现场产品介绍（时间由评标委员会现场确定），根据提交的投标实物，从灯具外观、质量、材料构造、灯具玻璃的透光率等方面对比综合性能性况评分。 | 6 | 6-5 |  | 4-2 |  | 1-0 |  |
|  | 4备品备件 （4分） | 提供详细的备品备件表。根据备品、备件、易耗品的准备情况与更换响应时间对各投标人进行横向比较酌情评分。 | 4 | 4-3 |  | 2-1 |  | 0.5-0 |  |
|  | 5深化设计方案、安装方案 （10分） | 根据供应商提供的施工组织方案、深化设计方案、施工机械、人员配备方案，由评委横向比较综合评级评分 | 10 | 10-8 |  | 6-4 |  | 2-0 |  |
|  | 6售后服务情况 （10分） | 根据投标人售后服务内容情况，含响应时间、售后承诺（免费维保时间）、保证措施等横向比较评分。 | 10 | 10-8 |  | 6-4 |  | 2-0 |  |

2.  商务评分（30分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

▲投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商、投标产品制造商的小微企业证明（企业所在地相关主管部门开具的小微企业证明），未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

(3)投标报价高于本项目最高限价（人民币：2419135元）的，其投标将作为无效标处理。

3.  有效投标人的综合得分为技术、资信分和商务（报价）分的总和。

4.  评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

六  定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标供应商。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七  确定中标人

评标结束后，招标人将在 “浙江政府采购网”公布中标结果，并向中标人发出中标通知书。

八  投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。