浣东街道城新小学灯光、扩声系统及LED采购项目

（编号：浙华元2018－07-08）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市人民政府浣东街道办事处

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

监  督 单 位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一八年七月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2018年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告

（编号：浙华元2018－07-08）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，浙江华元工程咨询有限公司受诸暨市人民政府浣东街道办事处委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：浣东街道城新小学灯光、扩声系统及LED采购项目

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

浣东街道城新小学灯光、扩声系统及LED采购，采购预算金额为120万元。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标人需具有良好信誉的独立法人；

3、投标人和法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

4、本项目不接受联合体投标；

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2018年7月12日-2018年7月23日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）公告代发板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件 。

2、自2018年6月2日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。

3、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）。参加开标现场的投标人代表为法人代表（负责人）本人的，只需提供法人代表（负责人）身份证原件。

八、投标保证金：

投标保证金的形式：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。

投标保证金人民币1.2 万元。

缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心；开户银行：交通银行绍兴诸暨支行；帐号：292036102018010175925；款项用途：保证金。已缴纳政府采购年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。

九、投标文件提交：

投标人须于2018年8月2日10:00时前将投标文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（2）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2018年8月2日10:00时

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼）。

十一、业务咨询：

采购单位联系人：郭顺风                 采购单位联系电话：13676877756
    采购单位地址：诸暨市人民政府浣东街道办事处

代理机构联系人：杨菊娣                 代理机构联系电话：18358540918
    传真:0575-88795509
    代理机构单位办公地址：诸暨市西施大街100号3楼

诸暨市人民政府浣东街道办事处

浙江华元工程咨询有限公司

二○一八年七月十二日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浣东街道城新小学灯光、扩声系统及LED采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00），任何超过最高限价的投标报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、投标人需具有良好信誉的独立法人； 3、投标人和法定代表人近三年无行贿犯罪记录； 4、本项目不接受联合体投标； |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 □本次招标采购共分＊＊＊个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2018年7月 12日-2018年7月23日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）公告代发板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件。 2、自2018年6月2日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。 3、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）。参加开标现场的投标人代表为法人代表（负责人）本人的，只需提供法人代表（负责人）身份证原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币1.2万元整 投标保证金的形式：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。 缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心 开户银行：交通银行绍兴诸暨支行 款项用途：保证金 帐 号：292036102018010175925 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）。 |
| 14 | 现场演示 | 不需要。 |
| 15 | 投标样品 | 不需要。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人须向采购人缴纳合同金额10％的履约保证金，服务期满后无质量问题15天内退回，不计息。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2018年8月2日10:00时整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼） |
| 23 | 开标时间 | 2018年8月2日10:00时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2018年7月23日下午17时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2018年7月24日下午17时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 26 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，按差额定率累进法计算，具体为中标金额100万及以下按（中标金额x1.5％）收取，中标金额超出100万的按15000元收取，以上费用请投标人在报价时一并考虑； 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

当同一品牌同一型号的多家代理商均在技术评分中入围时，取报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

15.2投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）,且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准，已缴纳政府采购年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

- 15.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日凭诸暨市公共资源交易中心开具的投标保证金收据原件退还。

- 15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳政府采购年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.7.9招标人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由浙江华元工程咨询有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江华元工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江华元工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

30.7未提供检察机关出具的近三年行贿犯罪记录查询函或查询函内容未能满足招标文件提出的要求的；投标人有行贿犯罪记录但未提供有关职能部门处置意见的或根据相关职能部门处置意见在限制或取消投标资格期内的。

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，不足三家，不得开标，重新组织采购活动：

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 七、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、诸暨市财政局、各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的10％，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市财政局和浙江华元工程咨询有限公司备案。

## 八、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 九、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

1、满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

2、技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的技术打分平均值。

3、商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=40%；

4、技术分评分细则（60分）

| 评审项目 | 项目评分 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体方案评价 | 系统方案设计的完整性、先进性和可行性：根据招标文件要求及投标设备，技术领先、系统的构架、管理平台支持管理功能、控制易用、易维护、具备完整的质量保证体系和项目风险控制手段和机制等酌情给分。 | 0-3 |
| 样品展示 | 舞台扩声系统样品展示：数字调音台、舞台返听扬声器、数字功放，根据样品外观及质量与招标文件要求的符合性酌情评分(优：（7～9]分；良：（4～7]；差：（0～4]；样品须为同一品牌，否则不得分）。 | 0-9 |
| 产品质量保证 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足招标文件要求；技术指标中加“▲”的指标负偏离每一项扣3分，其他指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。 | 0-30 |
| 售后服务 | 投标人注册地在诸暨且项目负责人具有中国演出行业协会舞美(舞台)专业技术资质评审委员会颁发的“二级项目经理”证书以及至少一名项目工作人员具有中国演出行业协会舞美(舞台)专业技术资质评审委员会颁发的“舞台音响师”证书得6分，在绍兴市的且项目负责人满足及工作人员满足以上条件得3分，在浙江省的且项目负责人满足及工作人员满足以上条件得1分， (以上相关人员必须提供证书原件，投标人为其缴纳的近六个月社保证明原件，不提供原件不得分)。 | 0-6 |
|  | 投标人具有中国演出行业协会颁发的舞台工程企业音响专业叁级及以上资质。 | 3 |
| 优惠承诺 | 评委根据投标单位针对本项目其它合理化建议及优惠承诺进行横向比较。 | 0-3 |
| 应急预案 | 评委根据投标单位实施本项目时，所制定的突发应急预案酌情打分。 | 0-4 |
| 标书制作 | 标书的制作情况；编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。 | 0-2 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

一、项目概述

城新小学校总建筑面积23825.5平方米；建筑规模为36个标准班，在校生1620人。 目前建筑包括：普通教室、专用教室、图书馆、多功能室、教育办公、行政办公、食堂、风雨操场、消控室、地下车库等。

⑴本次舞台设备设计必须技术先进、性能优良、安全可靠、使用方便、经济合理，达到国内或接近国际水平。

⑵所有原材料、器件、器材符合国家标准，为同类产品中最好的，适合并广泛应用于类似条件的工程；关键零部件、元器件及控制系统采用进口或独资产品。所有材料及部件尽量选用标准化部件及零件或设备制造厂家产品通用标准件，提高产品零部件的交换性。

⑶所有工艺采用要求中的最高等级，以保证在所有可能操作条件下正常运行。所有部件的设计、尺寸和材料应保证其所在正常工作条件下所受应力不会使部件易于变形、过度磨损或损坏。

⑷电器、电路、安装应符合国家标准要求。

⑸舞台机械的设计、制造、检验与验收应符合国家现行的有关标准。

⑹设备所用的所有材料是全新的，材料符合有关标准并具有出厂检验及质量合格证。

⑺设备零、部件的制造工艺是高质量的，所有制造、机械加工、焊接、组装、布线、试验及其它工作，均由经过培训的、有经验的技术工人或专业人员承担完成。

⑻所有设备将设计成便于工地现场组装的形式，维修工艺简单；机械、电器、控制有合理的分组，以减少安装周期；所有产品发货前均在厂内预试验，产品出厂合格率为100%。

⑼所有设备将有良好的包装设计，满足运输及现场储存的防护要求。

⑽所有设备和装置均满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫生要求。保证用户在安全工作环境下使用和维修设备。

二、采购内容及要求

1、多功能厅舞台扩声系统采购内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功厅LED视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P4LED大屏 | 名称： 规格 红管： 2121 620-625nm 900mcd 晶台封装 绿管： 2121 525-530nm 1800mcd 晶台封装 蓝管： 2121 470-475nm 450mcd 晶台封装 封装方式: SMD2121 显示颜色:1024x1024x1024=1073741824色 发光管封装胶:南韩进口封装胶-防紫外线,易脱泡、耐湿性佳、耐温高、透光均匀、硬度高 备注：为使配色达到最佳的白平衡效果，选择正波波长的管芯，配色对LED 发光的亮度有严格要求， 其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/3:6:1，无马赛克现像出现 单元板模组尺寸： 256mm*128mm 模组分辨率： 64点*32点=2048点 PCB板材质： 箔铅板 驱动方式： 1/16扫描 模组驱动IC： 24个 模组重量：0.3Kg 电源规格：（5V40A) 箱体电源/信号接口 内串线结构 控制卡接口： 网线接口， 显示屏亮度： ≥1200CD/㎡ 对比度： 6000：1 屏幕水平可视视角： ≥140° 屏幕垂直视角： ≥140° 存贮温度： -40℃ ～ +85℃ 工作温度： -20℃ ～ 40℃ 相对湿度： 10%～95%RH 屏体重量： 20kg/㎡ 包装方式： 纸箱+泡沫 工作电压： 380V±10％ 平均功耗： 250W/㎡ 最大功耗： 600W/㎡ 整屏平均功耗： 整屏平均功耗=单位面积 刷新频率： ≥800Hz 换帧频率： ≥72Hz 失控率： 1/10000，一年后的失控点为2-3/10000 灰度/颜色： 逻辑输出16384级，CRT视觉1024级灰度,颜色：1073741824色 图像调节： 白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度 亮度调节方式： 软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 视频信号： RF、S-Video、RGB、AV、等 视频信号源： 有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO 播放方式： 视频、动画、文字信息等交替使用或任意组合 信号处理能力： 10bit 计算机显示模式： 1024×768;1280×768;800×600 图像切换： VGA同步同帧 控制系统：采用PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输(可选) 平均无故障时间： ≥10000小时 屏体寿命： ≥100,000小时 (10万小时) 连续工作时间： ≥72小时 平整度： 任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm 均匀性： 像素光强、模组亮度均匀 盲点率： ＜0.0001（像元失效率/呈离散状态） 电气防护： 过流、短路、断路、过压防护 外部防护： 防水、防潮、防尘、防风雪、防高温（散热）、防腐、阻燃 电阻： 防雷接地电阻<10Ω工作接地电阻<4Ω 有效通讯距离 多模光纤500m内，单模光纤20km内，100m内可用网络线 抗盐雾能力：符合GB/T2423.17-93、GB2424.10 维修空余间距：前维护 操作系统：WIN98/2000/XP 控制方式 ：与计算机同步 显卡： DVI接口显卡 ▲生产厂家符合国际电工委员会质量评定体系的IECQ符合性证书(涵盖电子元器件、组装件、相关物料和过程)，投标时提供认证证书复印件加盖制造商公章 ▲投标产品通过中国质量认证中心“中国节能产品认证”，投标时提供认证证书复印件加盖制造商公章 ▲提供投标产品生产厂家国军标质量管理体系认证证书 ，投标时提供认证证书复印件加盖制造商公章 | 平方 | 10.00 |
| 2 | 大屏安装支架 | 采用模块化安装结构，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体，框架为电镀锌防锈材质，整屏体支撑采用钢质方管喷塑、与墙面装饰融为一体。 | 平方 | 10.00 |
| 3 | 数据采集卡 | 发送卡、接收卡、转换卡 | 套 | 1.00 |
| 4 | 视频处理器 | 四画面任意布局，单机1040万像素自定义输出，4K超高清输入信号，多组编辑全局图文叠加，无缝切换。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 线材辅料 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 多功能厅会标LED视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P3.75LED大屏（含电源） | 基色数： 红基色 像素点： P3.75，1R1G 像素中心距： 4.75mm 像素解析度： 44321点/m2 单元板规格： 64点×32点，304mm×152mm； 封装形式： SMD2121 驱动方式： 1/4恒压驱动 灰度级别： 256级 显示颜色 ：红 色 最大功耗 ：600W/m2 屏体亮度： 350CD/m2 使用寿命： 10万小时 文字显示效果： 单字最小为16*16，显示清晰 单字最小尺寸 中文：64mm×64mm；英文：32mm×32 mm 控制方式： 异步控制、同步控制 ▲生产厂家符合国际电工委员会质量评定体系的IECQ符合性证书(涵盖电子元器件、组装件、相关物料和过程)，投标时提供认证证书复印件加盖制造商公章 ▲提供投标产品生产厂家国军标质量管理体系认证证书，投标时提供证书复印件加盖制造商公章 | 平方 | 7.00 |
| 2 | 线材辅料 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 多功厅扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 左右线阵列主扩扬声器 | 1、单元配置 : 8寸低音*2+44Ti高音*1 频率响应 : 100Hz-20KHz；灵敏度 : 98dB (1m/w) 声压级 : 129dB；额定阻抗 : 8 Ω 2、额定功率 : 350W ；最大功率 : 700W 水平扩散角 : 100°垂直扩散角 : 根据线阵高度而定 ▲3、投标设备具备音箱减震器功能（提供市级以上质量计量研究院具备该功能的检测报告或国家知识产权部门对设备生产厂家该功能的认定材料复印件，加盖厂家公章）； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 只 | 8.00 |
| 2 | 线阵列吊架 | 定制 | 套 | 2.00 |
| 3 | 舞台超低扬声器 | 1、单元配置: 2×18″超重低音 频率响应(-10dB) : 30Hz-280Hz 灵敏度(1W/1M) : 102dB；声压级 : 139dB 2、额定功率: 1200W；最大功率: 2400W ▲3、投标设备具备音箱减震器功能（提供市级以上质量计量研究院具备该功能的检测报告或国家知识产权部门对设备生产厂家该功能的认定材料复印件，加盖厂家公章）； 复印件并加盖制造商公章。 | 只 | 2.00 |
| 4 | 台唇扬声器 | 1、单元配置：10寸低音+34TI或1寸高音（同轴） 频响范围：60HZ～18KHZ；阻抗：8Ω 灵敏度：95dB；声压级：118dB 2、额定功率：200W Rms；最大功率：400W Rms;扩散角：H120°V120° | 只 | 4.00 |
| 5 | 舞台返听扬声器 | 1、单元组成：10"低音+34钛高音 频响：48Hz～20KHz 灵敏度：99db(1m/1w) 2、额定功率：250W RMS 最大功率：500W 阻抗：8 Ω | 只 | 4.00 |
| 6 | 数字功率放大器（主扩线阵） | 1、D类数字功放：智能温控风扇，温度保护，短路、过流保护， 直流出错保护，过欠压保护； 2、输出功率 8Ω/1KHz： 4×1500W RMS 4Ω/1KHz： 4×2700W RMS 3、输入阻抗： 20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) 4、频率响应： 20Hz-20KHz@8Ω 5、失真度： 0.01%（1KHz，1W） 信噪比：105dB（A计权） 电源供应： AC100-240V 50/60Hz ▲6.数字功放生产厂家参与国家工信部“D类数字功率放大器能效限值和能效等级”标准制定工作，提供佐证文件复印件，并加盖制造商公章； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 数字功率放大器（超低） | 1、D类数字功放； 2、输出功率:2×1800W/8Ω 2×2700W/4Ω； 3、频率响应： 0～-1 dB 4、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 5、保护功能： 过热保护、 过载保护、 输出直流保护、 温度功率控制 ▲6.数字功放生产厂家参与国家工信部“D类数字功率放大器能效限值和能效等级”标准制定工作，提供佐证文件复印件，并加盖制造商公章； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 数字功率放大器（台唇） | 1、D类数字功放； 2、输出功率:2×300W/8Ω 2×500W/4Ω； 3、频率响应： 0～-1 dB 4、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 5、保护功能： 过热保护、 过载保护、 输出直流保护、 温度功率控制 ▲6.数字功放生产厂家参与国家工信部“D类数字功率放大器能效限值和能效等级”标准制定工作，提供佐证文件复印件，并加盖制造商公章； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 2.00 |
| 9 | 数字功率放大器（返听） | 1、D类数字功放； 2、输出功率:2×300W/8Ω 2×500W/4Ω； 3、频率响应： 0～-1 dB 4、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 5、保护功能： 过热保护、 过载保护、 输出直流保护、 温度功率控制 ▲6.数字功放生产厂家参与国家工信部“D类数字功率放大器能效限值和能效等级”标准制定工作，提供佐证文件复印件，并加盖制造商公章； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 2.00 |
| 10 | 数字调音台 | 1、≥12路数字调音台(以样品为准，无样品不得分) 2、 ≥4 寸TFT真彩LCD显示屏，(以样品为准，无样品不得分) 3、有专业的音频DSP处理。 4、具备模拟和数字输入输出接口，有光纤、同轴及AES/EBU信号接口； (以样品为准，无样品不得分) 5、有≥20个场景设置和调出。 ▲6、有USB接口，支持实时录音。（提供市级以上计量质量检测研究院该功能检测报告或国家知识产权部门对设备生产厂家该功能的认定材料复印件加盖制造商公章）； ▲7、内置数字播放器；可一键式播放调音台内置曲目（提供市级以上计量质量检测研究院该功能检测报告或国家知识产权部门对设备生产厂家该功能的认定材料复印件加盖制造商公章；）。 ▲8、提供数字调音台控制软件著作权证书（提供证书复印件，加盖制造商公章，著作权必须属于生产制造商；) ▲9、提供数字调音台制造商针对本项目的三年或三年以上质保承诺书原件(须加盖制造商公章) 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 音频处理平台 | 1、≥8个平衡模拟输入，≥8个平衡模拟输出 2、每个通道的48V幻像电源可独立控制 3、预设≥8种不同的DSP处理模式； 4、DSP处理器功能 延时器：提供50ms,100ms,200ms,500ms,1000ms多种延时模式 路由器：4x4,8x8,16x16路由器 混音器：4x1,4x2,4x4,8x1,8x2,8x4,8x8路由器 动态处理器：包含自动增益器，压限器，限制器，噪声门，扩展器，削峰器 信号产生器：可产生正弦波，白噪声，粉噪声 均衡器：参数均衡器和图像均衡器 滤波器：低通滤波器，高通滤波器，低通斜坡滤波器，高通斜坡滤波器 分频器：2波段分频器，3波段分频器，4波段分频器 电平表：1通道电平表，2通道电平表，8通道电平表 | 台 | 1.00 |
| 12 | U段无线手持话筒 | 10组UHF通道可同时使用，真正分集式接收； 具频率扫描功能，可寻找及设定在最佳可使用频率上； 接收机设有背光LCD液晶显示器持续监测系统信息，包括发射机电池状态； 手持发射器设有高/低输出功率控制开关，射频输出功率：高输出30mW，低输出10mW (于50Ω, 可切换) 收音头：动圈式，心型指向性 电池：1.5V AA 5号碱性电池x2(不包含)，亦可选配发射机充电座进行充电； 电池耗电/寿命：高输出7小时 ; 低输出9小时 (视乎电池种类) | 支 | 2.00 |
| 13 | 鹅颈会议话筒 | 双核、四线程、多任务拓朴网络结构运行模式，28P EQ可调， 预设“甜美”、“豪迈”、“激情”三种音色模式及多种环境模式，八路输出，音乐5段、麦克风7段EQ可调，Hi / K模式时可自动切换，超低频通道低频增益可自动衰减，Easy（简易）及Full（全功能）模式，Menu Index菜单，参数清晰明了，操作简捷功能丰富。 | 支 | 2.00 |
| 14 | 合唱话筒 | 供电方式： 48V幻象 安置方式：悬挂 类型：电容麦 信号传输：有线 用途：录音麦克风 指向特征：心型 接口类型：卡侬 性能：晶体管 | 只 | 2.00 |
| 15 | 一分八天线分配器 | 1、"对装式定向天线设计，为分集式UHF无线系统提供远距离和稳定的接收表现，可作多通道无线系统的共用天线。天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线 2、工作频带：440 MHz - 900 MHz 增益：6 dB 阻抗：50 欧姆 电压驻波比：≤ 1.7 :1 指向特性：橢圓指向90° 导波器段数 ：9 段 连接端：固定直角 BNC | 套 | 1.00 |
| 16 | 电源时序器 | 电源通路：≥12路 各通路峰电流：≥15A 交流电源输入：AC 220V 50-60Hz 电源电压允许范围：AC 180V - 260 V 远程启动电源：DC 24 V 10mA 电源与机箱绝缘电阻：>20M | 台 | 1.00 |
| 17 | 立体声耳机（监听） | 封闭式耳机，采用了双侧入线设计，耳机壳的整体使用了工程塑料作为主要材料，这样设计既能保证强度又能降低重量，方便人们长时间佩戴。耳机外壳底部的转轴部分可以大幅度旋转，方便人们单耳监听或者手持监听使用。采用双侧入线设计，方便立体声定位。7502采用直径为30毫米的驱动单元，低音表现比较出色，细节表现也较好。采用了具有螺丝扣的3.5毫米插头，包装中配有3.5毫米转6.3毫米的转接头，方便一些专业设备使用。 | 只 | 1.00 |
| 18 | 机柜 | 24U标准机柜（600*600*2000；符合GB/T3047.2标准；兼容19寸国际标准；采用SPCC优质冷扎钢板；前玻璃后铁门、配2块隔板；带2个风机单元/PDU配电单元）落地安装 | 只 | 1.00 |
| 19 | 话筒线（0.3平方） | 三芯屏蔽信号线RVVP3×0.3 | 批 | 1.00 |
| 20 | 2.5平方护套音箱线 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 21 | 4平方护套音箱线 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 22 | 2*2.5平方阻燃电缆线 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 23 | 高杆话筒架 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 24 | 辅材 | 线材、接插件、桥架 | 批 | 1.00 |
| 灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 灯控台 | DMX512 通道数≥1024 电脑灯的配接数量≥96 支持电脑灯重新配接地址码 支持灯具水平垂直交换 支持灯具通道反倒输出 支持灯具通道滑步模式切换 每台电脑灯最多可用控制通道≥40主通道+40微调通道 支持珍珠R20灯库 可保存的场景数量≥60 可同时运行的场景数量≥10 多步场景的总步数≥600 场景的时间控制 淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量≥5 推杆启动场景并进行调光 支持 互锁场景、支持点控场景、支持图形生成器、可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 可同时运行图形数量≥5 主控推杆 全局、重演、灯具 支持立即黑场 支持转盘调整通道数值 支持推杆调整通道数值 支持推杆调光 U盘读取 支持FAT32格式 | 台 | 1.00 |
| 2 | 信号放大器 | 数字信号类型：DMX512/1990 1路输入，1路直通分配输出（非隔离） 8路光隔信号分配输出 各输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 数字信号指示灯. DMX信号输入连接器：XLR-D3M>XLR-D5M DMX信号直通输出连接器:XLR-D3M>XLR-D5F DMX信号分配输出连接器:XLR-D3F x4/XLR-D5F 电源：AC200-240V,50-60HZ 体积：483x44,5x140mm 重量：4KG | 台 | 2.00 |
| 3 | 数字直通硅 | 12路输出，每路3-4KW 2、每路具有独立的空气开关 3、输出座采用接线端子或40A插座 4、外观设计与标准硅箱一致，可与普通硅箱配合固定安装或装入标准机柜 5、电源380V三相五线 | 台 | 2.00 |
| 4 | LED变色聚光灯 | LED光源：每颗6W（RGB三合一） 数量：≥54颗 寿命：≥50000小时 色温校正： 3200K~7200K线性调节 颜色： RGB（红/绿/蓝）线性混色，内置宏功能 光束角度： 35°,可选50° 线性调光： 独立电子线性调光0~100% 高速频闪： 独立电子频闪1-25Hz,可随机频闪,脉冲频闪,同步异步频闪 控制通道： 2个控制通道模式选择,11/7 防护等级： IP67 产品净重： 7Kg 灯具附件：保险绳1条；灯钩1个；电源线1条 信号线1条 | 台 | 50.00 |
| 5 | LED面光 | 输入电压：100-240V AC，50/60Hz 额定功率：200W@220V 功率：3W 数量：60颗（39W+21A） 颜色：WA线性混色，内置宏功能 色温校正：10000K~3200K线性调节 调光：0-100% 线性调节 频闪：独立电子频闪 光束角：8°~45°角度可选 控制方式：国际标准DMX512信号，3芯防水接口 主从同步控制模式：16个内置程序,16个用户程序,内置程序和用户程序均可采用控制通道直接调用，16级速度可调 自检模式 通道数量：2通道模式选择：标准模式4通道，其它模式1-30范围可选 防护等级：耐高温工程塑胶+压铸铝，IP20 环境温度：-20°~40° 产品净重：3.9 Kg | 台 | 16.00 |
| 6 | 舞台效果烟机(含烟油) | 电压：AC220v-240v 50-60HZ限流保险：5A\250V 功率：600w 油桶容积：1.7升 风扇角度：可调 DMX512：支持 控制器：液晶控制器LCD00ntroller、遥控 预热时间：0秒。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 330三合一光束灯 | 1、DMX 通道数:16/24通道 操作模式:DMX512模式,自走模式等 2、LED液晶触摸屏+按键控制,中英文模式，显示板智能化翻转功能. 优灯330w灯泡 3、XY轴电机，超静音,超高速三相电机 色温8000K,平均寿命2000小时 4、13种颜色+白光,半色效果 5、14种固定图案+白光及以上 6、9个可更换旋转玻璃立体图案+白光 7、任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果,可正反向旋转切换效果 8、光学镜头：高精度胶合光学镜头组合 调焦：线性调焦 变焦：线性变焦 调光：0-100%线性调节 光束角度：2.5度-35度 9、频闪：双片式频闪(0.5-9次/秒) 10、马达数量共16个超静音马达,二个三相马达，16bit 外观：耐高温合金塑料 11、防护等级：IP20 ▲12、提供投标产品由国家电器产品安全质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖制造商公章 | 台 | 4.00 |
| 8 | 三基色会议灯 | 4*55W三基色灯管 电源电压：AC220V±5% 50/60HZ 产品功耗：220W | 台 | 4.00 |
| 9 | 灯钩 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 10 | 保险链 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 11 | 灯光控制线（0.3平方） | 三芯屏蔽信号线RVVP3×0.3 | 批 | 1.00 |
| 12 | 灯光电源线 | 国标、2.5平方阻燃 | 批 | 1.00 |
| 13 | 接插件 | 10A-16A胶木插 | 批 | 1.00 |
| 14 | 阻燃扁平电缆（23*2.5+（3*0.3P）） | 绝缘护套采用的是工作温度等级为90℃的阻燃热塑弹性体复合物材料，适应温度范围大，柔软性、耐磨性、抗老化性能好，有效的提高了产品使用寿命。名称：舞台灯光电缆、灯光扁平电缆、低烟无卤灯光电缆、低烟无卤扁平电缆、音频信号电缆、流动演出电缆、单晶铜信号电缆型号：ZB-SYFFR、ZB-SYFFDR、WDZB-SYEER、WDZB-SYEEDR、ZR-SYFR、ZR-KVVRP、DMX512信号线灯光圆电缆采用90°阻燃热塑弹性体作为绝缘及护套材料，导体采用先束后绞工艺。柔韧性好、耐磨、载流量大、适应温度范围广、阻燃性能好，特别适用于剧院/演播厅硅箱电源、灯光照明电源。灯光扁平电缆适用于电视台演播室、剧院、体育馆等大型场馆中多功能灯具吊杆垂直折叠布线及水平集中布线，放线简便整齐，布线空间简洁美观，具有良好的散热性和弯曲性。 绝缘线芯经2500V/5min电压试验不击穿。成品电缆经2000V/5min电压试验不击穿。 软电缆的机械强度（曲挠试验）经受15000次往复运动，即30000次单程运动后，应既不发生电流断路。" | 批 | 1.00 |
| 15 | 辅材、机柜 | 国标，安装辅材 | 批 | 1.00 |
| 多功能厅舞台机械 |  |  |  |  |
| 1 | 固定灯光吊杆 | 4吊点，400kg | 套 | 4.00 |
| 2 | 安装辅助材料 | 包括线管、油漆、电焊条、小五金配件等 | 批 | 1.00 |

2、风雨操场扩声系统及LED屏采购内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风雨操场扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 场地扩声音箱 | 1、单元配置: 1X12″低音+ 44TI 频率响应：50-20KHz 2、灵敏度 : 100dB (1m/w) 最大声压级 : 126dB 3、额定功率：500W 4、最大功率：1000W 阻抗：8 Ω 扩散角 : H100° V 60°； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 只 | 6.00 |
| 2 | 数字功率放大器（场地） | 1、D类数字功放； 2、输出功率:2×660W/8Ω 2×990W/4Ω； 3、频率响应： 0～-1 dB 4、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 5、保护功能： 过热保护、 过载保护、 输出直流保护、 温度功率控制 ▲6.数字功放生产厂家参与国家工信部“D类数字功率放大器能效限值和能效等级”标准制定工作，提供佐证文件复印件加盖制造商公章； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 3.00 |
| 3 | 调音台 | 1、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，±1.5dB, 20Hz - 20kHz 2、总谐波失真+噪声：话筒灵敏度 -30dB、混音输出+14dBu，<0.02% @1kHz 3、噪声：话筒输入等效噪声EIN(较大增益)，-127dB (原阻抗 150Ω) 4、通道间串音(1kHz)：通道哑音：>90dB；推子关闭(参考标志+10)：>90dB；AUX 发送口关闭：>83dB 5、 EQ(单声道输入)：HF：12kHz ±15dB；MF(扫频)：150Hz - 3.5kHz，±15dB；LF：80Hz ±15dB；Q (MF)：0.8 6、消耗电能：交流电源：低于35W 7、工作温度：5°C 〜 + 40°C 8、输入 / 输出电平：话筒输入：较大+15dBu；线路输入：较大+30dBu；立体声输入：较大+30dBu；混音输出：较大 20dBu；耳机输出 (150Ω)：300mW 9、输入 / 输出阻抗：话筒输入：2kΩ；线路输入：10kΩ；立体声输入：65kΩ，35kΩ；输出阻抗：150Ω，75Ω | 台 | 1.00 |
| 4 | U段无线手持话筒 | 10组UHF通道可同时使用，真正分集式接收； 具频率扫描功能，可寻找及设定在最佳可使用频率上； 接收机设有背光LCD液晶显示器持续监测系统信息，包括发射机电池状态； 手持发射器设有高/低输出功率控制开关，射频输出功率：高输出30mW，低输出10mW (于50Ω, 可切换) 收音头：动圈式，心型指向性 电池：1.5V AA 5号碱性电池x2(不包含)，亦可选配发射机充电座进行充电； 电池耗电/寿命：高输出7小时 ; 低输出9小时 (视乎电池种类) | 支 | 2.00 |
| 5 | 电源时序器 | 电源通路：≥12路 各通路峰电流：≥15A 交流电源输入：AC 220V 50-60Hz 电源电压允许范围：AC 180V - 260 V 电源与机箱绝缘电阻：>20M | 台 | 2.00 |
| 6 | 立体声耳机（监听） | 封闭式耳机，采用了双侧入线设计，耳机壳的整体使用了工程塑料作为主要材料，这样设计既能保证强度又能降低重量，方便人们长时间佩戴。耳机外壳底部的转轴部分可以大幅度旋转，方便人们单耳监听或者手持监听使用。采用双侧入线设计，方便立体声定位。7502采用直径为30毫米的驱动单元，低音表现比较出色，细节表现也较好。采用了具有螺丝扣的3.5毫米插头，包装中配有3.5毫米转6.3毫米的转接头，方便一些专业设备使用。 | 只 | 1.00 |
| 7 | 机柜 | 24U标准机柜（600*600*2000；符合GB/T3047.2标准；兼容19寸国际标准；采用SPCC优质冷扎钢板；前玻璃后铁门、配2块隔板；带2个风机单元/PDU配电单元）落地安装 | 只 | 1.00 |
| 8 | 话筒线（0.3平方） | 三芯屏蔽信号线RVVP3×0.3 | 批 | 1.00 |
| 9 | 2.5平方护套音箱线 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 10 | 辅材 | 线材、接插件、桥架 | 批 | 1.00 |

3、会议及音乐教室扩声系统采购内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络有源主扩扬声器 | 1、单元配置：1*3寸低音+4*3寸高音； 2、额定功率：≥30W； 3、电源+音频信号传输：标准 CAT5-6 网线。 | 只 | 4.00 |
| 2 | 网络控制主机 | 1、具备AES/EBU、 光纤数字信号、立体声模拟信号接口； ≥6分区独立音量控制电位器； 2、主机具备：≥16个RG45接口，8 组 16 路的音箱连接接口 ；主机音箱之间电源+音频信号传输：标准 CAT5-6 网线。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 调音台 | 1、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，±1.5dB, 20Hz - 20kHz 2、总谐波失真+噪声：话筒灵敏度 -30dB、混音输出+14dBu，<0.02% @1kHz 3、噪声：话筒输入等效噪声EIN(较大增益)，-127dB (原阻抗 150Ω) 4、通道间串音(1kHz)：通道哑音：>90dB；推子关闭(参考标志+10)：>90dB；AUX 发送口关闭：>83dB 5、 EQ(单声道输入)：HF：12kHz ±15dB；MF(扫频)：150Hz - 3.5kHz，±15dB；LF：80Hz ±15dB；Q (MF)：0.8 6、消耗电能：交流电源：低于35W 7、工作温度：5°C 〜 + 40°C 8、输入 / 输出电平：话筒输入：较大+15dBu；线路输入：较大+30dBu；立体声输入：较大+30dBu；混音输出：较大 20dBu；耳机输出(150Ω)：300mW 9、输入 / 输出阻抗：话筒输入：2kΩ；线路输入：10kΩ；立体声输入：65kΩ，35kΩ；输出阻抗：150Ω，75Ω | 台 | 1.00 |
| 4 | 电源时序器 | 电源通路：≥12路 各通路峰电流：≥15A 交流电源输入：AC 220V 50-60Hz 电源电压允许范围：AC 180V - 260 V 电源与机箱绝缘电阻：>20M | 台 | 1.00 |
| 5 | 立体声耳机（监听） | 封闭式耳机，采用了双侧入线设计，耳机壳的整体使用了工程塑料作为主要材料，这样设计既能保证强度又能降低重量，方便人们长时间佩戴。耳机外壳底部的转轴部分可以大幅度旋转，方便人们单耳监听或者手持监听使用。采用双侧入线设计，方便立体声定位。7502采用直径为30毫米的驱动单元，低音表现比较出色，细节表现也较好。采用了具有螺丝扣的3.5毫米插头，包装中配有3.5毫米转6.3毫米的转接头，方便一些专业设备使用。 | 只 | 1.00 |
| 6 | 鹅颈会议话筒 | 双核、四线程、多任务拓朴网络结构运行模式，28P EQ可调， 预设“甜美”、“豪迈”、“激情”三种音色模式及多种环境模式，八路输出，音乐5段、麦克风7段EQ可调，Hi / K模式时可自动切换，超低频通道低频增益可自动衰减，Easy（简易）及Full（全功能）模式，Menu Index菜单，参数清晰明了，操作简捷功能丰富。 | 只 | 4.00 |
| 7 | 话筒线（0.3平方） | 三芯屏蔽信号线RVVP3×0.3 | 批 | 1.00 |
| 8 | 网线 | 规格：六类非屏蔽双绞线 双绞线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求 | 批 | 1.00 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、接插件 | 批 | 1.00 |
| 87平米音乐教室扩声系统（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 1、音箱采用同轴喇叭，使高音和低音声音同步，无时间差。 2、单元配置：12寸低音+44TI（同轴） 频响范围：60HZ～18KHZ 3、灵敏度：97dB 4、声压级：122dB 5、额定功率：300W 6、最大功率：600W 阻抗：8Ω； | 只 | 2.00 |
| 2 | 数字功放 | 1、D类数字功放； 2、输出功率:2×500W/8Ω 2×750W/4Ω； 3、频率响应： 0～-1 dB 4、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 5、保护功能： 过热保护、 过载保护、 输出直流保护、 温度功率控制1、D类数字功放； 2、输出功率:2×300W/8Ω 2×500W/4Ω； 3、频率响应： 0～-1 dB 4、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 5、保护功能： 过热保护、 过载保护、 输出直流保护、 温度功率控制 ▲6、数字功放生产厂家参与国家工信部“D类数字功率放大器能效限值和能效等级”标准制定工作，提供佐证文件复印件并加盖制造商公章； 以上所需证明材料提供复印件并加盖制造商公章。 | 台 | 1.00 |
| 4 | U段无线话筒 | 10组UHF通道可同时使用，真正分集式接收； 具频率扫描功能，可寻找及设定在最佳可使用频率上； 接收机设有背光LCD液晶显示器持续监测系统信息，包括发射机电池状态； 手持发射器设有高/低输出功率控制开关，射频输出功率：高输出30mW，低输出10mW (于50Ω, 可切换) 收音头：动圈式，心型指向性 电池：1.5V AA 5号碱性电池x2(不包含)，亦可选配发射机充电座进行充电； 电池耗电/寿命：高输出7小时 ; 低输出9小时 (视乎电池种类) | 支 | 2.00 |
| 5 | 电源时序器 | 电源通路：≥12路 各通路峰电流：≥15A 交流电源输入：AC 220V 50-60Hz 电源电压允许范围：AC 180V - 260 V 电源与机箱绝缘电阻：>20M | 台 | 1.00 |
| 7 | 机柜 | 12U标准机柜（600*600*2000；符合GB/T3047.2标准；兼容19寸国际标准；采用SPCC优质冷扎钢板；前玻璃后铁门、配2块隔板；带2个风机单元/PDU配电单元）落地安装 | 只 | 2.00 |
| 8 | 话筒线（0.3平方） | 三芯屏蔽信号线RVVP3×0.3 | 批 | 1.00 |
| 9 | 2.5平方音箱线 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 10 | 辅材 | 水晶头、接插件 | 批 | 1.00 |
| 87平米舞蹈教室扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 1、音箱采用同轴喇叭，运用独创的同磁钢双回路技术，音箱的高音和低音音膜在同一轴线上发音，使高音和低音声音同步，无时间差. 2、单元配置：10寸低音+34TI高音（同轴） 3、频响范围：60HZ～18KHZ；阻抗：8Ω 4、灵敏度：95dB；声压级：118dB 5、额定功率：200W Rms；最大功率：400W Rms;扩散角：H120°V120° | 只 | 4.00 |
| 2 | 数字功放 | 1、D类数字功放； 2、输出功率:2×500W/8Ω 2×750W/4Ω； 3、频率响应： 0～-1 dB 4、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 5、保护功能： 过热保护、 过载保护、 输出直流保护、 温度功率控制 | 台 | 1.00 |
| 3 | 音频处理器 | 5路话筒输入，带独立增益控制，话筒通道具有总音量控制、静音、可选类型的低切、9段参量均衡、限幅器、相位，6级反馈抑制器等处理模块 *Echo和Reverb效果带5段参量均衡、限制器、总音量控制。Echo有延时、重复和相位参数，Reverb有预延时、时间、相位、激励和高低切参数调整。另外还有厚度和环绕效果处理 *2路立体声音乐输入，可选择自动和手动切换模式，BGM和DVD具有单独输入音量控制 | 台 | 1.00 |
| 4 | U段头戴无线话筒 | 10组UHF通道可同时使用，真正分集式接收； 具频率扫描功能，可寻找及设定在最佳可使用频率上； 接收机设有背光LCD液晶显示器持续监测系统信息，包括发射机电池状态； 手持发射器设有高/低输出功率控制开关，射频输出功率：高输出30mW，低输出10mW (于50Ω, 可切换) 收音头：动圈式，心型指向性 电池：1.5V AA 5号碱性电池x2(不包含)，亦可选配发射机充电座进行充电； 电池耗电/寿命：高输出7小时 ; 低输出9小时 (视乎电池种类) | 支 | 1.00 |
| 6 | 电源时序器 | 电源通路：≥12路 各通路峰电流：≥15A 交流电源输入：AC 220V 50-60Hz 电源电压允许范围：AC 180V - 260 V 电源与机箱绝缘电阻：>20M | 台 | 1.00 |
| 7 | 机柜 | 12U标准机柜（600*600*2000；符合GB/T3047.2标准；兼容19寸国际标准；采用SPCC优质冷扎钢板；前玻璃后铁门、配2块隔板；带2个风机单元/PDU配电单元）落地安装 | 只 | 1.00 |
| 8 | 话筒线（0.3平方） | 三芯屏蔽信号线RVVP3×0.3 | 批 | 1.00 |
| 9 | 2.5平方音箱线 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 10 | 辅材 | 水晶头、接插件 | 批 | 1.00 |

三、项目设计、安装、施工标准及规范的要求

JGJ57-2017       剧场建筑设计规范

GBJ 50016-2006   建筑设计防火规范

WH/T 35-2009     演出场馆设备技术术语  舞台机械

WH/T28-2007      舞台机械 台上设备安全

WH/T 36-2009     舞台机械 台下设备安全要求

WH/T 27-2007     舞台机械 验收检测程序

WH/T 37-2009     舞台机械 操作与维修导则

GB50017-2003     钢结构设计规范

GB50205-2001    钢结构工程施工及验收规范

JGJ82-2011       钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

GB5226.1-2008    机械安全机械电气设备 第1部分 通用技术条件

GB/T16855.1-2008 机械安全控制系统有关安全部件第1部分：设计通则

GB16754-2008     机械安全急停设计原则

GB/T 3811-2008    起重机设计规范

GB/T 5905-2011    起重机试验规范和程序

GB6067-2010      起重机械安全规程

GB12602-2009     起重机械超载保护装置

GB/T17908-1999   起重机和起重机械技术性能和验收文件

GB50278-2010     起重设备安装工程施工及验收规范

GB50231-2009     机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB/T 14549-1993   电能质量公用电网谐波

GB50052-2009     供配电系统设计规范

GB50054-2011     低压配电设计规范

GB50055-2011     通用用电设备配电设计规范

GB50217-2007     电力工程电缆设计规范

GB19517-2009     国家电气设备安全技术规范

GB5083-1999      生产设备安全卫生设计总则

GB/T 50062-2008   电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB50150-2006     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168-2006     电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-2006     电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50170-2006     电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB50171-2012     电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50254-2014     电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50255-2014     电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范

GB50256-2014     电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范

GB50194-2014     建设工程施工现场供用电安全规范

GB/T 15543-2008   电能质量三相电压不平衡

GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论

GB9254-2008      信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T17618-2015   信息技术设备抗扰度限值和测量方法

GB17625.1-2012   电磁兼容限值谐波电流发射限值

其他机械、电气设备和控制设备的相关中国国家标准和行业标准

四、付款方式及其它要求

1、工期要求：30个日历天

2、付款方式：合同签订生效后，所有设备调试、安装、验收合格后支付到合同款的95%；支付余款5%作为质量保证金，质量保证金在质保期满后且无质量、服务问题后无息退还。

3、中标方须在合同签订前向采购方交纳合同金额的10%作为履约保证金，待项目验收合格后返还（不计息）。

★4、为了保证多功能厅扩声系统的稳定性兼容性，本项目多功能厅扩声系统设备中调音台、功放、扬声器、音频处理器必须为同一品牌。

★5、维修要求：维修响应时间2小时，2小时内到达用户现场进行维修，出现三次同类故障无法维修的则需免费更换该产品。

6、其他：本项目质保期为两年。

五、最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰贰拾万元（¥1200000.00）整,任何超过最高限价的投标报价将被认定为无效报价。

备注：标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江华元工程咨询有限公司（编号：浙华元20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江华元工程咨询有限公司核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经浙江华元工程咨询有限公司与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款5%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构一份、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙华元 2018-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：浙华元 2018-**-**

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

上述表格仅作参考，具体格式可自行拟定

投标供应商：           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：      年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙华元         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日