遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：SCHJ2018B03—竞01

采购单位（盖章）：         遂昌县市政园林管理处

法定代表人（盖章）：

采购代理（盖章）：    浙江华杰工程咨询有限公司

法定代表人（盖章）：

备案单位（盖章）：    遂昌县政府采购监督管理办公室

二 〇 一 八 年 六 月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  采购内容及要求	4

第三章 供应商须知	22

一  总则	24

二  磋商文件说明	24

三  响应文件的编制	25

四   磋商保证金	28

五   响应文件的包装、装订、提交、修改和撤回	29

六   开标和磋商	30

七   磋商无效的情形	34

八   法律责任	35

九   行贿犯罪档案查询	36

十   询问	36

十一  质疑	37

十二  投诉	37

十三  授予合同	38

十四  验收	39

十五  政府采购政策	39

十六   其他事项	40

第四章  政府采购合同格式（范本）	41

第五章 磋商文件相关格式	59

一、资格审查文件格式	59

二、资信商务文件格式	42

三、报价文件格式	52

第六章  评审办法和细则	62

# 第一章  采购公告

遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目经遂昌县政府采购监督管理办公室批准采用竞争性磋商方式进行采购。浙江华杰工程咨询有限公司受遂昌县市政园林管理处的委托负责本项目的采购代理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律法规的规定编制本磋商文件，欢迎符合条件的潜在供应商参加本项目磋商。

1.采购项目：遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目；

2.采购方式: 竞争性磋商；

3.采购内容及预算价：

3.1采购内容：2018年度城市照明材料

3.2采购预算价：人民币玖拾万元整（￥900000.00元）；

4.供应商应具备的资格要求：

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

4.2响应截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过。

4.3.响应截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过。

4.4.响应截止前，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过。

4.5.供应商应是在中华人民共和国境内注册企业，有独立法人资格，能提供本项目城市照明零配件、电器及材料的供应商；

4.6.供应商提供的产品必须按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及符合相应的国家标准。尚未有国家或专业（部）标准的产品必须符合行业标准、联盟标准或经审批的企业标准；根据产品的特性具备国家强制规定的各类有效认证（生产许可证、出厂合格证、产品质量检测试验合格报告、CQC、CCC等）；质保期必须在符合国家强制性标准、规定的时限以上;

4.7.本项目不接受联合体、个体工商户磋商；

4.8. 本项目不允许分包；

5.资格审查：磋商资格采用后审制，接受供应商报名或递交响应文件不表明已获取磋商资格，磋商会上通过资格审查的供应商才有磋商资格。

6.项目报名：

6.1磋商文件工本费：500元人民币，售后恕不退还。

6.2报名时间: 2018年6月29日—2018年7月6日，每天8:30-12:00,14:30-17：30（北京时间）,节假日除外 (磋商文件发售截止时间后至提交响应文件截止时间前有潜在供应商提出要求获取磋商文件的，允许其获取，若该供应商对磋商文件提出异议，应当符合磋商文件的相关规定)。

6.3报名地点：浙江华杰工程咨询有限公司（遂昌县妙高街道水阁路229号四楼）。

6.4磋商文件获取方式：现场领售，电子文件与纸质文件有出入的，以纸质文件为准。供应商需纸质文件的，将公司营业执照副本复印件、报名表发送至邮箱：2207766715@qq.com，并同时将磋商文件工本费（500元人民币，不退还）汇入采购代理机构账户（户名：朱国俊，开户银行：中国建设银行遂昌县支行营业部，账号：6222801495051015458）。经代理机构人员确认后方为报名成功，报名时间以磋商文件工本费到帐时间为准。

6.4磋商文件电子版本与纸质版本有出入的，以纸质版本为准。

7.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）

8.保证金交纳：

8.1磋商保证金金额：人民币壹万元整（￥10000.00元）

8.2交纳磋商保证金截止时间：2018年7月9日 12:00前（北京时间）。

供应商应于截止时间前确保磋商保证金入账到指定账号，交纳时间以入账时间为准（在磋商保证金提交截止时间2018年7月9日 12:00前，供应商未在规定时间内提交磋商保证金的视为自动放弃磋商。在磋商保证金提交截止时间前，提交磋商保证金的供应商不足三家的，将不再举行磋商会议）。

收款单位（户名）：遂昌县公共资源交易中心

开户银行：中国银行遂昌县支行

银行账号：350665555107

磋商保证金交纳方式：以转账、电汇、银行汇票的方式交纳磋商保证金。转账或电汇方式交纳的，磋商保证金从供应商基本账户转出；银行汇票方式交纳的，磋商保证金交纳时间以银行汇票提交至遂昌县公共资源交易中心财务办公室的时间为准。

注：1、请交纳磋商保证金时务必填写磋商项目名称，若已交纳磋商保证金的供应商放弃磋商须在开标前一天提供书面说明报告；2、在开标时须提交由遂昌县公共资源交易中心开据的本项目的磋商保证金收据，代理机构开据的本项目标书工本费收据，否则拒绝其投标。由此形成的责任自负。3、拒绝其他方式交纳，由此形成的责任自负。

9.提交响应文件截止时间：2018年7月10日09:30（北京时间）。

10.提交响应文件地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高镇君子路276号)。

11. 竞争性磋商时间：2018年7月10日09:30（北京时间）。

12. 竞争性磋商地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高镇君子路276号)。

13. 善意提醒

13.1若成交人在采购人签发的材料采购单上拒不签字或拒不供货、终止供货，采购人将有权终止合同，没收履约保证金，成交人顺延至第二成交人，价格维持原成交价不变，如第二成交人不同意成交价的，由采购人重新组织招标。

13.2若成交人提供的某一项产品，在使用中被发现不符合竞争性磋商文件的要求，无论产品是否被使用过，采购人都有权要求成交人全额退回货款，并有权要求成交人按竞争性磋商文件里推荐的另外品牌供货，价格降低则实价结算，价格升高的仍按成交价结算，如成交人拒绝，采购人将有权终止合同，没收履约保证金，成交人顺延至第二成交人，价格维持原成交价不变，如第二成交人不同意成交价的，由采购人重新组织招标。

13.3采购人有变更产品数量的权利，产品数量随采购人的实际使用需要变更。

13.4 供应商被确定为成交人后，需在遂昌县妙高街道设立销售点或合作法人企业门市部。

13.5本项目为单价合同，最终结算按采购人实际采购材料数量×材料单价结算。成交结果公告里的成交价按成交单价进行公示。

13.6磋商响应文件中的项目总报价只作为确定成交人的一个评定数据，由于分项报价中设有计算倍数，项目总报价超过预算金额的视为有效。

14. 本公告在以下媒体公布：

浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（http:// sc.lssggzy.com/scweb/）。

15.本项目采购活动相关联系人及联系电话：

15.1.采购代理机构名称：浙江华杰工程咨询有限公司

项目负责人：朱国俊      联系电话：13884335992

地址：遂昌县妙高街道水阁路229号四楼

15.2.采购人名称：遂昌县市政园林管理处

联 系 人：祝惠平       联系电话：0578-8529422

地    址：遂昌县妙高街道牡丹亭西路1弄1号

15.3.同级政府采购监督管理部门名称：遂昌县政府采购管理办公室

联系人：周先生      监督投诉电话：0578-8121718    传真：0578-8121718

地  址：遂昌县财政局

遂昌县市政园林管理处

浙江华杰工程咨询有限公司

2018年6月29日

# 第二章  采购内容及要求

一、采购内容

本项目为一个标段，磋商采购城市照明零配件、电器及材料的品种、规格、品牌需求如下：（声明：1.材料附表中的参考品牌并非指定品牌范围，供应商可在参考品牌外选择同等级或更高等级品牌的产品参与投标；2.附图为参考图样；3.报价单位统一按米、个、套计算，不接收以箱、包、卷为单位的材料报价。）

附表1：城市照明耗材材料：

| 序号 | 品名 | 型号 | 推荐品牌 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电断路器 | DZ20L-250A/4300 | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 2 | 塑壳断路器 | CDM1-225V/4300-225A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 3 | 漏电断路器 | DZ20-160/4300-160A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 4 | 漏电断路器 | DZ47LE-125/100A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 5 | 漏电断路器 | DZ158LE-100/100A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 6 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 7 | 漏电断路器 | DZ47SLE 1P+N/16A | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 8 | 漏电断路器 | DZ47LE-63-1P+N/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 9 | 断路器 | CDM3-250S/3300-250A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 10 | 断路器 | CDM3-160/3300-160A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图3 |
| 11 | 断路器 | CDM10-100/3300(100A) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图3 |
| 12 | 断路器 | CDM10-100/3300（60A) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图3 |
| 13 | 断路器 | DZ473P-60/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 配图3 |
| 14 | 断路器 | DZ47S-3P/63A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 15 | 断路器 | DZ47(2P)-60/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 16 | 断路器 | DZ47-63，1P/63A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 17 | 断路器 | DZ158-125/100A-3P | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 18 | 断路器 | DZ47-125-100A/1P | 德力西，正泰，施耐德 | 附图5 |
| 19 | 熔体 | RT14-100A(22*58) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 20 | 熔体 | RT14-60A(22*58) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 21 | 熔体 | RT18-20A(10*31) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 22 | 熔座 | RT14-63/30A | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 23 | 熔座 | RT18-32X/32A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 24 | 熔断器底座 | RT14-63/100A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 25 | 熔断器 | 圆筒帽型RO 17/直径22*58 | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 26 | 熔断体 | 25A | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 27 | RTO底座 | RO 17/直径22*58 | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 28 | RTO熔丝 | RTO-200A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 29 | 交流接触器 | cjx2-4011/220v | 德力西，正泰，施耐德 | 附图7 |
| 30 | 交流接触器 | CJ20-100A/220v | 德力西，正泰，施耐德 | 附图7 |
| 31 | 时控 | kg316t220v | 德力西，正泰，施耐德 | 附图8 |
| 32 | 光控 | KG-F | 德力西，正泰，施耐德 | 附图8 |
| 33 | 光控头 | KG- F | 德力西，正泰，施耐德 | 附图8 |
| 34 | 不锈钢开关箱落地 | 120*60*30内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  | 箱鼻洞66厘米，配图9 |
| 35 | 不锈钢电箱 | 70*60*20内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  | 箱鼻洞66厘米，配图10 |
| 36 | 统开锁 | 带手柄 |  | 附图11 |
| 37 | 统开锁 | 圆形十字锁 |  | 附图11 |
| 38 | 安装导轨 | 通用规格1米 |  |  |
| 39 | 订制热镀锌抱箍支架 | 50×50×5mm匹配配电箱 |  | 附图8 |
| 40 | 成套抱箍 | 150mm |  |  |
| 41 | 铝护套线 | BLVVB-2×2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古 ,浙江五丰 | （国标） |
| 42 | 铝护套线 | BLVVB-2×4平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | 国标 |
| 43 | 铜单心线 | BV-1.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 44 | 铜芯线 | BV-2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 45 | 铜芯单线 | BV-4平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 46 | 铜芯单线 | BV-6平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 47 | 铜护套线 | BVVB-2×1.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 48 | 铜芯护套线 | BVVB-2*2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 49 | 铜芯护套线 | BVVB-2×4平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 50 | 电缆线 | RVV-2*1.5MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 51 | 电缆线 | RVV-2×2.5MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 52 | 电缆线 | RVV-3×4MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 53 | 电缆线 | RVV-3×6MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 54 | 地埋电缆 | YJV 2*16+1*10平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 55 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 56 | 地埋电缆 | YJV 4*25+1*16平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 57 | 地埋电缆 | YJV 4*35+1*25平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 58 | 集束电缆 | 2*16平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 59 | 集束电缆 | 2*25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 60 | 集束电缆 | 4×25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 61 | 集束电缆 | 4×35平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 62 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）附图12 |
| 63 | 二芯悬吊线夹 | 16-25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）附图12 |
| 64 | 四心耐张线夹 | 25-50平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 65 | 四芯悬吊线夹 | 25-50平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 66 | 穿刺线夹 | 主线50-150MM 分线6-50MM | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）附图12 |
| 67 | 单眼拉攀 | 镀锌 |  | （国标）附图12 |
| 68 | 双眼拉攀 | 镀锌 |  | （国标）附图12 |
| 69 | 铜鼻 | DT-35平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 70 | 铜鼻 | DT-25平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 71 | 铜鼻 | DT-16平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 72 | 铝鼻 | DL-25平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 73 | 铝鼻 | DL-50平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 74 | 铝鼻 | DL-35平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 75 | 铜管 | GT-10平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 76 | 铜管 | GT-16平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 77 | 铜管 | GT-25平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 78 | 钠灯灯泡 | 400W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 79 | 钠灯灯泡 | 250W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 80 | 钠灯灯泡 | 150W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 81 | 钠灯灯泡 | 110W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 82 | 补偿电容 | 32UF±10％ | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 | 附图13 |
| 83 | 大螺口灯头 | 陶瓷E40 |  |  |
| 84 | 小螺口灯头 | 陶瓷E27 |  |  |
| 85 | 镇流器 | 400W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 86 | 镇流器 | 250W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 87 | 镇流器 | 150W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 88 | 镇流器 | 110W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 89 | 电子触发器 | cd-2a | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 90 | 节能灯 | 45W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 91 | 节能灯 | 8W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 92 | PVC管材 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 93 | PVC管卡 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 94 | PVC直接 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 95 | PVC弯头 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 96 | PVC管材 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 97 | PVC直接 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 98 | PVC弯头 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 99 | PVC线卡 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 100 | PVC管材 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 101 | PVC弯头 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 102 | PVC管卡 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 103 | PVC直接 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 104 | PVC管材 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 105 | PVC弯头 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 106 | PVC管卡 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 107 | PVC直接 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 108 | PVC管材 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 109 | PVC弯头 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 110 | PVC管卡 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 111 | PVC直接 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 112 | 电工胶布 | 18MM*20M*加厚 | 浙江飞雕，德力西，正泰 |  |
| 113 | 防水胶布 | J20 |  |  |
| 114 | 大卷透明胶带 | 宽50MM |  |  |
| 115 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  | 镀锌 |
| 116 | 地埋钢管 | φ100（管壁厚3mm以上） |  | 镀锌 |
| 117 | 电力地埋专用管 | φ75玻璃纤维 |  |  |
| 118 | 电力地埋专用管 | φ100玻璃纤维 |  |  |
| 119 | 瓷瓶、支架、穿钉 | L型（整套） |  | 热镀锌 |
| 120 | 电池 | 6F22〔9V〕 | 南孚、长虹、小米 |  |
| 121 | 7号电池 | 1.5V | 南孚、长虹、小米 |  |
| 122 | 干壁钉 | 1.5寸 |  |  |
| 123 | 水泥钉 | 2.5寸 |  |  |
| 124 | 电源转换器 | 2牌8孔 | 公牛、德力西，正泰 |  |
| 125 | 护套线线卡 | 2.5mm2 |  |  |
| 126 | 护套线线卡 | 4mm2 |  |  |
| 127 | 膨胀螺丝 | 8×80mm |  |  |
| 128 | 膨胀螺丝 | 10×100mm |  |  |
| 129 | 铁丝 | 12mm |  |  |
| 130 | 大合页 | 75mm |  |  |
| 131 | 方线槽 | 3公分 |  |  |
| 132 | 井盖 | 30*30 |  |  |
| 133 | 86明装线盒 |  |  |  |
| 134 | 86五孔插 | 一插一方 | 德力西，正泰、公牛 |  |
| 135 | 86两插一开 |  | 德力西，正泰、公牛 |  |
| 136 | 塑料扎带 | 250mm |  |  |
| 137 | 金属软管 | φ20MM*1000MM |  |  |
| 138 | 波纹管 | 20MM |  |  |
| 139 | 防水接线盒 |  |  | 附图14 |
| 140 | 葡萄灯罩 | 透明罩 |  |  |
| 141 | 螺帽 | φ18mm |  | 国标 |
| 142 | 垫片 | φ18mm加厚加大 |  |  |
| 143 | 螺丝、螺帽 | 10×25mm |  | 国标 |
| 144 | 穿墙螺杆 | φ12*1米 |  | 国标 |
| 145 | 穿墙螺帽 | j-20 |  | 国标 |
| 146 | 落地灯螺帽 | φ20 |  | 国标 |
| 147 | 落灯灯不锈钢螺母 | φ20 |  | 国标 |
| 148 | 落地灯垫片 | φ12mm垫片加厚 |  |  |
| 149 | 接头 | φ75 |  |  |
| 150 | 不锈钢螺栓 | 2.5cm |  |  |
| 151 | 镀锌螺栓 | 12*20 |  |  |

附表2：金属灯杆及钠灯灯头

| 序号 | 品名 | 型号 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 源口路灯灯杆 | 8M杆 |  | 附图15 |
| 153 | 凯恩路路灯灯杆 | 7米杆 |  | 附图16 |
| 154 | 香蕉洞口路灯灯杆 | 10米杆 |  | 附图18 |
| 155 | 元立大道路灯灯杆 | 10米杆 |  | 附图19 |
| 156 | 北街路灯灯杆 | 7.5米杆 |  | 附图20、21 |
| 157 | 平昌路叶坦路段路灯杆 | 7.1米杆 |  | 附图22 |
| 158 | 县府广场路灯杆 | 7.3米杆 |  | 附图24 |
| 159 | 牡丹亭东路路灯杆 | 10米杆 |  | 附图25 |
| 160 | 牡丹亭西路路灯杆 | 10米杆 |  | 附图27 |
| 161 | 水阁路双头灯杆 | 10米杆 |  | 附图29 |
| 162 | 君子路路灯杆 | 10米杆 |  | 附图31 |
| 163 | 桥面专用景观灯杆 | 5米杆 |  | 附图33 |
| 164 | 园丁路沿河景观灯杆 | 3米杆 |  | 附图34 |
| 165 | 单挑灯杆 | 8M |  | 附图40 |
| 166 | 单挑灯杆 | 10M |  | 参照附图40 |
| 167 | 高低双挑灯杆 | 10M |  | 附图41 |
| 168 | 平行双跳的灯杆 | 10M |  | 附图42 |
| 169 | 10米多头灯杆（3头） | 10M |  | 附图43 |
| 170 | 9米多头灯杆（3头） | 9M |  | 附图44 |
| 171 | 8米多头灯杆（3头） | 8M |  | 附图45 |
| 172 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  | 附图36 |
| 173 | 里弄电杆支架 | 套 |  | 附图37 |
| 174 | 伞型工矿灯架 | 套 |  |  |
| 175 | 1米挑壁杆 | 根 |  |  |
| 176 | 凯恩路路灯灯头 | 长行 |  | 附图17 |
| 177 | 凯恩路路灯灯头 | 圆形 |  | 附图17 |
| 178 | 平昌路叶坦路段路灯头 | 整套 |  | 附图23 |
| 179 | 牡丹亭东路路灯头 | 整套 |  | 附图26 |
| 180 | 鱼头灯 | 整套 |  | 附图28 |
| 181 | 水阁路灯头 | 圆形 |  | 附图30 |
| 182 | 君子路路灯头 | 整套 |  | 附图32 |
| 183 | 园丁路景观灯罩 | 圆形 |  | 附图35 |
| 184 | 凯恩路景观灯灯罩 | 套 |  | 附图38 |
| 185 | 阳光LED模组 | 24W |  |  |

附表3：LED灯头、灯泡

| 序号 | 品名 | 规格 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | LED隧道灯 | 30W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图46 |
| 187 | LED里弄灯 | 30W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图39 |
| 188 | LED灯头 | 60W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图48 |
| 189 | LED灯头 | 120W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图49 |
| 190 | LED隧道灯 | 150W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 质保三年以上 |
| 191 | LED驱动 | 60W | 杭州英飞特、台湾明纬、飞利浦 | 质保三年以上 |
| 192 | LED驱动 | 120W | 杭州英飞特、台湾明纬、飞利浦 | 质保三年以上 |
| 193 | LED日光灯管 | 15W-20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 质保三年以上 |
| 194 | LED球泡灯 | 5W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图50 |
| 195 | LED球泡灯 | 40W | 世明丽，飞利浦，上海亚明、 | 附图51 |
| 196 | LED球泡灯 | 16W | 世明丽，飞利浦，上海亚明、 |  |
| 197 | LED隧道灯 | 20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明、 |  |

附表4：常用工具列表

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 绝缘螺丝刀 | E6498 | 力易得.世达.奥新 | 附图52 |
| 199 | 绝缘螺丝刀 | E6492 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 200 | 绝缘螺丝刀 | E6484 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 201 | 绝缘螺丝刀 | E6482 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 202 | 螺丝刀 | 一字 | 世达 |  |
| 203 | 螺丝刀 | 十字 | 世达 |  |
| 204 | 钢丝钳 | 8寸 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 205 | 尖嘴钳 | 6寸 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 206 | 电笔 | 数显 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 207 | T型内六角 | 5MM | 力易得.世达.奥新 | 附图53 |
| 208 | T型内六角 | 6MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 209 | T型内六角 | 8MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 210 | T型内六角扳手 | 10MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 211 | T型内六角扳手 | 12MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 212 | T型内六角扳手 | 14MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 213 | T型套筒扳手 | 8MM | 力易得.世达.奥新 | 附图54 |
| 214 | T型套筒扳手 | 10MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 215 | T型套筒扳手 | 12MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 216 | T型套筒扳手 | 14MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 217 | T型套筒扳手 | 17MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 218 | T型套筒扳手 | 19MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 219 | T型套筒扳手 | 22MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 220 | 美工刀 | 18mm | 力易得.世达.奥新 |  |
| 221 | 美工刀片 |  | 力易得.世达.奥新 |  |
| 222 | 安全带 |  | 电力入网产品 | 国标 |
| 223 | 安监安全帽 |  | 电力入网产品 | 国标 |
| 224 | 工具包 | 25×20×14CM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 225 | 绝缘手套 | 12KV |  | 国标 |
| 226 | 棉纱手套 |  |  |  |
| 227 | 断线钳 | 36寸×900mm | 金虎、杭州双力、上海得克 |  |
| 228 | 断线钳18寸 |  | 金虎、杭州双力、上海得克 |  |
| 229 | 断线钳36寸 |  | 金虎、杭州双力、上海得克 |  |
| 230 | 双把铆钉抢 |  |  |  |
| 231 | 铆钉 |  |  |  |
| 232 | 钳型数字万用表 | 317 | 福禄克、优利德、宝工 |  |
| 233 | 表笔 | 317 | 福禄克、优利德、宝工 |  |
| 234 | 带柄铁锤 | 4磅 |  |  |
| 235 | 带柄铁锤 | 6磅 |  |  |
| 236 | 带柄铁锤 | 8磅 |  |  |
| 237 | 工作服 | 夏装 | 工作服定点厂家 按样品定制 | 附图55 |
| 238 | 工作服 | 春秋 | 工作服定点厂家 按样品定制 | 附图56 |
| 239 | 工作服 | 冬装 | 工作服定点厂家 按样品定制 |  |
| 240 | 工作鞋 | 夏装 | 按样品购买 |  |
| 241 | 工作鞋 | 冬装 | 按样品购买 | 附图57 |
| 242 | 工作雨衣 |  | 按样品购买 |  |
| 243 | 接地摇表 | ZC29B-2型10欧 | 南京金川、上海梅花、上海野豹 |  |
| 244 | 绝缘摇表 | Zc25-3/500v | 南京金川、上海梅花、上海野豹 |  |
| 245 | 玻璃钢伸缩梯 | 6米 | 宝富、杭州韦德、北京金都宝 |  |
| 246 | 玻璃钢伸缩梯 | 10米 | 宝富、杭州韦德、北京金都宝 |  |
| 247 | 楼梯滑轮组 |  |  | 按样品购买 |
| 248 | 1.6M人字梯 | 木制加厚 |  |  |
| 249 | 磨光机 | Gws5-100 | 博世 、候师傅、史丹利 |  |
| 250 | 磨光机切片 | 直径100 | 一比多、金利克、大白鲨 |  |
| 251 | 钢锯架 | 可调节架 | 世达、汉斯、老A |  |
| 252 | 钢锯条 | 1.4 | 鲨鱼、钢花牌、田岛 |  |
| 253 | 可调节电锤 | Grh2-23re | 博世、DWT、威克士 |  |
| 254 | 重型电锤 | Ggs28lce | 博世、DWT、威克士 |  |
| 255 | 电锤钻头 | 200MM长，6-24MM整套 | 博世、DWT、威克士 |  |
| 256 | 手枪钻 | Gbm-10 | 博世、DWT、威克士 |  |
| 257 | 充电手枪钻 | Gsr10.8-2-L1 | 博世、DWT、威克士 |  |
| 258 | 麻花钻头 | 3.2-12MM | 成量、哈工、贝利 |  |
| 259 | 玻璃胶枪 | 简易型 |  |  |
| 260 | 玻璃胶 | 无色 |  |  |
| 261 | 脚扣小 | 电力入网产品 |  |  |
| 262 | 脚扣大 | 电力入网产品 |  |  |
| 263 | 应急工矿灯 | LED |  |  |
| 264 | 钢钎 | 25MM×1200mm |  |  |
| 265 | 铁锹 | 尖头中号 |  |  |
| 266 | 锄头 |  |  |  |
| 267 | 干粉灭火器 | 4kg |  | 国标 |
| 268 | 牛皮电工皮带 |  |  |  |
| 269 | 警示墩 |  |  |  |
| 270 | 单排插座 |  |  |  |
| 271 | 双排插座 |  |  |  |

二、技术需求

LED灯具技术要求

LED灯具要求：

1、   灯具要求：需提供灯具的国家权威机构出具的灯具检测报告或3C认证的灯具检测报告或3C认证书(必须为同尺寸外壳或配光的灯具)，灯具检测报告应提供：配光曲线，防护等级，电气安全等内容。

权威机构为：国家级检测中心。

- LED灯头部分至少整灯质保五年，带防坠落钢丝或其它防坠落设计。

- 灯具芯片：必须采用飞利浦Lumileds、科锐Cree、欧司朗Osram  美国普瑞  日亚  三星  LG 内其中的一种，每颗灯珠的额定功率≥3W，其中每颗灯珠实际使用功率不得超过额定功率的50%。不允许采用集成芯片；所涉及到的电气元件必须是统一的品牌（举例：如路灯的灯芯必须全部是单一品牌的；不接受类似部分路灯的灯芯是飞利浦，部分路灯的灯芯是科锐的方案）

4、  驱动电源：必须为杭州英飞特、中恒派威、台湾明纬、飞利浦的其中一种

5、灯具内应具有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质量材料时应有保护措施

6、结构特点

①、灯具设计符合GB7003《灯具电镀化学覆盖层》的规定；

②、灯具主体由铝合金压铸成型（ADC12），铝纯度高，耐腐蚀性强，外观简洁，结构牢固，灯壳最薄处大于2毫米（注：提供灯具壳体的检测报告）；

③、灯具表面喷塑处理，具有耐高温、性能稳定、美观耐用的特点，质量稳定附着力好，不褪色、不脱落，2、、LED灯具要求

寿命20年以上；

④、光源采用光学级透镜组；

⑤、灯具要求方便安装、维修；

灯具采用上掀盖模式，方便维护及安装

灯具抗风灯具需要满足国家标准 （52m/S）  （注：提供检测报告原件）；

整灯防雷大于10KV  （注：提供检测报告原件）；

▲⑥、要有中国绿色节能产品认证证书及CQC证书。（开标时带原件审查）

⑦、LED灯具要符合GB/T35269-2017LED照明应用的接口要求；

7、基本性能

7.1、工作电压AC  90V-265V

7.2、电源效率≥90%

7.3、功率因数0.95

7.4、灯具光效120 Lm/W及以上，需提供国家级检测机构出具的检测报告，检测报告灯型与提供产品一致。

7.5、结温（TJ）＜60℃

7.6、配光曲线   蝙蝠翼型  ；  峰值出光角  130°

7.7、要有国家检测单位提供的LED光源6000小时及以上光衰检测报告，6000小时光通 维持率≥95%。

7.8、色温为2800K±200K

7.9、工作环境  -40℃—+50℃，10%—90%RH

7.10、贮存温度  -40℃—+80℃

7.11、LED寿命＞50，000小时

7.12、防浪涌保护≥10KV

7.13、灯体与灯壳材料   铝合金（灯壳材料 国标ADC12）

7.14、防护等级：LED整灯灯具防水等级IP65及以上，防触电保护I类；电源IP67及以上。

7.15、LED灯具质保期为整灯质保5年(只换不修)

7、16 灯具的颜色由采购人确定

8、LED模组结构及尺寸要求：

为了便于LED路灯后期的售后及维修的便利性，采用模块化结构设计，必须符合GB/T35269-2017LED照明应用与接口要求：非集成式LED模块的道路灯具标准要求；光源模块要求严格采用机械式固定，透镜与散热器保持永久性密封状态。

LED模组的外形尺寸，如图1所示，结构尺寸要求应满足表2中的要求（表2中的符号所代表的尺寸意义依图1所示）。安装檐应平整无异物，以免影响LED模组的安装和拆卸。上述尺寸的公差可查阅GB/T 1800.2-2009，孔间距可查阅机械设计手册之按直线排列孔间距允许偏差。

图1  LED模组形状及尺寸图

表2  LED模组尺寸要求范围表（单位：mm）

| 尺寸 | 最大值 | 标准尺寸 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 300 | / |
| L1 | / | 286 |
| L2 | 272 | / |
| R | 2.75 | 2.5 |
| W0 | 70 | / |
| W1 | / | 30 |
| W2 | / | 15 |
| H0 | 80 | / |
| H1 | 10 | / |
| D | 5.5 | 5.0 |
| T | 4 | / |

注：图1、表2中，L0为LED模组最大长度尺寸；W0为LED模组最大宽度尺寸；H0为LED模组最大高度尺寸；L1为LED模组安装的螺孔中心间距；W1为LED模组螺孔的孔距；H1为LED模组安装檐底面到机械面（不是发光面）的高度；R/W2为预留卡扣的定位孔；L2为LED模组发光面尺寸；T为LED模组的安装檐厚度尺寸；D为螺孔的孔径。其中，最大尺寸可以做适度减小，标准尺寸有安装配合要求，应保证现有的工艺精度要求。

灯杆技术要求

一、灯杆应符合设计和GB/T699、GB10854-89、DL/T646-98 等相关技术规定。

二、灯杆、灯挑技术要求:

1、灯杆采用优质钢板经一次性模压成型，表面经热浸镀锌后作静电喷塑处理；

2、灯杆检修门的下沿须距地面0.5-0.7米。检修门内必须有接地端子和接线板固定端子，带绝缘板。

- 路灯灯杆应采用Q235等优质钢板一次性模压成圆锥形灯杆，其截面圆度应≤5%；灯杆高度为8-15米，其壁厚为4mm。

4、灯杆、灯挑及所有金属配件表面均应热镀锌处理。要求镀锌层均匀、厚度不小于85μm，镀锌后应纯化处理，实用性光滑，不允许有毛刺滴瘤，严重挂渣龟裂现象，并不得有过酸洗或露铁等缺陷。热镀锌的镀锌厚度应符合有关规定。镀件的锌层应均匀，用硫酸铜溶液混浊四次不露铁。附养性镀件的锌层应与基体结合牢固，经锤击试验不剥离，不凸起。成品最终的表面处理（指油漆、喷塑等）先行进行表面必要处理，但不得破坏锌层的保护。防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T 9790）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T 11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。防腐性能为II类，防腐寿命达30年以上。

5、 灯杆、灯挑等热镀锌后应进行喷塑层或油漆涂层处理，喷塑层或油漆涂层厚度不小于100μm，附着力二级以上，其外观、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》（QB1551-92）的有关规定；进行喷塑或油漆处理后覆盖层应无鼓包针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。灯杆油漆颜色根据业主要求定。寿命20年以上。灯杆颜色依据样品或由采购人指定 。

6、灯杆检修门采用不可拆卸的铰链开门方式，杆门采用数控等离子切割，直接在主杆上割出，与灯杆浑然一体。杆门内四周需要进行加强处理，铰链采用不锈钢材料，其设置在门框上部，检修门盖与灯杆之间缝隙应不超过1mm，具备良好的防水性能。接线盖板须用防盗三角罗丝并提供相应工具5套以上。

7、灯杆必须焊接良好，无横向焊缝，纵向焊缝应匀称无虚焊、平整光滑。焊缝破口的基本形式应符合GB985-88 的有关要求。焊接的焊缝高度及焊缝间隙允许偏差应符合有关规定。

8、灯杆底部法兰与灯杆间采用混合气体保护焊(内外焊接)，一次成形；所有焊接工艺均以GB3323国家标准二级进行加工，法兰材料采用宝钢A3板或优质Q235钢板，板材厚度≥20mm.灯杆材质不低于宝钢SS400钢板或Q235优质钢板，板材厚度≥4mm，灯杆部分无横向接口。螺栓螺帽紧固件材料采用不锈钢材料，所有灯杆必需有加强筋，焊接可靠、牢固。其灯杆法兰盘的预留螺栓孔的大小和位置须与路灯基础配套。

9、灯杆和灯挑式样和尺寸必须和图纸要求或样品一致。灯杆抗风能力达40m／S以上。抗震等级达8级以上。

10、灯杆必须配备配套地笼，长度大于整灯的10%且不小于1米。10米以上灯杆的地笼长度大于等于整灯的15%，螺栓直径20MM以上。

三、商务要求

1.产品质保期要求：LED灯具系列产品（除LED日光灯与球泡灯3年以外）质保期为5年(只换不修)，其余产品必须在国家三包政策的规定时限以上。

2.售后技术服务要求：出现故障后2小时内响应、丽水市范围内5小时内到达现场、市外24小时内到达现场解决问题，不能解决的24小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障修复。

3.综合单价及订货数量：

综合单价：货物到达遂昌县市政园林管理处指定地点的价格，包括人工费、服务费、税金、保险费、工程配套费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。供应商在磋商报价时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，合同期内综合单价不作调整。

4.招标人有变更产品数量的权利，产品数量随招标人的实际使用需要变更。

5.付款方式：本项目城市照明零配件、电器及材料货款由采购人直接支付给成交人，采购人按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%，其它材料采购人按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%。质量保证金5%，由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后或按以下时间退还：（注：最后一次支付以 入库验收单 为支付依据，并同时提供项目验收的相关资料。）

5.1其它材料和部分主要材料质保期不一致的按招标文件规定执行，采购方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，质保金扣留时间统一按1年计算，以合同期内最后一张入库验收单 签证日期开始计算，待质量保证期满后按转账方式退还；

5.2特殊材料： LED灯具: 采购方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%,质保金为5%，质保金扣留时间统一按5年计算，质保期按厂家出具的不同类别LED产品的质保承诺书，质保期范围精确表达（从某年某月某日至某年某月某日结束）的日期为准，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后按转账方式退还；

6.交货时间及地点：交货时间以采购人的订货单为准。交货地点送至遂昌县市政园林管理处指定地点按要求堆放。货物在交付采购方前发生的风险均由成交方负责。

7. 验收要求：

7.1 设备到达现场后，采购人自行开箱检验，按供货清单验收，若有短少或损坏，成交人应立即补足或更换全新同品牌、同规格产品。

7.2 材料设备在验收合格结束后，经过采购人验收无问题的情况下，并经采购人组织有关部门按规定程序进行验收，质量达到合格标准后才能交付给采购人使用，若因成交人产品质量问题，验收不合格，成交人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由成交人负担，采购人保留向成交人索赔的权利。

7.3 成交人负责合同执行全过程中的技术服务和支持，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而采购人无法自行排除时，在接到采购人通知后，成交人应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。

8.样品要求

本项目所需提供的样品清单：

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 备注 | 提供样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） | 0.5米 |
| 2 | 集束电缆 | 2*16平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） | 0.5米 |
| 3 | LED里弄灯 | 30W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 图39 | 1个 |
| 4 | 铜芯护套线 | BVVB-2×2.5平方 |  |  | 0.5米 |
| 5 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  | 图36 | 1套 |
| 6 | 铝护套线 | 2×4平方 | 江苏上上，浙江亘古 ，浙江五丰 | （国标） | 0.5米 |
| 7 | 铜芯护套线 | 2×2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） | 0.5米 |
| 8 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）配图12 | 1个 |
| 9 | 电力地埋专用管 | φ75 | 玻璃纤维 |  | 0.5米 |
| 10 | 10米双挑灯杆（局部材料） | 10M |  | 图41 | 底部带法兰，高度大于50厘米，带维修盖。 |
| 11 | LED日光灯管 | 15W-20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 质保三年以上 | 1根 |
| 12 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  | 镀锌 | 0.5米 |
| 13 | 镇流器 | 250W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  | 1只 |
| 14 | LED隧道灯 | 20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 |  | 1只 |

备注：样品外必须用不干胶粘贴并注明材料名称、型号、品牌、投标单位名称，并与投标样品清单相对应。

成交单位的样品由采购人保留至供货方交货时作为验收标准。未成交单位在磋商结束后自行取回。

样品提交不作强制性要求，供应商可自行决定是否提交，未提交的不计样品分。

9.其他

9.1本项目所涉及的安装数量，磋商时确认数量不一定准确时，按其成交单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

9.2本项目排名第一的成交候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布成交通知书，由此造成的不利影响自行承担。

9.3 有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系电话：13884335992。

# 第三章 供应商须知

前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购人 | 遂昌县市政园林管理处 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
| 5 | 磋商有效期 | 磋商截止日后90天内有效 |
| 6 | 响应文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、报价文件各正本一份、副本三份； |
| 7 | 答疑与质疑 | 供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或其他违法内容的，应于提交响应文件截止时间5日前（北京时间），向采购代理机构（传真）提出澄清申请。 项目联系人：朱国俊 电话：13884335992 供应商对采购项目提出质疑的，详见磋商文件“第三章 供应商须知。 |
| 8 | 磋商文件澄清或修改 | 提交首次响应文件截止之日五日前 |
| 9 | 提交磋商保证金 | 2018年7月9日12：00时前，以转帐、电汇或汇票方式交纳（拒绝现金交纳）； 提交方式： 1.转帐、电汇方式交纳保证金的：以到指定银行帐户为准； 2.汇票方式交纳保证金的：以到达公共资源交易中心财务处为准； 3.交纳保证金后请到遂昌县公共资源交易中心财务室开具保证金收据。 4.户名：遂昌县公共资源交易中心 5.帐号：350665555107 6.开户银行：中国银行遂昌县支行 7. 在磋商保证金提交截止时间2018年7月9日 12:00前，供应商未在规定时间内提交磋商保证金的视为自动放弃磋商。在磋商保证金提交截止时间前，提交磋商保证金的供应商不足三家的，将不再举行磋商会议。 |
| 10 | 响应文件 提交截止时间及地点 | 提交截止时间：2018年7月10日09:30（北京时间） 提交地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高镇君子路276号) |
| 11 | 报价时间及地点 | 报价时间：2018年7月10日09:30（北京时间） 报价地点：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高镇君子路276号) |
| 12 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见磋商文件“第六章评审办法和细则”； |
| 13 | 成交结果公告及成交通知书 | 确定成交单位后2个工作日内发布成交结果公告，公布媒体：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/等媒体上发布，并发布成交通知书。 |
| 14 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起7日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；地点：遂昌县市政园林管理处 |
| 15 | 磋商保证金退还 | 本项目成交通知书发出后5个工作日内无息退还未成交供应商磋商保证金。成交供应商磋商保证金在采购合同签署并提出申请后，在5个工作日内退还。 |
| 16 | 磋商文件解释 | 本项目磋商文件的解释权属于采购人。 |
| 17 | 履约保证金 | 履约金额：本项目最高采购限价的5%，金额为4.5万元。 缴纳时间：领取成交通知书之前 户名：遂昌县财政国库支付中心； 开户银行：工商银行遂昌县支行； 银行帐号：1210261029200091258 务必在备注栏里注明：遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目履约保证金。 退还时间：合同签订后商家承诺的质保期满。 |
| 18 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由成交人支付，计算标准根据计价格[2002]1980号文件规定的收费标准收取，采用差额累进的方式计算。 收费标准如下： 类型 成交金额; 费率; 备注. 成交金额≤100万元; 1.50%; 差额定率累进法计算，不足5000元按5000收取。. 成交人在领取成交通知书时须按规定向采购代理机构直接缴纳代理服务费。 |

注：磋商文件后面的内容与前附表不一致的以前附表为准。

## 一  总则

- 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系指遂昌县市政园林管理处。

2.1.2“采购代理机构”系指浙江华杰工程咨询有限公司。

2.1.3“供应商”系指符合本项目供应商应具备的资格要求的供应商，并报名参与项目的供应商。

2.1.4“负责人”系指法人企业的负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.1.5“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的森林风景资源调查与评价服务。

2.1.7“▲” 系指实质性要求条款。

▲3.合格的供应商：

3.1符合本文件第一章 采购公告第“4”点的规定。

3.2 是否按磋商文件要求提交磋商保证金；

3.3供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用。竞争性磋商报价统一按人民币报价

## 二  磋商文件说明

6.磋商文件的构成

6.1磋商文件用以阐明所需服务、竞争性磋商、评审程序和合同条款。本磋商文件由下述部分组成:

6.1.1采购公告

6.1.2采购服务内容及要求

6.1.3供应商须知（包括磋商须知前附表）

6.1.4合同格式（范本）

6.1.5磋商相关文件格式

6.1.6评审办法和细则

6.1.7与本项目有关的磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.供应商的风险

7.1供应商应认真阅读磋商文件中的所有条款。供应商没有按照磋商文件的要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。

8.2报名供应商认真阅读磋商文件，应于磋商文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。浙江华杰工程咨询有限公司对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响响应文件编制的，浙江华杰工程咨询有限公司在提交响应文件的截止之日五日前,在“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（遂昌）”等上公布更正公告，并以书面（传真）的形式通知报名供应商,并对其具有约束力。不足五日的，采购人、招标代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

## 三  响应文件的编制

9.要求

9.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2响应文件、供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由供应商承担。

10. 响应文件的组成

10.1 提交的响应文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、报价文件三部分，响应文件应全部单独密封。

10.2 磋商文件“第五章磋商相关文件格式”所列的格式、内容以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11. 响应文件（资格审查文件、资信及商务文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件（提供原件核对，在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

▲11.1.2负责人身份证复印件（负责人参与开标会的需提供身份原件核对）；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件（身份证需提供原件核对）；

▲11.1.3 资格声明；

▲11.1.4无重大违法记录声明书

▲11.1.5 以上复印件均需加盖单位公章。

11.1.6 以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资格审查文件格式）

11.1.7 资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中

11.1.8 在资格审查时供应商准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回供应商。

11.2 资信及商务文件编制的内容和要求

▲11.2.1 磋商声明书；

▲11.2.2 供应商磋商申请表；

11.2.3 商务响应表；

11.2.4 投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细；

投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细；

11.2.5 供应商符合小微企业、监狱企业和残疾人福利企业相关政策的，应填写中小企业声明函，并提供相关证明。

11.2.6销售业绩：供货合同、供货发票（供货发票金额必须占合同总金额80%以上，发票开具日期必须在本项目采购公告之前），公开招标的项目必须提供成交通知书（复印件）；

11.2.7产品权威认证证书（复印件）；

11.2.8浙江省节能技术推广证明文件（复印件）；

11.2.9LED灯具通用匹配性检测、验证报告（复印件）；

11.2.10供应商在遂昌县妙高街道设立销售点或合作法人企业门市部的证明材料(复印件)；

11.2.11厂家品牌授权书；

11.2.12供货时间、质量控制与售后服务的承诺；

11.2.13LED技术指标承诺书及检测报告复印件；

11.2.14 设备配置清单（均不含报价）；

11.2.15 其它（供应商认为有利于其本次磋商的其它资信及商务材料等）。

11.2.16资信及商务文件应装订成册，纸张建议采用A4或A3规格。上述所涉复印件应装订入资信及商务文件中。

11.2.17供应商未在响应文件的资信及商务文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由供应商自行承担。

▲11.2.18 以上复印件均需加盖单位公章。

11.2.19 以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资信及商务文件格式）

11.2.20 资信及商务文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资信及商务文件中；

11.2.21 在资信及商务审查时供应商准备相关原件提交备查，资信及商务审查结束后所有原件交回供应商。

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1开标一览表

11.3.2分项报价表

11.3.3 磋商报价

▲11.3.3.1 供应商应在磋商文件所附表格格式填写服务的单价和磋商报价。响应文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.3.3.2 相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.3.4 供应商报价只有总报价而无分项报价的，供应商不得推荐为成交候选人。供应商报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为成交候选人。

▲11.3.3.5 最后报价是履行合同的最终价格，除磋商文件特殊说明外，应包括货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、采购代理服务费以及实施本项目所需的其他一切费用。

11.5 排版：所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸（210X297mm）。

11.6 封面：按照磋商文件规定的要求制作封面，并按本章“16.2.1”点的要求加盖供应商公章和其负责人（或被委托人）签字或盖章。

12. 磋商产品（或服务）应符合第二章采购需求的要求。

12.1 供应商需提交其拟供产品（或服务）所符合磋商文件规定的证明文件，其应作为响应文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13. 磋商有效期

▲13.1 响应文件自提交响应文件截止之日起，磋商有效期均为90天。

14. 响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按磋商文件规定的内容和要求编制响应文件，每套纸质响应文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、 “报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2 响应文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或被委托人）在响应文件相关位置签字或盖章。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

## 四   磋商保证金

15. 磋商保证金

▲15.1 供应商按磋商文件的规定交纳保证金。否则，其磋商将被拒绝。

15.2 磋商保证金按采购公告第“8”点的规定交纳。磋商保证金查询直接联系项目负责人。

15.3本项目成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。

逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

15.4.1 最后报价后供应商在有效期内撤回响应文件的；

15.4.2 成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

15.4.3 成交人未按磋商文件规定交纳履约保证金的；

15.4.4 违反磋商承诺的相关内容及条款的；

15.4.5 提供虚假材料谋取成交的；

15.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

15.4.7 与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；

15.4.8 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15.4.9 在磋商过程中与采购人进行协商磋商、不按照磋商文件和成交人响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

15.4.10 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

15.4.11 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意将成交项目分包给他人的；

15.4.12 拒绝履行合同义务的；

15.4.13 其他严重扰乱磋商程序的；

## 五   响应文件的包装、装订、提交、修改和撤回

16. 响应文件的包装、密封、标记和装订

16.1 响应文件按资格审查文件、资信及商务文件、报价文件三部分单独密封封装成响应文件。

16.2 响应文件封面及响应文件外层包装制作要求：

16.2.1 资格审查文件、资信及商务文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资格审查文件、资信证明文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、负责人（或被委托人）签字或盖章和正副本字样。

16.2.2 响应文件外层包装应注明文件名称（即资信及商务文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、供应商地址、负责人（或被委托人）签字或盖章和“在（报价时间）之前不得启封”的字样

16.3 响应文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4 超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的响应文件将被拒绝。由供应商标记错误造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的响应文件由现场工作人员退还供应商代表人；

16.5.1 未按磋商文件规定要求密封的；

16.5.2 未按磋商文件规定要求装订的；

16.5.3 未按磋商文件要求的份数提交的采购响应文件；

16.5.4 响应文件中的资格审查文件、资信及商务文件、报价文件出现包装混装。

17. 响应文件的提交

▲17.1 在提交响应文件截止时间前，供应商应按磋商文件规定的时间和地点提交响应文件。在提交响应文件截止时间后，采购代理机构将拒收供应商的响应文件。

17.2 采购代理机构工作人员将做好响应文件签收手续，明确响应文件的提交时间、响应文件的份数、提交人等信息。

18. 响应文件的修改和撤销

18.1 在提交响应文件截止时间前，供应商可对已提交的响应文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改后重新提交的响应文件应按磋商文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3 在提交响应文件截止时间后，供应商不得未经允许修改、撤回已提交的响应文件。

18.4 纸质响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者负责人或被委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 六   开标和磋商

19. 开标

19.1 采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商会。磋商时所有供应商应到场。若供应商不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。

19.2 磋商会由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、供应商名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布磋商会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3 纸质响应文件经供应商或者其推选的代表检查响应文件密封情况，经供应商确认无误后，采购人和采购代理机构按纸质响应文件递交的先后顺序开启纸质响应文件。

19.3.1 响应文件正、副份数不符合要求的，当场退还供应商；

19.3.2 因响应文件份数不符合要求等原因造成供应商不足三家，按相关规定重新组织采购。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按纸质递交的响应文件顺序宣布供应商名称、磋商初始报价和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。供应商代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响供应商诚信。

19.5 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或政府采购代理按资格要求和资格审查文件要求对供应商进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的供应商不足三家的，不得进入磋商，并按相关规定重新组织采购。

21. 磋商流程

21.1 采购代理机构和采购人将根据采购服务的特点组建磋商小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。磋商小组对响应文件进行符合性审查、询标、评议和推荐成交候选人。

21.2 响应文件的审查

21.2.1 符合性审查

根据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

21.3 磋商

21.3.1采购代理机构在“供应商须知前列表”中规定的日期、时间和地点组织磋商会，邀请所有供应商参加。供应商如不派代表参加的，事后不得对采购相关人员、竞争性磋商过程和竞争性磋商结果提出异议。

21.3.2磋商会上，采购代理机构将当众宣读供应商名称，修改和撤回磋商响应文件的通知，是否提交了磋商保证金，宣读磋商会日程安排等。公布磋商会主持人、记录人、监督人等参加会议人员名单，如供应商代表认为上述人员有需要回避的情况，应当场书面提出。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，应当场书面提出回避申请，并说明理由。供应商代表应对磋商内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如发现与竞争性磋商响应文件不一致时，供应商代表应当场提出，否则视为默许同意。

21.3.3磋商时，供应商代表检查响应文件的密封情况，如有问题应及时向工作人员及监督人提出。但工作人员当众拆封后，供应商不得对响应文件的密封情况提出质疑。

21.3.4采购代理机构按顺序打开资格审查文件、资信商务文件、报价文件的包装，清点响应文件正本、副本数量，符合磋商文件要求的送评审室评审；不符合要求的，当场退还供应商。

21.3.5磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

21.3.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.3.8未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组告知有关供应商。并按照总得分从高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

21.3.9磋商会结束。

21.4 评审

（1）资信商务文件评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各响应文件资信商务进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

（2）报价评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商最终报价的合理性进行审查后计算得分。

22. 响应文件澄清

22.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商过程中，实行性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中其他内容。否则磋商小组不得变动磋商文件中的实质性内容。供应商应当根据磋商变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，响应内容须加盖公章或负责人或其授权的代表签字。

22.3 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的的磋商最终报价，经供应商的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的磋商最终报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的磋商最终报价，则其响应文件将作为无效响应处理。

23. 对响应文件的比较和评估

23.1 磋商小组根据磋商文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的响应文件、澄清答复内容及重新承诺情况进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对响应文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

磋商小组根据磋商记录、全体磋商小组成员签字的原始评标记录、评审结果编写评标报告，并推荐成交候选人，评审报告由磋商小组成员签字确认后提交。

25. 保密和磋商过程的监控

25.1 自项目评审时起至成交结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2本项目开标、磋商、评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商会、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其报价被拒绝。

## 七   磋商无效的情形

26. 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效。供应商如有下列情形之一的，其磋商将被拒绝，响应文件无效：

26.1 供应商未按磋商文件的要求交纳磋商保证金，包括交纳保证金的金额、时间和方式不符合磋商文件规定的；

26.2 电报、电话、传真形式的响应文件；

26.3 供应商没有按磋商文件规定的时间和地点提交响应文件的；

26.4 未按磋商文件规定要求签署、盖章的；

26.5 响应文件无负责人或者被委托人签字或盖章的；

26.6 开启纸质响应文件后，纸质响应文件无法区分正、副本的；

26.7 开启纸质响应文件后，响应文件分数不满足磋商文件要求的；

26.8 不具备响应文件规定资格要求的；

26.9 磋商有效期不足的；

26.10 磋商小组评定有实质上 “▲”条款的负偏离的

26.11 磋商小组评定有非实质性负偏离超过磋商文件规定项数的；

26.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.13 报价超过响应文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.14 磋商文件中未要求供应商额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的；

26.15 磋商报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.16 评审时如发现供应商的最后报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

26.17磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

26.18供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

26.19提供虚假材料谋取成交的；

26.20 在磋商过程中与采购人进行协商磋商、不按磋商文件和成交人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.21 磋商文件规定的其他响应文件无效情形。

## 八   法律责任

27. 供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取成交的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

供应商有前款26.1至26.5项情形之一的，成交无效。

28. 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。

29. 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

30.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

30.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

30.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

30.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

30.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

30.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

30.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

30.12 不同供应商的响应文件相互混装；

30.13 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 九   行贿犯罪档案查询

31．成交结果公告前采购代理机构将对成交候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

## 十   询问

32. 供应商有权就采购活动的事项提出询问。

32.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2 对磋商文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

32.2.1 采购代理机构为合理安排工作进度，建议供应商在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：磋商文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

32.2.2 采购代理机构将在提交响应文件的截止时间三工作日前对供应商澄清的要求予以答复，答复内容将在“丽水公共资源交易网（遂昌）”（www.lssggzy.com）上予以公布，并且采购代理机构将根据供应商报名时填写的传真号码将答复内容传真给供应商，请供应商在报名时正确填写传真号码及务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由供应商自行承担。

32.3 供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.4 政府采购磋商小组成员应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问。

## 十一  质疑

33.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

33.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3 质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

33.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2 传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4 质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5 采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

33.6 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告，磋商保证金不予退还。

## 十二  投诉

34. 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向遂昌县政府采购监督管理办公室投诉。

## 十三  授予合同

35. 成交结果公告及成交通知书

35.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水公共资源交易网（遂昌）”上发布成交结果公告。成交结果公告将包括成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

35.2 采购代理机构将在系统中发布成交通知书，成交人可通过系统内结果查看栏目查看项目成交通知书。

36. 授予合同时变更数量的权力

36.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经遂昌县政府采购监督管理办公室同意，补充合同交遂昌县政府采购监督管理办公室备案。

37. 签订合同

37.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

37.2 磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3 成交人不遵守磋商文件和响应文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到成交通知书7天内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人将不退还参谈保证金。同时，采购代理机构和采购人有权取消供应商的成交资格。

按有关法律法规成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5 成交人应按采购代理机构根据磋商文件确定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

37.6 履约保证金退还：本项目履约保证金期满后转为质量保证金，待质量保证期满后或按双方约定的时间退还，采购人将以电汇或转账方式无息退还。成交人在办理退还质量保证金时，应开具保证金收据。

成交出具的保证金收据，需注明以下内容：

37.6.1 缴款单位为遂昌县市政园林管理处。

37.6.2 注明退还质量保证金的金额、项目名称和采购编号。

37.6.3 成交人的开户银行和账号。

37.6.4 如成交人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期转换成交人履约保证金为质量保证金，直到成交人正常履行有关义务止。

37.6.5 成交人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金在项目产品质保期满或磋商文件规定的时间期满后转换为质量保证金。

37.7采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十四  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

## 十五  政府采购政策

39. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

39.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

39.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

39.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予 8% 的扣除。

## 十六   其他事项

40. 解释权

40.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购人。

41.采购代理机构对决标结果不负责解释。

42.项目监督

42.1本项目接受县监察、财政、审计等部门的监督。

43.通讯地址

43.1所有与本次采购有关的函电请按下面联系

43.1.1采购代理机构:浙江华杰工程咨询有限公司

43.1.2通讯地址: 遂昌县妙高街道水阁路229号四楼

43.1.3报名咨询电话: 13884335992     联系人: 朱国俊

44.采购公告在以下媒体公布：

浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/。

# 第四章  政府采购合同格式（范本）

（货物类参照文本）

合同编号：

采购人：（以下称买方）

成交人：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (卖方)为成交人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同价款

2.1 本项目为固定单价合同，单价价款在“磋商报价表”中有明确规定。

单价价款表：

主要材料：

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 集束电缆 | 2*16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 钠灯灯泡 | 250W |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 镇流器 | 250W |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 节能灯 | 45W |  |  |  | 1 |  |
| 6 | LED里弄灯 | 30W |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 铝护套线 | BLVVB-2×4平方 |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 铜芯护套线 | BVVB-2×2.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 电力地埋专用管 | φ75玻璃纤维 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 铜单心线 | BV-1.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 源口路灯灯杆 | 8M杆 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 元立大道路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | LED隧道灯 | 30W |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 地埋电缆 | YJV 4*35+1*25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 1 |  |
| 18 | LED日光灯管 | 15W-20W |  |  |  | 1 |  |
| 19 | LED隧道灯 | 20W |  |  |  | 1 |  |

其它材料：

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电断路器 | DZ20L-250A/4300 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 塑壳断路器 | CDM1-225V/4300-225A |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 漏电断路器 | DZ20-160/4300-160A |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 漏电断路器 | DZ47LE-125/100A |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 漏电断路器 | DZ158LE-100/100A |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/60A |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/16A |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 漏电断路器 | DZ47LE-63-1P+N/60A |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 断路器 | CDM3-250S/3300-250A |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 断路器 | CDM3-160/3300-160A |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 断路器 | CDM10-100/3300(100A) |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 断路器 | CDM10-100/3300（60A) |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 断路器 | DZ473P-60/60A |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 断路器 | DZ47S-3P/63A |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 断路器 | DZ47(2P)-60/60A |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 断路器 | DZ47-63，1P/63A |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 断路器 | DZ158-125/100A-3P |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 断路器 | DZ47-125-100A/1P |  |  |  | 1 |  |
| 19 | 熔体 | RT14-100A(22*58) |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 熔体 | RT14-60A(22*58) |  |  |  | 1 |  |
| 21 | 熔体 | RT18-20A(10*31) |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 熔座 | RT14-63/30A |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 熔座 | RT18-32X/32A |  |  |  | 1 |  |
| 24 | 熔断器底座 | RT14-63/100A |  |  |  | 1 |  |
| 25 | 熔断器 | 圆筒帽型RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 熔断体 | 25A |  |  |  | 1 |  |
| 27 | RTO底座 | RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |
| 28 | RTO熔丝 | RTO-200A |  |  |  | 1 |  |
| 29 | 交流接触器 | cjx2-4011/220v |  |  |  | 1 |  |
| 30 | 交流接触器 | CJ20-100A/220v |  |  |  | 1 |  |
| 31 | 光控 | KG-F |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 光控头 | KG- F |  |  |  | 1 |  |
| 33 | 不锈钢开关箱落地 | 120*60*30内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |
| 34 | 不锈钢电箱 | 70*60*20内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 统开锁 | 带手柄 |  |  |  | 1 |  |
| 36 | 统开锁 | 圆形十字锁 |  |  |  | 1 |  |
| 37 | 安装导轨 | 通用规格1米 |  |  |  | 1 |  |
| 38 | 订制热镀锌抱箍支架 | 50×50×5mm匹配配电箱 |  |  |  | 1 |  |
| 39 | 成套抱箍 | 150mm |  |  |  | 1 |  |
| 40 | 铝护套线 | BLVVB 2×2.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 41 | 铜芯线 | BV-2.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 42 | 铜芯单线 | BV-4平方 |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 铜芯单线 | BV-6平方 |  |  |  | 1 |  |
| 44 | 铜护套线 | BVVB-2×1.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 铜芯护套线 | BVVB-2×4平方 |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 电缆线 | RVV-2*1.5MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 47 | 电缆线 | RVV-2×2.5MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 48 | 电缆线 | RVV-3×4MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 49 | 电缆线 | RVV-3×6MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 50 | 地埋电缆 | YJV 2*16+1*10平方 |  |  |  | 1 |  |
| 51 | 地埋电缆 | YJV 4*25+1*16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 52 | 集束电缆 | 2*25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 53 | 集束电缆 | 4×25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 54 | 集束电缆 | 4×35平方 |  |  |  | 1 |  |
| 55 | 二芯悬吊线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 56 | 四心耐张线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 四芯悬吊线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |
| 58 | 穿刺线夹 | 主线50-150MM 分线6-50MM |  |  |  | 1 |  |
| 59 | 单眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |
| 60 | 双眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |
| 61 | 铜鼻 | DT-35平方 |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 铜鼻 | DT-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 铜鼻 | DT-16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 64 | 铝鼻 | DL-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 铝鼻 | DL-50平方 |  |  |  | 1 |  |
| 66 | 铝鼻 | DL-35平方 |  |  |  | 1 |  |
| 67 | 铜管 | GT-10平方 |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 铜管 | GT-16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 69 | 铜管 | GT-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 70 | 钠灯灯泡 | 400W |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 钠灯灯泡 | 150W |  |  |  | 1 |  |
| 72 | 钠灯灯泡 | 110W |  |  |  | 1 |  |
| 73 | 补偿电容 | 32UF±10％ |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 大螺口灯头 | 陶瓷E40 |  |  |  | 1 |  |
| 75 | 小螺口灯头 | 陶瓷E27 |  |  |  | 1 |  |
| 76 | 镇流器 | 400W |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 镇流器 | 150W |  |  |  | 1 |  |
| 78 | 镇流器 | 110W |  |  |  | 1 |  |
| 79 | 电子触发器 | cd-2a |  |  |  | 1 |  |
| 80 | 节能灯 | 8W |  |  |  | 1 |  |
| 81 | PVC管材 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 82 | PVC管卡 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 83 | PVC直接 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 84 | PVC弯头 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 85 | PVC管材 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 86 | PVC直接 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 87 | PVC弯头 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 88 | PVC线卡 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 89 | PVC管材 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 90 | PVC弯头 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 91 | PVC管卡 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 92 | PVC直接 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 93 | PVC管材 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 94 | PVC弯头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 95 | PVC管卡 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 96 | PVC直接 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 97 | PVC管材 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 98 | PVC弯头 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 99 | PVC管卡 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 100 | PVC直接 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 101 | 电工胶布 | 18MM*20M*加厚 |  |  |  | 1 |  |
| 102 | 防水胶布 | J20 |  |  |  | 1 |  |
| 103 | 大卷透明胶带 | 宽50MM |  |  |  | 1 |  |
| 104 | 地埋钢管 | φ100（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 1 |  |
| 105 | 电力地埋专用管 | φ100玻璃纤维 |  |  |  | 1 |  |
| 106 | 瓷瓶。支架。穿钉 | L型（整套） |  |  |  | 1 |  |
| 107 | 电池 | 6F22〔9V〕 |  |  |  | 1 |  |
| 108 | 7号电池 | 1.5V |  |  |  | 1 |  |
| 109 | 干壁钉 | 1.5寸 |  |  |  | 1 |  |
| 110 | 水泥钉 | 2.5寸 |  |  |  | 1 |  |
| 111 | 电源转换器 | 2牌8孔 |  |  |  | 1 |  |
| 112 | 护套线线卡 | 2.5mm2 |  |  |  | 1 |  |
| 113 | 护套线线卡 | 4mm2 |  |  |  | 1 |  |
| 114 | 膨胀螺丝 | 8×80mm |  |  |  | 1 |  |
| 115 | 膨胀螺丝 | 10×100mm |  |  |  | 1 |  |
| 116 | 铁丝 | 12mm |  |  |  | 1 |  |
| 117 | 大合页 | 75mm |  |  |  | 1 |  |
| 118 | 方线槽 | 3公分 |  |  |  | 1 |  |
| 119 | 井盖 | 30*30 |  |  |  | 1 |  |
| 120 | 86明装线盒 |  |  |  |  | 1 |  |
| 121 | 86五孔插 | 一插一方 |  |  |  | 1 |  |
| 122 | 86两插一开 |  |  |  |  | 1 |  |
| 123 | 塑料扎带 | 250mm |  |  |  | 1 |  |
| 124 | 金属软管 | φ20MM*1000MM |  |  |  | 1 |  |
| 125 | 波纹管 | 20MM |  |  |  | 1 |  |
| 126 | 防水接线盒 |  |  |  |  | 1 |  |
| 127 | 葡萄灯罩 | 透明罩 |  |  |  | 1 |  |
| 128 | 螺帽 | φ18mm |  |  |  | 1 |  |
| 129 | 垫片 | φ18mm加厚加大 |  |  |  | 1 |  |
| 130 | 螺丝。螺帽 | 10×25mm |  |  |  | 1 |  |
| 131 | 穿墙螺杆 | φ12*1米 |  |  |  | 1 |  |
| 132 | 穿墙螺帽 | j-20 |  |  |  | 1 |  |
| 133 | 落地灯螺帽 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 134 | 落灯灯不锈钢螺母 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 135 | 落地灯垫片 | φ12mm垫片加厚 |  |  |  | 1 |  |
| 136 | 接头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 137 | 不锈钢螺栓 | 2.5cm |  |  |  | 1 |  |
| 138 | 镀锌螺栓 | 12*20 |  |  |  | 1 |  |
| 139 | 凯恩路路灯灯杆 | 7米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 140 | 香蕉洞口路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 141 | 北街路灯灯杆 | 7.5米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 142 | 平昌路叶坦路段路灯杆 | 7.1米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 143 | 县府广场路灯杆 | 7.3米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 144 | 牡丹亭东路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 145 | 牡丹亭西路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 146 | 水阁路双头灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 147 | 君子路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 148 | 桥面专用景观灯杆 | 5米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 149 | 园丁路沿河景观灯杆 | 3米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 150 | 单挑灯杆 | 8M |  |  |  | 1 |  |
| 151 | 单挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 152 | 高低双挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 153 | 平行双跳的灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 154 | 9米多头灯杆（3头） | 9M |  |  |  | 1 |  |
| 155 | 里弄电杆支架 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 156 | 伞型工矿灯架 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 157 | 1米挑壁杆 | 根 |  |  |  | 1 |  |
| 158 | 凯恩路路灯灯头 | 长行 |  |  |  | 1 |  |
| 159 | 凯恩路路灯灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |
| 160 | 平昌路叶坦路段路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 161 | 牡丹亭东路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 162 | 鱼头灯 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 163 | 水阁路灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |
| 164 | 君子路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 165 | 园丁路景观灯罩 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |
| 166 | 凯恩路景观灯灯罩 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 167 | 阳光LED模组 | 24W |  |  |  | 1 |  |
| 168 | LED隧道灯 | 150W |  |  |  | 1 |  |
| 169 | LED灯头 | 60W |  |  |  | 1 |  |
| 170 | LED灯头 | 120W |  |  |  | 1 |  |
| 171 | LED驱动 | 60W |  |  |  | 1 |  |
| 172 | LED驱动 | 120W |  |  |  | 1 |  |
| 173 | LED球泡灯 | 40W |  |  |  | 1 |  |
| 174 | LED球泡灯 | 16W |  |  |  | 1 |  |
| 175 | 绝缘螺丝刀 | E6498 |  |  |  | 1 |  |
| 176 | 绝缘螺丝刀 | E6492 |  |  |  | 1 |  |
| 177 | 绝缘螺丝刀 | E6484 |  |  |  | 1 |  |
| 178 | 绝缘螺丝刀 | E6482 |  |  |  | 1 |  |
| 179 | 螺丝刀 | 一字 |  |  |  | 1 |  |
| 180 | 螺丝刀 | 十字 |  |  |  | 1 |  |
| 181 | 钢丝钳 | 8寸 |  |  |  | 1 |  |
| 182 | 尖嘴钳 | 6寸 |  |  |  | 1 |  |
| 183 | 电笔 | 数显 |  |  |  | 1 |  |
| 184 | T型内六角 | 5MM |  |  |  | 1 |  |
| 185 | T型内六角 | 6MM |  |  |  | 1 |  |
| 186 | T型内六角 | 8MM |  |  |  | 1 |  |
| 187 | T型内六角扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |
| 188 | T型内六角扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |
| 189 | T型内六角扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |
| 190 | T型套筒扳手 | 8MM |  |  |  | 1 |  |
| 191 | T型套筒扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |
| 192 | T型套筒扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |
| 193 | T型套筒扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |
| 194 | T型套筒扳手 | 17MM |  |  |  | 1 |  |
| 195 | T型套筒扳手 | 19MM |  |  |  | 1 |  |
| 196 | T型套筒扳手 | 22MM |  |  |  | 1 |  |
| 197 | 美工刀 | 18mm |  |  |  | 1 |  |
| 198 | 美工刀片 |  |  |  |  | 1 |  |
| 199 | 安全带 |  |  |  |  | 1 |  |
| 200 | 安监安全帽 |  |  |  |  | 1 |  |
| 201 | 工具包 | 25×20×14CM |  |  |  | 1 |  |
| 202 | 绝缘手套 | 12KV |  |  |  | 1 |  |
| 204 | 棉纱手套 |  |  |  |  | 1 |  |
| 205 | 断线钳 | 36寸×900mm |  |  |  | 1 |  |
| 206 | 断线钳18寸 |  |  |  |  | 1 |  |
| 207 | 断线钳36寸 |  |  |  |  | 1 |  |
| 208 | 双把铆钉抢 |  |  |  |  | 1 |  |
| 209 | 铆钉 |  |  |  |  | 1 |  |
| 210 | 钳型数字万用表 | 317 |  |  |  | 1 |  |
| 211 | 表笔 | 317 |  |  |  | 1 |  |
| 212 | 带柄铁锤 | 4磅 |  |  |  | 1 |  |
| 213 | 带柄铁锤 | 6磅 |  |  |  | 1 |  |
| 214 | 带柄铁锤 | 8磅 |  |  |  | 1 |  |
| 215 | 工作服 | 夏装（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |
| 216 | 工作服 | 春秋（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |
| 217 | 工作服 | 冬装（按样品定制） |  |  |  | 1 |  |
| 218 | 工作鞋 | 夏装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |
| 219 | 工作鞋 | 冬装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |
| 220 | 工作雨衣 | 按样品购买 |  |  |  | 1 |  |
| 221 | 接地摇表 | ZC29B-2型10欧 |  |  |  | 1 |  |
| 222 | 绝缘摇表 | Zc25-3/500v |  |  |  | 1 |  |
| 223 | 玻璃钢伸缩梯 | 6米 |  |  |  | 1 |  |
| 224 | 玻璃钢伸缩梯 | 10米 |  |  |  | 1 |  |
| 225 | 楼梯滑轮组 |  |  |  |  | 1 |  |
| 226 | 1.6M人字梯 | 木制加厚 |  |  |  | 1 |  |
| 227 | 磨光机 | Gws5-100 |  |  |  | 1 |  |
| 228 | 磨光机切片 | 直径100 |  |  |  | 1 |  |
| 229 | 钢锯架 | 可调节架 |  |  |  | 1 |  |
| 230 | 钢锯条 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |
| 231 | 可调节电锤 | Grh2-23re |  |  |  | 1 |  |
| 232 | 重型电锤 | Ggs28lce |  |  |  | 1 |  |
| 233 | 电锤钻头 | 200MM长，6-24MM整套 |  |  |  | 1 |  |
| 234 | 手枪钻 | Gbm-10 |  |  |  | 1 |  |
| 235 | 充电手枪钻 | Gsr10.8-2-L1 |  |  |  | 1 |  |
| 236 | 麻花钻头 | 3.2-12MM |  |  |  | 1 |  |
| 237 | 玻璃胶枪 | 简易型 |  |  |  | 1 |  |
| 238 | 玻璃胶 | 无色 |  |  |  | 1 |  |
| 239 | 脚扣小 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |
| 240 | 脚扣大 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |
| 241 | 应急工矿灯 | LED |  |  |  | 1 |  |
| 242 | 钢钎 | 25MM×1200mm |  |  |  | 1 |  |
| 243 | 铁锹 | 尖头中号 |  |  |  | 1 |  |
| 244 | 锄头 |  |  |  |  | 1 |  |
| 245 | 干粉灭火器 | 4kg |  |  |  | 1 |  |
| 246 | 牛皮电工皮带 |  |  |  |  | 1 |  |
| 247 | 警示墩 |  |  |  |  | 1 |  |
| 248 | 单排插座 |  |  |  |  | 1 |  |
| 249 | 双排插座 |  |  |  |  | 1 |  |
| 250 | 10米多头灯杆（3头） | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 251 | 8米多头灯杆（3头） | 8M |  |  |  | 1 |  |
| 252 | LED球泡灯 | 5W |  |  |  | 1 |  |
| 253 | 时控 | kg316t220v |  |  |  | 1 |  |

2.2 本合同综合单价款是包括本项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、检测检验费、维修费、安装调试费、培训费各类保险费、利润、税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。。

2.3 本合同单价价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同单价价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 成交通知书

3.1.3 成交人澄清修改文件

3.1.4 成交人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后   1    天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后    3   天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的  1 个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的   5 个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障质保的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

2  时；非工作期间为   2    小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：丽水市内工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 5  小时；非工作期间为  5 小时。外地统一24小时。

10.8若故障在检修24小时内仍无法排除，卖方应在免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：⑴本项目城市照明零配件、电器及材料货款由买方直接支付给卖方，买方按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%，其它材料买方按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%。质量保证金5%，由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后或按以下时间退还:

12.2.1其它材料和部分主要材料质保期不一致的按招标文件规定执行，买方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，质保金扣留时间统一按1年计算，以合同期内最后一张入库验收单 签证日期开始计算，待质量保证期满后按转账方式退还；

12.2.2特殊材料： LED灯具: 买方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%,质保金为5%，质保金扣留时间统一按5年计算，质保期按厂家出具的不同类别LED产品的质保承诺书，质保期范围精确表达（从某年某月某日至某年某月某日结束）的日期为准，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后按转账方式退还；

⑵ 本项目为固定单价合同，供货数量(城市照明零配件、电器及材料)按实际数量结算，最终结算数量是卖方实际完成并符合技术标准和要求规定，经买方核实签证的数量。计算方法为：按每次实际采购材料数量×成交综合单价。

注：买方有变更产品数量的权利，产品数量随买方的实际使用需要变更，最后一次支付以 入库验收单 为支付依据，并同时提供项目验收的相关资料。

第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。如成交人在招标人签发的材料采购单上拒不签字或拒不供货、终止供货，买方将有权终止合同，没收履约保证金，卖方顺延至第二供应商，价格维持原成交价不变，如第二供应商不同意成交价的，由买方重新组织招标。

13.4除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以违约金。

⑴ 逾期交付使用：卖方应按买方供货单约定的交货期限内提供材料。交货期延误10天内,每延误一天按500元/天赔偿给买方；交货期延误20天内,第11天开始每延误一天按750元/天赔偿给买方；交货期延误30天内,第21天开始每延误一天按1000元/天赔偿给买方。

⑵ 供货期延误赔偿总额不超过履约保证金的50% ，若供货期延误赔偿总额达到最高限额时卖方仍不能交付买方使用，买方有权终止合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

（3） 特殊情况下，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。如卖方提供的某一项产品，在使用中被发现不符合招标文件的要求，无论产品是否被使用过，买方都有权要求卖方全额退回货款，并有权要求卖方按招标文件里推荐的另外品牌供货，价格降低则实价结算，价格升高的仍按成交价结算，如卖方拒绝，买方将有权终止合同，没收履约保证金，卖方顺延至第二供应商，价格维持原成交价不变，如第二供应商不同意成交价的，由买方重新组织招标。

13.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款（按90万计）的 3 %向买方承担违约责任。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 遂昌 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交浙江华杰工程咨询有限公司存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5浙江华杰工程咨询有限公司为买方的采购代理机构，根据买方的授权代其采购确定卖方为成交人，但不承担本合同规定的买方的权利、责任和义务。

18.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	          卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：               负责人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	  被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	  地　　址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电　　话：		     	             	  电　　话：

开户银行：		     	           	  开户银行：

账　　号：		     	           	  账　　号：

（本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本竞争性磋商文件实质性要求。）

# 第五章 磋商文件相关格式

## 一、资格审查文件格式

遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目

（资格审查文件）

（正本）或（副本）

磋商供应商名称：（盖章）

磋商供应商地址：

负责人或委托代理人：

时间：在     年   月   日   时   分之前不得启封

资格审查文件目录

1. 公司有效营业执照复印件（提供原件核对，在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

2. 授权委托书；

3. 负责人身份证复印件（负责人参与开标会的需提供身份原件核对）；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件（身份证需提供原件核对）；

4. 财务状况报告；

5. 依法缴纳税收和社会保障资金；

6. 资格声明；

7. 无重大违法记录声明书

### 1、公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件）；

3.浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询供应商注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册供应商提供）；

4.复印须加盖公章确认。

### 2、授权委托书

遂昌县市政园林管理处：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人盖章：

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、被委托人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

3、负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

负责人盖章：

供应商盖章：

日     期：

4、务状况报告

供应商可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

3.复印件需要盖章确认。

5、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

1.提供供应商税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供供应商社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

4.营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件；

5.复印件需要盖章确认。

### 6、资格证明

遂昌县市政园林管理处：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

### 7、无重大违法记录声明书

遂昌县市政园林管理处：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

### 二〇    年  月  日

### 二、资信商务文件格式

遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目

（资信商务文件）

（正本）或（副本）

磋商供应商名称：（盖章）

磋商供应商地址：

负责人或委托代理人：

时间：在     年   月   日   时   分之前不得启封

资信商务文件目录

1.磋商声明书；

2.供应商磋商申请表；

3.商务响应表；

4.供应商符合小微企业、监狱企业和残疾人福利企业相关政策的，应填写中小企业声明函，并提供相关证明。

5. 节能环保产品

6、销售业绩：供货合同、供货发票（供货发票开具日期必须在本项目采购公告之前），公开招标的项目必须提供成交通知书（复印件）

7、产品权威认证证书（复印件）

8、浙江省节能技术推广证明文件（复印件）

9、LED灯具通用匹配性检测、验证报告（复印件）

10、供应商在遂昌县妙高街道设立销售点或合作法人企业门市部的证明材料(复印件)

11、厂家品牌授权书

12、供货时间、质量控制与售后服务的承诺

13、LED技术指标承诺书及检测报告复印件

14、设备配置清单

15、其它（供应商认为有利于其本次磋商的其它资信及商务材料等）。

### 1、磋商声明书

遂昌县市政园林管理处：

(供应商名称) 　系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）（采购编号：   ）的竞争性磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信及商务文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

我方按磋商文件要求采用  （保证金缴纳方式）   提交金额 （大写）（￥：  ）      磋商保证金。

按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的价格详见报价表。

4、如果我方成交，在合同签订后    天（日历天）完成该项目

5、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：           。 在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

6、我方的磋商有效期自在提交响应文件截止之日起90天内有效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回的，贵方可不退还我方的磋商保证金。

7、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在磋商采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日     期：

注：▲按照本声明书要求填报。

### 2、供应商磋商申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 供应商地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 供应商网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的磋商： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 磋商品牌（如磋商文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：            　　　           填报时间：　　年　　月　　日

### 3、商务响应表

项目名称：

| 序号 | 类别 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 3 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  | 请自行填写 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

负责人(或授权委托人)签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

### 4、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    单位的    项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

注：1.本函为中小企业提供。

2.提供相关证明

5、节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌型号 | 第几期 |  |  | 页码位置 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 第 期 节能产品政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 第 期 节能产品政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌型号 |  | 第几期 |  |  | 页码位置 |  | 备注 |
| 1 |  |  | 第 期 环境标志产品政府采购清单 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 第 期 环境标志产品政府采购清单 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | 20%（不含）以下的 20%-50%的 50%（含）以上 |  |  |  |  |

注：1、节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2、投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不给分。

供应商盖章：

日     期：

6、销售业绩：供货合同、供货发票（供货发票开具日期必须在本项目采购公告之前），公开招标的项目必须提供成交通知书（复印件）

7、产品权威认证证书（复印件）

8、浙江省节能技术推广证明文件（复印件）

9、LED灯具通用匹配性检测、验证报告（复印件）

10、供应商在遂昌县妙高街道设立销售点或合作法人企业门市部的证明材料(复印件)

11、厂家品牌授权书

12、供货时间、质量控制与售后服务的承诺

13、LED技术指标承诺书及检测报告复印件

14、设备配置清单

项目名称：              采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否小、微企业产品 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：1.本表格不得体现报价；

2.监狱企业和残疾人单位视同为小微企业；

3.小、微企业产品需提供相关的证明；

### 15、其它。（供应商认为需提供的其他资信证明文件复印件）

## 三、报价文件格式

遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目

（报价文件）

（正本）或（副本）

磋商供应商名称：（盖章）

磋商供应商地址：

负责人或委托代理人：

时间：在     年   月   日   时   分之前不得启封

报价文件目录

1.开标一览表

2.分项报价表

1、开标一览表

项目名称：                                   报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 主要材料总报价 |  |
| 其它材料总报价 |  |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

▲1.如果不提供详细分项报价，不得推荐为成交候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

3.报价应包括人工费、服务费、税金、保险费、工程配套费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、采购代理服务费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或授权委托人）签字或盖章:

竞争性磋商供应商盖章:

日     期:

2、分项报价表

主要材料

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 计算倍数 | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 2 | 集束电缆 | 2*16平方 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 3 | 钠灯灯泡 | 250W |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 4 | 镇流器 | 250W |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 5 | 节能灯 | 45W |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 6 | LED里弄灯 | 30W |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 7 | 铝护套线 | BLVVB-2×4平方 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 8 | 铜芯护套线 | BVVB-2×2.5平方 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 9 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 10 | 电力地埋专用管 | φ75玻璃纤维 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 11 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 12 | 铜单心线 | BV-1.5平方 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 13 | 源口路灯灯杆 | 8M杆 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 15 | 元立大道路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | LED隧道灯 | 30W |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 17 | 地埋电缆 | YJV 4*35+1*25平方 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 18 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 19 | LED隧道灯 | 20W |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商须详细注明设备材料全部清单报价，如有漏报或缺报的后果将由供应商自行负责； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、供应商所报的投标综合单价：包括本项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、检测检验费、维修费、安装调试费、培训费各类保险费、利润、税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本项目在实施过程中综合单价不予调整。 4、供应商的有效报价=每种材料总价（单价X计算倍数）相加的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

其它材料

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 计算倍数 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电断路器 | DZ20L-250A/4300 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 | CDM1-225V/4300-225A |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 漏电断路器 | DZ20-160/4300-160A |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 漏电断路器 | DZ47LE-125/100A |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 漏电断路器 | DZ158LE-100/100A |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/16A |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 漏电断路器 | DZ47LE-63-1P+N/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 断路器 | CDM3-250S/3300-250A |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 断路器 | CDM3-160/3300-160A |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 断路器 | CDM10-100/3300(100A) |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 断路器 | CDM10-100/3300（60A) |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 断路器 | DZ473P-60/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 断路器 | DZ47S-3P/63A |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 断路器 | DZ47(2P)-60/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 断路器 | DZ47-63，1P/63A |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 断路器 | DZ158-125/100A-3P |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 断路器 | DZ47-125-100A/1P |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 熔体 | RT14-100A(22*58) |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 熔体 | RT14-60A(22*58) |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 熔体 | RT18-20A(10*31) |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 熔座 | RT14-63/30A |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 熔座 | RT18-32X/32A |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 熔断器底座 | RT14-63/100A |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 熔断器 | 圆筒帽型RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 熔断体 | 25A |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | RTO底座 | RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | RTO熔丝 | RTO-200A |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 交流接触器 | cjx2-4011/220v |  |  |  | 1 |  |  |
| 30 | 交流接触器 | CJ20-100A/220v |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | 光控 | KG-F |  |  |  | 1 |  |  |
| 32 | 光控头 | KG- F |  |  |  | 1 |  |  |
| 33 | 不锈钢开关箱落地 | 120*60*30内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 不锈钢电箱 | 70*60*20内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 统开锁 | 带手柄 |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | 统开锁 | 圆形十字锁 |  |  |  | 1 |  |  |
| 37 | 安装导轨 | 通用规格1米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | 订制热镀锌抱箍支架 | 50×50×5mm匹配配电箱 |  |  |  | 1 |  |  |
| 39 | 成套抱箍 | 150mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | 铝护套线 | BLVVB 2×2.5平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | 铜芯线 | BV-2.5平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | 铜芯单线 | BV-4平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 43 | 铜芯单线 | BV-6平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | 铜护套线 | BVVB-2×1.5平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 铜芯护套线 | BVVB-2×4平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 电缆线 | RVV-2*1.5MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 47 | 电缆线 | RVV-2×2.5MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | 电缆线 | RVV-3×4MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 49 | 电缆线 | RVV-3×6MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 50 | 地埋电缆 | YJV 2*16+1*10平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 51 | 地埋电缆 | YJV 4*25+1*16平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 集束电缆 | 2*25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 53 | 集束电缆 | 4×25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 54 | 集束电缆 | 4×35平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 55 | 二芯悬吊线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 56 | 四心耐张线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 57 | 四芯悬吊线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 58 | 穿刺线夹 | 主线50-150MM 分线6-50MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 59 | 单眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |  |
| 60 | 双眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |  |
| 61 | 铜鼻 | DT-35平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 62 | 铜鼻 | DT-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 63 | 铜鼻 | DT-16平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 64 | 铝鼻 | DL-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 65 | 铝鼻 | DL-50平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 66 | 铝鼻 | DL-35平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 67 | 铜管 | GT-10平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 68 | 铜管 | GT-16平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 69 | 铜管 | GT-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 70 | 钠灯灯泡 | 400W |  |  |  | 1 |  |  |
| 71 | 钠灯灯泡 | 150W |  |  |  | 1 |  |  |
| 72 | 钠灯灯泡 | 110W |  |  |  | 1 |  |  |
| 73 | 补偿电容 | 32UF±10％ |  |  |  | 1 |  |  |
| 74 | 大螺口灯头 | 陶瓷E40 |  |  |  | 1 |  |  |
| 75 | 小螺口灯头 | 陶瓷E27 |  |  |  | 1 |  |  |
| 76 | 镇流器 | 400W |  |  |  | 1 |  |  |
| 77 | 镇流器 | 150W |  |  |  | 1 |  |  |
| 78 | 镇流器 | 110W |  |  |  | 1 |  |  |
| 79 | 电子触发器 | cd-2a |  |  |  | 1 |  |  |
| 80 | 节能灯 | 8W |  |  |  | 1 |  |  |
| 81 | PVC管材 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 82 | PVC管卡 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 83 | PVC直接 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 84 | PVC弯头 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 85 | PVC管材 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 86 | PVC直接 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 87 | PVC弯头 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 88 | PVC线卡 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 89 | PVC管材 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 90 | PVC弯头 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 91 | PVC管卡 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 92 | PVC直接 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 93 | PVC管材 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 94 | PVC弯头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 95 | PVC管卡 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 96 | PVC直接 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 97 | PVC管材 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 98 | PVC弯头 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 99 | PVC管卡 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 100 | PVC直接 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 101 | 电工胶布 | 18MM*20M*加厚 |  |  |  | 1 |  |  |
| 102 | 防水胶布 | J20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 103 | 大卷透明胶带 | 宽50MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 104 | 地埋钢管 | φ100（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 1 |  |  |
| 105 | 电力地埋专用管 | φ100玻璃纤维 |  |  |  | 1 |  |  |
| 106 | 瓷瓶。支架。穿钉 | L型（整套） |  |  |  | 1 |  |  |
| 107 | 电池 | 6F22〔9V〕 |  |  |  | 1 |  |  |
| 108 | 7号电池 | 1.5V |  |  |  | 1 |  |  |
| 109 | 干壁钉 | 1.5寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 110 | 水泥钉 | 2.5寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 111 | 电源转换器 | 2牌8孔 |  |  |  | 1 |  |  |
| 112 | 护套线线卡 | 2.5mm2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 113 | 护套线线卡 | 4mm2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 114 | 膨胀螺丝 | 8×80mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 115 | 膨胀螺丝 | 10×100mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 116 | 铁丝 | 12mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 117 | 大合页 | 75mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 118 | 方线槽 | 3公分 |  |  |  | 1 |  |  |
| 119 | 井盖 | 30*30 |  |  |  | 1 |  |  |
| 120 | 86明装线盒 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 121 | 86五孔插 | 一插一方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 122 | 86两插一开 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 123 | 塑料扎带 | 250mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 124 | 金属软管 | φ20MM*1000MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 125 | 波纹管 | 20MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 126 | 防水接线盒 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 127 | 葡萄灯罩 | 透明罩 |  |  |  | 1 |  |  |
| 128 | 螺帽 | φ18mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 129 | 垫片 | φ18mm加厚加大 |  |  |  | 1 |  |  |
| 130 | 螺丝。螺帽 | 10×25mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 131 | 穿墙螺杆 | φ12*1米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 132 | 穿墙螺帽 | j-20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 133 | 落地灯螺帽 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 134 | 落灯灯不锈钢螺母 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 135 | 落地灯垫片 | φ12mm垫片加厚 |  |  |  | 1 |  |  |
| 136 | 接头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 137 | 不锈钢螺栓 | 2.5cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 138 | 镀锌螺栓 | 12*20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 139 | 凯恩路路灯灯杆 | 7米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 140 | 香蕉洞口路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 141 | 北街路灯灯杆 | 7.5米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 142 | 平昌路叶坦路段路灯杆 | 7.1米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 143 | 县府广场路灯杆 | 7.3米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 144 | 牡丹亭东路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 145 | 牡丹亭西路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 146 | 水阁路双头灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 147 | 君子路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 148 | 桥面专用景观灯杆 | 5米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 149 | 园丁路沿河景观灯杆 | 3米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 150 | 单挑灯杆 | 8M |  |  |  | 1 |  |  |
| 151 | 单挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 152 | 高低双挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 153 | 平行双跳的灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 154 | 9米多头灯杆（3头） | 9M |  |  |  | 1 |  |  |
| 155 | 里弄电杆支架 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 156 | 伞型工矿灯架 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 157 | 1米挑壁杆 | 根 |  |  |  | 1 |  |  |
| 158 | 凯恩路路灯灯头 | 长行 |  |  |  | 1 |  |  |
| 159 | 凯恩路路灯灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |  |
| 160 | 平昌路叶坦路段路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 161 | 牡丹亭东路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 162 | 鱼头灯 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 163 | 水阁路灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |  |
| 164 | 君子路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 165 | 园丁路景观灯罩 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |  |
| 166 | 凯恩路景观灯灯罩 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 167 | 阳光LED模组 | 24W |  |  |  | 1 |  |  |
| 168 | LED隧道灯 | 150W |  |  |  | 1 |  |  |
| 169 | LED灯头 | 60W |  |  |  | 1 |  |  |
| 170 | LED灯头 | 120W |  |  |  | 1 |  |  |
| 171 | LED驱动 | 60W |  |  |  | 1 |  |  |
| 172 | LED驱动 | 120W |  |  |  | 1 |  |  |
| 173 | LED球泡灯 | 40W |  |  |  | 1 |  |  |
| 174 | LED球泡灯 | 16W |  |  |  | 1 |  |  |
| 175 | 绝缘螺丝刀 | E6498 |  |  |  | 1 |  |  |
| 176 | 绝缘螺丝刀 | E6492 |  |  |  | 1 |  |  |
| 177 | 绝缘螺丝刀 | E6484 |  |  |  | 1 |  |  |
| 178 | 绝缘螺丝刀 | E6482 |  |  |  | 1 |  |  |
| 179 | 螺丝刀 | 一字 |  |  |  | 1 |  |  |
| 180 | 螺丝刀 | 十字 |  |  |  | 1 |  |  |
| 181 | 钢丝钳 | 8寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 182 | 尖嘴钳 | 6寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 183 | 电笔 | 数显 |  |  |  | 1 |  |  |
| 184 | T型内六角 | 5MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 185 | T型内六角 | 6MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 186 | T型内六角 | 8MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 187 | T型内六角扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 188 | T型内六角扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 189 | T型内六角扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 190 | T型套筒扳手 | 8MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 191 | T型套筒扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 192 | T型套筒扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 193 | T型套筒扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 194 | T型套筒扳手 | 17MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 195 | T型套筒扳手 | 19MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 196 | T型套筒扳手 | 22MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 197 | 美工刀 | 18mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 198 | 美工刀片 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 199 | 安全带 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 200 | 安监安全帽 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 201 | 工具包 | 25×20×14CM |  |  |  | 1 |  |  |
| 202 | 绝缘手套 | 12KV |  |  |  | 1 |  |  |
| 204 | 棉纱手套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 205 | 断线钳 | 36寸×900mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 206 | 断线钳18寸 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 207 | 断线钳36寸 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 208 | 双把铆钉抢 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 209 | 铆钉 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 210 | 钳型数字万用表 | 317 |  |  |  | 1 |  |  |
| 211 | 表笔 | 317 |  |  |  | 1 |  |  |
| 212 | 带柄铁锤 | 4磅 |  |  |  | 1 |  |  |
| 213 | 带柄铁锤 | 6磅 |  |  |  | 1 |  |  |
| 214 | 带柄铁锤 | 8磅 |  |  |  | 1 |  |  |
| 215 | 工作服 | 夏装（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |  |
| 216 | 工作服 | 春秋（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |  |
| 217 | 工作服 | 冬装（按样品定制） |  |  |  | 1 |  |  |
| 218 | 工作鞋 | 夏装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |  |
| 219 | 工作鞋 | 冬装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |  |
| 220 | 工作雨衣 | 按样品购买 |  |  |  | 1 |  |  |
| 221 | 接地摇表 | ZC29B-2型10欧 |  |  |  | 1 |  |  |
| 222 | 绝缘摇表 | Zc25-3/500v |  |  |  | 1 |  |  |
| 223 | 玻璃钢伸缩梯 | 6米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 224 | 玻璃钢伸缩梯 | 10米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 225 | 楼梯滑轮组 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 226 | 1.6M人字梯 | 木制加厚 |  |  |  | 1 |  |  |
| 227 | 磨光机 | Gws5-100 |  |  |  | 1 |  |  |
| 228 | 磨光机切片 | 直径100 |  |  |  | 1 |  |  |
| 229 | 钢锯架 | 可调节架 |  |  |  | 1 |  |  |
| 230 | 钢锯条 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  |
| 231 | 可调节电锤 | Grh2-23re |  |  |  | 1 |  |  |
| 232 | 重型电锤 | Ggs28lce |  |  |  | 1 |  |  |
| 233 | 电锤钻头 | 200MM长，6-24MM整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 234 | 手枪钻 | Gbm-10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 235 | 充电手枪钻 | Gsr10.8-2-L1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 236 | 麻花钻头 | 3.2-12MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 237 | 玻璃胶枪 | 简易型 |  |  |  | 1 |  |  |
| 238 | 玻璃胶 | 无色 |  |  |  | 1 |  |  |
| 239 | 脚扣小 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |  |
| 240 | 脚扣大 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |  |
| 241 | 应急工矿灯 | LED |  |  |  | 1 |  |  |
| 242 | 钢钎 | 25MM×1200mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 243 | 铁锹 | 尖头中号 |  |  |  | 1 |  |  |
| 244 | 锄头 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 245 | 干粉灭火器 | 4kg |  |  |  | 1 |  |  |
| 246 | 牛皮电工皮带 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 247 | 警示墩 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 248 | 单排插座 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 249 | 双排插座 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 250 | 10米多头灯杆（3头） | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 251 | 8米多头灯杆（3头） | 8M |  |  |  | 1 |  |  |
| 252 | LED球泡灯 | 5W |  |  |  | 1 |  |  |
| 253 | 时控 | kg316t220v |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商须详细注明设备材料全部清单报价，如有漏报或缺报的后果将由供应商自行负责；

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、供应商所报的投标综合单价：包括本项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、检测检验费、维修费、安装调试费、培训费各类保险费、利润、税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

3、本项目在实施过程中综合单价不予调整。 4、供应商的有效报价：：每种材料总价（单价X计算倍数）相加的总和；

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：     年    月    日

# 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交供应商，特制定本办法。

### 一   总则

1.评审总则和规定

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、资信、商务要求，对响应文件进行综合分析评价并编制评审报告。磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2评审时，磋商小组应对照磋商文件规定的条件和标准，对响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。

对供应商的资格及商务要求、主要技术参数、报价和其他评审要素等，磋商小组成员应逐项进行审查、比较，不得漏评、少评。如发现与磋商文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，可当场询问供应商，并可允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

1.3评审原则：

1.3.1本次磋商采用综合评分法，即由磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标磋商得分最高的供应商为成交候选供应商。磋商小组根据综合评分情况，按照磋商总得分由高到低顺序推荐成交候选人。

### 二   磋商小组

2.1磋商小组

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，磋商小组成员由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，磋商小组成员应按磋商文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2磋商小组成员的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求磋商小组成员进行书面澄清和说明。

### 三   磋商程序

3.磋商方式及程序：

3.1 符合性审查

磋商小组会依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

3.2磋商：

3.2.1初审和初评：由磋商小组对供应商的磋商响应文件进行初审和初评。磋商响应文件文件存在“▲”项不允许实质性负偏离，或非实质性负偏离超过本文件规定的，磋商响应文件无效。

3.2.2第一轮磋商：对进入第一轮磋商的供应商再次进行评审、质疑和澄清。在此阶段，磋商小组依据供应商递交的磋商响应文件进行服务和商务磋商，根据评审情况要求供应商进行重新承诺服务以满足采购人最大需求。

3.2.3第二轮磋商：对第一轮磋商结果不满意，磋商小组可以再次要求供应商进行第二轮磋商，磋商内容及要求跟第一轮磋商相同。

3.2.4每轮磋商结束，磋商小组对该轮磋商情况进行讨论，综合考虑供应商提供的方案及性价比，有权对技术方案最差供应商或性价比最低的供应商进行淘汰，最多淘汰一名，并将淘汰理由写入磋商报告。

3.2.5磋商轮次最多不得超过二轮，参加本项目的磋商供应商二家以上（含）的，最后一轮的入围供应商应不少于二家。

3.2.6最后一轮磋商结束后，磋商小组对入围的磋商供应商的响应文件进行综合评分,供应商进行最后一轮报价。

3.3 评审

3.3.1 资信及商务文件评审

磋商小依据磋商文件的规定，对各供应商的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.3.2 样品评审

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的样品进行独立评审。对各响应文件进行比较和必要的澄清，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

（2）各供应商的样品得分，为各磋商小组成员对该供应商的样品得分结果汇总后的算术平均数。

3.3.3 报价文件评审

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的最终报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评审委员会根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌供应商的确定，供应商结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定成交候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和磋商小组名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中成交人根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

3.5宣布响应文件得分，宣读最终报价。

3.6评审委员会对最终报价进行打分。

3.7磋商小组按评审原则推荐入围供应商。

4.磋商注意事项

4.4.1磋商时，参与磋商的供应商应派代表在指定的地点参加磋商。参与磋商的供应商人员应及时解释和澄清磋商响应文件相关内容，以书面的形式重新做出承诺并签署确定。后一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等。

4.4.2评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

4.4.3出席磋商的有关人员：监督小组、磋商小组成员和采购代理机构工作人员；监督小组负责现场监督。参与磋商的供应商的所有磋商响应文件(包括每次报价及重新承诺)截至时间前由采购代理机构工作人员进行接收，任何参与磋商的个人均不得私自拆封。磋商小组负责本次项目所有磋商任务，包括全程磋商、推荐成交候选人、填写评审报告等。

### 四、评审纪律和要求

4.1磋商小组成员必须公平、公正评审，遵纪守法,客观、廉洁地履行职责。

4.2磋商小组成员在评审开始前,应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

4.3磋商小组成员在评审过程中,未经许可不得中途离开评审现场,不得迟到早退。

4.4磋商小组成员和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

4.5评审时，磋商小组成员须按磋商文件规定的程序、条件和标准，对供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、报价和其他评审要素等，磋商小组成员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与磋商文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

4.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组的磋商小组成员作倾向性、误导性的解释或者说明。

4.7采购代理机构应当为磋商小组成员提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织磋商小组成员有步骤地进行项目评审，对各磋商小组成员的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（如其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关磋商小组成员进行复核或书面说明理由。

4.8磋商小组成员在评审过程中不得将自己的观点强加给其他磋商小组成员,磋商小组成员应自主发表见解,对评审意见承担个人责任。

4.9评审结束后，磋商小组应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交供应商的合法依据，磋商小组应当如实、客观地反映评审情况，按磋商文件的评审办法和细则的规定推荐成交候选人，说明推荐理由，并重点对成交候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

4.10磋商小组成员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他磋商小组成员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

4.11磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4.12采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

4.13磋商小组成员应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

4.14磋商小组成员应当配合财政部门的投诉处理工作。

4.15磋商小组成员有如下行为之一的,责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款:

4.15.1明知应当回避而未主动回避的;

4.15.2在知道自己为磋商小组成员身份后至评审结束前的时段内私下接触供应商的;

4.15.3在评审过程中擅离职守,影响评审程序正常进行的;

4.15.4在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的;

4.15.5未按磋商文件规定的评审方法和标准进行评审的。

4.15.6上述4.15.1至4.15.5行为影响成交结果的,成交结果无效。

4.16采购代理机构可对各磋商小组成员的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对磋商小组成员的考核管理依据。

4.17政府采购磋商小组成员未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响成交、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### 五、评审内容及规定

5.1.1供应商资信及商务权重为42%，评审分值为42分，由磋商小组成员讨论后统一打分。

5.1.2资信及商务总分为42分，本项目评审办法规定合格分为21分，磋商小组成员按磋商文件规定的评审办法进行评审，供应商资信及商务得分汇总未达到合格分的，按照其未对磋商文件做实质性响应，作无效投标处理。并不再对其进行样品分及报价得分的评定。

5.1.3项目样品权重为10%，评审分值为10分：磋商小组成员对各响应文件的样品经充分审核、讨论后，在规定的分值内由磋商小组成员单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。供应商最终样品得分为各磋商小组成员对该供应商的样品得分结果汇总后的算术平均数。

5.1.4报价权重为48%，总分值为48分，由磋商小组成员按各供应商的报价统一计算。

5.1.5磋商小组成员在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则磋商小组成员在0.01〜2分内打分。

5.2结果确定规则要求：磋商工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大程度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、报价要求，对响应文件进行分析评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄露磋商有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响磋商的任何活动。

5.3磋商小组将以各磋商供应商提交的响应文件及澄清文件为依据，根据综合评分情况，按照总得分从高到低顺序推荐成交候选人，总得分相同的，按最后报价由低到高的顺序推荐。报价分也相同的，则以样品得分高者排列在前；样品分也相同的，则以资信及商务得分高者排列在前，均相同时，则以供应商人抽签决定排列前后。

注：抽取方式：供应商按递交标书的先后顺序（先递交的先抽取）从提供的大小、形状、颜色完全相同的5个乒乓球（每个球上分别标有数字1，2，3，4，5）中随机抽取一个乒乓球（已经被抽取的乒乓球不放回），抽到球上的数字最接近数字1的供应商排列在前，提交评标委员会推荐为成交候选人。

5.4磋商报告由采购人确认，成交通知书由采购代理机构发出。

5.5磋商结果在评审当日在开标室宣布。

### 六、评审原则及办法

6. 评审内容和标准

6.1资信及商务、样品部分评审内容及分值

单位：分

| 评审内容 |  |  | 分值 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信/商务部分 | 环保产品 | 磋商产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”的，得1分。 | 0～1 |  |
|  | 节能产品 | 磋商产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”的，得1分。连续5期列入财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”的得2分 | 0～2 |  |
|  | 销售业绩 | 1）供应商在2015年1月1日至今具有单项合同金额10万元及以上的销售路灯材料、零配件及电工电器材料的类似案例的每个1分，最多得1分； 2）供应商在2015年1月1日至今具有单项合同金额20万元及以上的路灯材料、零配件及电工电器材料的类似案例的每个得1.5分，最多得3分； 3）能够提供10万元销售发票的每份1分，最多得1分；能够提供20万以上的销售发票的每份1分，最多得2分；不能提供合同发票的，此项不得分； 备注：提供的合同签署方必须与供应商企业名称一致，单个合同金额不累计得分，提供的供货发票可以和销售合同不同项目（发票开具日期必须在本项目采购公告之前）。公开招标的项目必须提供成交通知书，成交后采购人对业绩进行核查，经核查与投标时不符，采购人有权取消其成交资格。同一单位签订的合同不能超过一份，第二份作为无效合同不予加分。（合同、发票、成交通知书等资料复印件编入资信文件，原件备查）。 | 0～7 |  |
|  | 产品权威认证 | 供应商LED产品生产厂家具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分；LED产品通过中国绿色节能产品认证证书、CCC证书，得1分；灯杆必须提供生产厂家能证明生产制造资格的营业执照，得2分；（投标时提供复印件盖公章或证书高清照片，未提供的不得分）。 | 0～6 | 42分 |
|  | 浙江省节能技术推广 | 供应商LED产品生产厂家的LED产品列入浙江省节能技术推广导向目录：提供证明文件原件的得2分；不能提供证明文件原件的，但在浙江省节能技术推广 导向目录里面确实能查到该产品的得1分； | 0～2 |  |
|  | LED灯具通用匹配性 | 拥有国家GBT35269--2017标准验证报告：提供灯体检测验证报告的得1分；提供灯体模块检测报告的得1分；提供控制装置检测报告的得1分 | 0～3 |  |
|  | 销售点 | 在遂昌县妙高街道设立销售点或合作法人企业门市部的，得4分；（需提供证明合材料：合同或营业执照等(复印件，提供原件备查，无证明材料的以企业注册地作为销售点，由评委认定)。 | 0～4 |  |
|  | 厂家品牌授权书 | 提供主要材料厂家品牌授权书一份（复印件加盖供应商公章，原件备查）得0.5分，最高得3分; ②提供其它材料厂家品牌授权书一份（复印件加盖供应商公章，原件备查）得0.5分，最高得2分。未提供的不得分。 | 0～5 |  |
|  | 供货时间、质量控制与售后服务的承诺 | 供货时间：由磋商小组成员根据供应商承诺的供货时间、质保期内反应速度承诺横向比较，给出相应分数；满分2分，超出范围不得分（常规产品在7个工作日内，定制产品在15个工作日内）。 ②质量控制：由磋商小组成员根据供应商提供产品的正品保证承诺；产品质量符合采购方要求的承诺，得1分； 售后服务：由磋商小组成员根据供货服务的保证措施及承诺内容，承诺质保期内出现产品质量、设备运行故障等，能给予及时解决或维修、更换，除LED产品外按招标文件要求所有产品的质保按国家3包标准实行，得1分； | 0～4 |  |
|  | LED技术指标 | LED技术指标标技术指标（8分）： 1、灯具光效达到120Lm/W的不得分，超过120Lm/W的得1分； 2、灯具芯片：每颗灯珠的额定功率≥3W的得1分，实际使用功率未超过额定功率的50%的得1分。 3、LED光源6000小时及以上光衰检测报告，6000小时光通 维持率≥97%。的得2分（附检测报告复印件，原件备查）； 4、防护等级：LED整灯灯具防水等级IP65的不得分，IP67及以上得2分（附检测报告复印件并承诺所提供的每种型号的LED灯具都能达到得项的相应防水等级，原件备查）。 5、整灯防雷大于10KV ，提供检测报告的得1分，不提供检测报告的不得分（附检测报告复印件，原件备查）。 注：采购人不接受技术指标负偏离的产品。以上检测报告复印件及承诺书均编入资信及商务文件。 | 0～8 |  |
| 样品分 | 样品外观： | 根据供应商提供的电器零配件的外观喷塑质量、牢固度（结实度）得1分；电缆电线的外绝缘皮质量 铜线直径符合规格得1分，最高得2分； 根据供应商提供的LED路灯样品的制作工艺、外观喷塑质量、拆卸的方便性(1分)，防坠落装置设计等横向比较打分（1分），最高得2分； 灯杆内外双面热镀锌（1分），高温电喷塑质量（1分），最高得2分。 | 0~10 | 10分 |
|  | 供应商的加工能力及制造水平： | 根据供应商的提供的样品、产品种类、生产工艺、检验、质保体系及质量标准横向比较进行打分,必须出示路灯灯杆生产企业营业执照复印件或照片。最高得2分 |  |  |
|  | 样品数量、标签： | 样品数量、标签齐全得2分，样品数量、标签不齐全的得1分，未提供样品的不得分。 |  |  |

6.2 供应商报价满分为48分（其中主要材料报价分38分，其它材料报价分10分） ,报价权重48%（其中主要材料报价权重38%，其它材料报价权重10%），由磋商小组成员根据以下内容统一计算打分：

| 主要材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 备注 |  |
| 1 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |  |
| 2 | 集束电缆 | 2*16平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |  |
| 3 | 钠灯灯泡 | 250W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |  |
| 4 | 镇流器 | 250W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |  |
| 5 | 节能灯 | 45W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |  |
| 6 | LED里弄灯 | 30W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图39 |  |
| 7 | 铝护套线 | BLVVB-2×4平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |  |
| 8 | 铜芯护套线 | BVVB-2×2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |  |
| 9 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）附图12 |  |
| 10 | 电力地埋专用管 | φ75玻璃纤维 |  |  |  |
| 11 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  | 附图36 |  |
| 12 | 铜单心线 | BV-1.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |  |
| 13 | 源口路灯灯杆 | 8M杆 |  | 附图15 |  |
| 14 | 元立大道路灯灯杆 | 10米杆 |  | 附图19 |  |
| 15 | LED隧道灯 | 30W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图46 |  |
| 16 | 地埋电缆 | YJV 4*35+1*25平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |  |
| 17 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  | 镀锌 |  |
| 18 | LED日光灯管 | 15W-20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 质保三年以上 |  |
| 19 | LED隧道灯 | 20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 |  |  |

注：除以上主要材料外其它均为其它材料。

6.2.1 报价评分应在磋商报价范围口径一致的评定价基础上进行。属磋商文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整磋商报价内容和口径，计算出供应商的最终评定价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

6.2.2 由于本项目采用计算倍数计算磋商报价，最终报价超过最高限价的供应商视为有效供应商。

6.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为成交候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该供应商成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

6.2.4 报价得分按以下顺序方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予8%的扣除，磋商报价计算公式如下：

磋商报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-8%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价；

⑶评标基准价=磋商报价中的最低报价；

⑷主要材料磋商报价等于主要材料评标基准价的得38分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

主要材料磋商报价得分=（主要材料评定基准价/主要材料磋商报价）×主要材料报价权重×100。

其它材料磋商报价等于其它材料评标基准价的得10分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

其它材料磋商报价得分=（其它材料评定基准价/其它材料磋商报价）×其它材料报价权重×100。

磋商报价总得分＝主要材料磋商报价得分+其它材料磋商报价得分。

6.3 本项目最终得分=资信及商务得分＋样品得分＋报价总得分；

6.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。